## Sheet1
若羌县城西新区学校：风雨操场80KVA 箱变安装工程竞价清单
一
序号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 箱式变电站 | 80KVA | 台 | 1 |  |  | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB10 3.容量（kV · A):80 KVA 4.电压（kV):低压配电柜 GGD联接母排TMY-20*3 5.基础型钢形式、规格: 箱变基础2500*1800 6.温控箱型号、规格:箱 变外壳2500*1800 7.电压等级(kV):10kv
|  |  | 台 | 1
二 | 10KV高压电缆接入部分
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 横担组装 | 1.名称:横担（含双头螺 栓∅ 18*350、联板L5*545 ) 2.规格 : ∠75x8x1900 | 组 | 4 |  |  |  | 284.19 | 1136.76
2 | 横担组装 | 1.名称:横担（含单头螺 栓∅ 18*35、联板L5*545） 2.规格 : ∠75x8x800 | 组 | 5 |  |  |  | 183.69 | 918.45
3 | 杆上设备 | 1.名称:针式绝缘子 2.型号:PS20 | 台 | 12 |  |  |  | 53.25 | 639
4 | 跌落式熔断器 | 1.名称:跌落式熔断器 2.型号:高压熔丝10A 3.规格:RW12-10KV | 组 | 1 |  |  |  | 916.94 | 916.94
5 | 电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:YJV22-3*95 | 米 | 80 |  |  |  | 302.02 | 24161.6
6 | 电缆终端头 | 1.名称:10KV电缆终端头 2.型号:冷缩120 | 个 | 2 |  |  |  | 1227.86 | 2455.72
7 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:PUC-DN160 | 米 | 132 |  |  |  | 21.78 | 2874.96
8 | 避雷器 | 1.名称:氧化锌避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 | 组 | 1 |  |  |  | 978.95 | 978.95
9 | 导线架设 | 1.名称:绝缘导线 2.型号 : ∅ 120 | km | 0.05 |  |  |  | 14114.19 | 705.7095
10 | 导线架设 | 1.名称:绝缘导线 | km | 0.02 |  |  |  | 11454.39 | 229.0878
11 | 杆上设备 | 1.名称:并沟线夹 2.规格:JB-3 | 组 | 9 |  |  |  | 92.45 | 832.05
12 | 杆上设备 | 1.名称:U型抱箍 2.型号 : ∅ 18*220 | 组 | 2 |  |  |  | 19.95 | 39.9
13 | 杆上设备 | 1.名称:U型抱箍 2.型号 : ∅ 18*240 | 组 | 4 |  |  |  | 21.99 | 87.96
14 | 杆上设备 | 1.名称:U型抱箍 2.型号 : ∅ 18*260 | 组 | 4 |  |  |  | 26.07 | 104.28
15 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格 : ∠50*5*1500 | 根 | 8 |  |  |  | 184.3 | 1474.4
16 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:接地扁铁50*5*60 00 | 根 | 8 |  |  |  | 369.22 | 2953.76
17 | 杆上设备 | 1.名称:故障指示器 | 组 | 1 |  |  |  | 461.53 | 461.53
18 | 接地极 | 1.名称:接地挂环 | 根 | 1 |  |  |  | 60.55 | 60.55
19 | 杆上设备 | 1.名称:设备线夹 2.规格:600A | 组 | 20 |  |  |  | 59.71 | 1194.2
42225.8073
小计
三 | 其他
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |  | 147269.83
1 | 市政管网工程
2 | 其他
小计
其他 材料名称: 80KVA箱变安装工程一共合计费用 |  | 147269.83