## Sheet1
清单
序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 详细参数 | 数量 | 单价 | 图片
1 | 便携式（靶向）激光生物痕迹搜索定位系统 |  | ▲一、激光技术规格 1）、波长：445nm 、526nm、850nm、475nm。 2）、功率：445nm≥12w 、526nm≥7w，850nm≥10w、475nm≥18W可通过功率按钮0--最大调节。 3）、峰值波长：445nm±1nm、526nm±1nm、850nm±1nm、475nm±2nm。 4）、光 斑：均匀度≥90%，方形光斑，边界清晰，无晕光，无散斑。 5）、光斑尺寸： 在50cm处，光斑＞15cmX15cm。 6）、输出方式：枪式出光口与主机链接，不可拆分，无需预热，直接开启出光。 7）、液晶及语音：电量显示、即时功率，即时输出波段，语音播放提示。 8）、携带方式：肩背，手提。 9）操作方式：主机钥匙开启，人体舒适手枪外形，单手切换各波长各功能。 10）、光源寿命：≥20000小时； 11）、续航时间：≥180分钟（绿光的功率输出时长） 12）重量：≤3.5kg 13）、开关：双路开关设计，保证安全 14）、体积：主机≤265mm*120mm*210mmmm 手枪≤220mm*165mm*40mm 15）、截止观察镜：激光防护观察眼镜蓝光和绿光各 2 付 二、DNA靶示试剂安全性须符合以下标准： 1、须提供具有“中国认可国际互认检测”资质标志的相关检测机构出具的检测机构报告（复印件盖公章） 2、用“DNA靶示试剂”处理后，可检验出DNA分型，不破坏DNA,经磁珠法提取经喷显现后模拟指印样本，可得到完整DNA分型图谱，平均峰值大于1000rfu.（须在公安部相关检测机构报告中体现，复印件并盖公章） 三、全光谱10波段勘查光源 1.满足现场各种复杂场景下检材颜色需求，进行分光谱无死角勘查。操作便携无需更换滤色片，轻触按开关，单灯输出10个波段。 2.★输出光谱：白光、红光、绿光、蓝光、黄光、品色光、青蓝光、橙色光、青绿光、蓝绿光等10种光谱（此指标须在公安部检测报告中体现）。 3.光斑大小：在50cm的距离，均匀光斑直径35mm； 4.★光照度检测：白光照度：≥2935lx；红光照度：≥1420lx绿光照度：≥1695lx；蓝光照度：≥290lx 黄光照度：≥1752lx；品色光照度：≥834lx 青蓝光照度：≥1349lx；橙色光照度：≥1956lx 青绿光照度：≥2509lx；蓝绿光照度：≥1702lx（此指标须在公安部检测报告中体现） 5.光斑均匀性：90%以上 6.配置进K专用锂电池，一次充电强光3小时，工作光6个时。锂电池随时可更换，真正的做到全天候工作。 7.锂电池寿命：充放电2000次以上。 8.体积/重量：Φ33*165mm，≤180G 采购要求： 1、报价前，须携带所投样机，原厂授权书、原厂质保函，检测报告等相关资质并加盖原厂公章，现场测试，技术参数及功能须全部符合或优于以上参数，否则视为不满足，作废标处理。 2、若对不能满足要求或弄虚作假行为、贴牌以次充好的供应商视为恶意竟标，即使最低价中标，采购方有权拒绝采购，并且保留一切追诉的权利，并将上报监管部门并对报价单位进行处罚，处罚内容包括禁止报价、列入失信企业名单等，且不得参与本项目的下一轮报价。 3、售后服务：质保期3年、免费提供专家A件协助. | 1