焉耆县农业农村局关于农产品质量安全

项目相关采购需求

（一）供应商资质条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定资料：

①具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件；提供法定代表人身份证及法定代表人身份证明（或委托代理人身份证及授权委托书）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度经审计的财务报告，或2024年1月至今基本开户银行出具的资信证明，或2024年任意一个月符合会计规范的会计报表；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或出具承诺函，格式自拟；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料； ⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供书面声明（格式详见采购文件）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件：投标人须承诺在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；

3.本项目的特定资格要求：

①检测中心采购物资中标准物质需由农业农村部环境保护科研监测所（天津）生产单位生产，CAS号需符合GB23200.116-2019、NY/T761-2008标准中该标准物质的CAS号。

②容量瓶需满足JJG196-2006常用玻璃量器检定规程。

③10mL玻璃尖底刻度管需满足JJG10-2005专用玻璃量器检定规程。

④乙腈（CAS号：75-05-8）：色谱纯、生产厂家Sigma-Aldrich；正己烷：色谱纯、生产厂家Fisher Scientific；氯化钠（CAS号：7647-14-5）：生产厂家天津北联。

⑤有机相针式滤器（有机相微孔滤膜）：0.22μm×25mm。

⑥12、13、22号物资枪头需匹配赛默飞相应规格的移液枪。

⑦弗罗里矽柱（Florisil®）：容积6mL，填充物1000mg。

⑧附件1中检测中心采购项目清单中30-34号物资以及141号过滤器等物资的型号规格需匹配岛津气相色谱仪GC-2030N、GC-2014C，优先选择岛津生产厂家。

⑨圆底烧瓶：瓶口内径2.5cm，需匹配旋转蒸发仪RE-52配套的玻璃冷凝管等对接的接口。

⑩具塞量筒、漏斗、烧杯等玻璃器皿需质量厚实、不易碎，其中，漏斗要匹配具塞量筒的瓶口。

⑪样品盒及盖子：盖子需带隔垫，防漏，盒子内径8.5cm左右。

⑫附件1其余需求见备注，附件2-5具体需求见备注。

**注意事项**：**所有响应材料需按顺序目录进行排版整理，以PDF格式上传，若未按要求上传的印证材料将不予审核。**

1. 项目主要内容

项目内容：附件1检测中心农产品质量安全项目采购清单、附件2焉耆县七个星镇农产品质量安全项目采购物资清单、附件3焉耆县永宁镇农产品质量安全项目采购物资清单、

附件4焉耆县五号渠乡农产品质量安全项目采购物资清单、附件5焉耆县四十里城子镇农产品质量安全项目采购物资清单

2025年焉耆县检测中心农产品质量安全

附件1

项目采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备物资名称 | 型号规格 | 购置数量 | 单位 | 单价  （元） | 总价  （元） | 备注 |
| 1 | 具塞量筒 | 100ml | 100 | 个 | 15 | 1500 |  |
| 2 | 漏斗 | 匹配100ml具塞量筒 | 100 | 个 | 10 | 1000 |  |
| 3 | 封口膜 | M号 | 1 | 卷 | 150 | 150 |  |
| 4 | 小烧杯 | 100ml | 70 | 个 | 6.5 | 455 |  |
| 5 | 中烧杯 | 200ml | 10 | 个 | 6.5 | 65 |  |
| 6 | 大烧杯 | 500ml | 20 | 个 | 10 | 200 |  |
| 7 | 正己烷 | 4L | 10 | 瓶 | 650 | 6500 |  |
| 8 | 乙腈 | 4L | 20 | 瓶 | 550 | 11000 |  |
| 9 | 5ml定容量瓶 | 5ml | 10 | 个 | 120 | 1200 |  |
| 10 | 10ml定容量瓶 | 10ml | 10 | 个 | 120 | 1200 |  |
| 11 | 圆底烧瓶 | 100ml | 20 | 个 | 16 | 320 |  |
| 12 | 5ml枪头 | 5ml | 15 | 包 | 40 | 600 | 50个/包、匹配赛默飞移液枪 |
| 13 | 1000μl枪头 | 1000μl | 15 | 包 | 40 | 600 | 500个/包、匹配赛默飞移液枪 |
| 14 | 棕色瓶及盖子 | 20ml | 5 | 包 | 50 | 250 |  |
| 15 | 有机相针式滤器 | 0.22μm | 50 | 盒 | 130 | 6500 |  |
| 16 | 一次性无针注射器 | 5ml | 50 | 包 | 60 | 3000 | 匹配有机相针式滤器 |
| 17 | 进样瓶（气相色谱仪GC2030及2014适用） | 2ml | 10 | 包 | 138 | 1380 |  |
| 18 | 进样瓶盖子（气相色谱仪GC2030及2014适用） | 匹配进样瓶 | 20 | 包 | 112 | 2240 |  |
| 19 | 定性滤纸 | 12.5cm | 52 | 盒 | 15 | 780 |  |
| 20 | 手套 | 中号 | 15 | 盒 | 60 | 900 |  |
| 21 | 一次性活性炭口罩 |  | 20 | 盒 | 50 | 1000 |  |
| 22 | 200μl枪头 | 200μl | 15 | 包 | 40 | 600 | 1000个/包、匹配赛默飞移液枪 |
| 23 | 护目镜（实验用） |  | 10 | 副 | 30 | 300 |  |
| 24 | 弗罗里矽柱（Florisil） | 6ml | 45 | 盒 | 280 | 12600 |  |
| 25 | 样品盒及盖子 |  | 1000 | 个 | 1.1 | 1100 |  |
| 26 | 10mL尖底刻度管（玻璃） | 10ml | 100 | 个 | 4.5 | 450 |  |
| 27 | 铝箔纸（锡纸） |  | 5 | 卷 | 20 | 100 |  |
| 28 | 3ml一次性吸管 |  | 10 | 包 | 10 | 100 |  |
| 29 | 氯化钠 | 500g | 50 | 罐 | 15 | 750 |  |
| 30 | 石墨压环 |  | 10 | 板 | 637 | 6370 |  |
| 31 | 分流衬管 |  | 5 | 个 | 1416 | 7080 |  |
| 32 | 不分流衬管 |  | 5 | 个 | 1910 | 9550 |  |
| 33 | 隔垫（进样口） |  | 10 | 个 | 90 | 900 |  |
| 34 | 0型压环圈（和衬管配套） |  | 10 | 个 | 65 | 650 |  |
| 35 | 甲拌磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 36 | 敌敌畏 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 37 | 马拉硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 38 | 辛硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 39 | 甲基对硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 40 | 乐果 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 41 | 对硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 42 | 甲胺磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 43 | 倍硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 44 | 敌百虫 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 45 | 毒死蜱 | 100ug/ml | 4 | 支 | 80 | 320 |  |
| 46 | 亚胺硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 47 | 伏杀硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 48 | 三唑磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 49 | 水胺硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 50 | 乙酰甲胺磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 51 | 氧化乐果 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 52 | 丙溴磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 53 | 甲基毒死蜱 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 54 | 甲氰菊酯 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 55 | 异菌脲 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 56 | 联苯菊酯 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 57 | 氟胺氰菊酯 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 58 | 氯氰菊酯 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 59 | 溴氰菊酯 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 60 | α—666 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 61 | β—666 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 62 | γ—666 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 63 | δ—666 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 64 | 杀螟硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 65 | 二嗪磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 66 | 氯氟氰菊酯 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 67 | 氟氯氰菊酯 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 68 | 五氯硝基苯 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 69 | 乙烯菌核利 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 70 | 三氯杀螨醇 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 71 | 高效氯氟氰菊酯 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 72 | 氰戊菊酯 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 73 | 氟氰戊菊酯 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 74 | 三唑酮 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 75 | 腐霉利 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 76 | 百菌清 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 77 | o,p’-DDE | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 78 | o,p’-DDD | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 79 | p,p’-DDD | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 80 | p,p’-DDE | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 81 | p,p’-DDT | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 82 | o,p’-DDT | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 83 | 虫线磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 150 | 300 |  |
| 84 | 特丁硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 85 | 胺丙畏 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 86 | 甲基立枯磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 87 | 杀虫畏 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 88 | 硫环磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 89 | 倍硫磷亚砜 | 100ug/ml | 2 | 支 | 150 | 300 |  |
| 90 | 哒嗪硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 91 | 安硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 92 | 乙拌磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 93 | 异稻瘟净 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 94 | 甲基嘧啶硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 95 | 稻丰散 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 96 | 灭蚜磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 100 | 200 |  |
| 97 | 灭菌磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 98 | 丰索磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 150 | 300 |  |
| 99 | 硫线磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 100 | 地虫硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 101 | 除线磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 102 | 地毒磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 150 | 300 |  |
| 103 | 乙基溴硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 104 | 碘硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 105 | 恶唑磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 240 | 480 |  |
| 106 | 倍硫磷砜 | 100ug/ml | 2 | 支 | 150 | 300 |  |
| 107 | 莎稗磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 100 | 200 |  |
| 108 | 速灭磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 109 | 氯唑磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 110 | 皮蝇磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 111 | 嘧啶磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 112 | 喹硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 113 | 特丁硫磷砜 | 100ug/ml | 2 | 支 | 150 | 300 |  |
| 114 | 乙硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 115 | 敌瘟磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 116 | 治螟磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 117 | 敌恶磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 100 | 200 |  |
| 118 | 对氧磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 119 | 异柳磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 120 | 溴苯烯磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 180 | 360 |  |
| 121 | 乙拌磷砜 | 100ug/ml | 2 | 支 | 100 | 200 |  |
| 122 | 伐灭磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 123 | 甲基内吸磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 150 | 300 |  |
| 124 | 百治磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 125 | 久效磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 126 | 甲拌磷砜 | 100ug/ml | 2 | 支 | 100 | 200 |  |
| 127 | 杀扑磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 128 | 虫螨磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 129 | 三硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 130 | 蝇毒磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 131 | 灭线磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 132 | 乙嘧硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 133 | 溴硫磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 50 | 100 |  |
| 134 | 甲拌磷亚砜 | 100ug/ml | 2 | 支 | 100 | 200 |  |
| 135 | 甲基硫环磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 150 | 300 |  |
| 136 | 硫丙磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 137 | 哌草磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 100 | 200 |  |
| 138 | 乙拌磷亚砜 | 100ug/ml | 2 | 支 | 200 | 400 |  |
| 139 | 溴苯磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 150 | 300 |  |
| 140 | 益棉磷 | 100ug/ml | 2 | 支 | 80 | 160 |  |
| 141 | 过滤器 |  | 1 | 个 | 2010 | 2010 | 3个包含2个氢气滤芯（2000元\*2），1个氮气滤芯（2030元） |
| 合计 | |  |  |  |  | 100000 |  |

附件2

## 2025年焉耆县七个星镇农产品质量安全项目采购物资清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备物资名称 | 型号规格 | 购置数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 一体化农残快速检测仪 |  | 2 | 台 | 15000 | 30000 | 藤蔓生物 |
| 2 | 酶试剂 | 200次/盒 | 7 | 盒 | 200 | 1400 |  |
| 3 | 胶体金检测试纸条 | 20T/盒 | 20 | 盒子 | 250 | 5000 |  |
| 4 | 1000μl移液枪 | 1000μl | 1 | 个 | 600 | 600 |  |
| 5 | 200μl移液枪 | 200μl | 1 | 个 | 600 | 600 |  |
| 6 | 50ul移液枪 | 5-50ul | 1 | 个 | 600 | 600 |  |
| 7 | 枪头 | 匹配1000μl | 7 | 包 | 40 | 280 |  |
| 8 | 枪头 | 匹配200μl | 7 | 包 | 40 | 280 |  |
| 9 | 样本前处理一体机 | MZ-400 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 均质、离心、震荡、温浴、浓缩 |
| 11 | 快检工具箱 | KJ-120 | 1 | 台 | 4000 | 4000 |  |
| 13 | 呋喃唑酮代谢物快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 14 | 呋喃它酮代谢物快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 15 | 呋喃西林代谢物快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 16 | 呋喃妥因代谢物快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 17 | 氧氟沙星快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 18 | 洛美沙星快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 19 | 诺氟沙星快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 20 | 培氟沙星快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 21 | 四环素类快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 22 | 喹乙醇代谢物快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 200 | 200 | 美正生物 |
| 23 | 金刚烷胺快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 24 | 环丙氨嗪快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 25 | 替米考星快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 250 | 250 | 美正生物 |
| 26 | 喹诺酮类快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 27 | 恩诺沙星快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 28 | 氟苯尼考快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 29 | 氯霉素快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 100 | 100 | 美正生物 |
| 30 | 四环素类快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 31 | 三聚氰胺 | 96条/盒 | 1 | 盒 | 1056 | 1056 | 美正生物 |
| 32 | 黄曲霉素 | 96样/盒 | 1 | 盒 | 1440 | 1440 | 美正生物 |
| 33 | β-内酰胺类 | 96样/盒 | 1 | 盒 | 1056 | 1056 | 美正生物 |
| 合计 | |  |  |  |  | 60112 |  |

附件3

## 2025年焉耆县永宁镇农产品质量安全项目采购物资清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备物资名称 | 型号规格 | 购置数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 一体化农残快速检测仪 |  | 2 | 台 | 15000 | 30000 | 藤蔓生物 |
| 2 | 酶试剂 | 200次/盒 | 7 | 盒 | 200 | 1400 |  |
| 3 | 胶体金检测试纸条 | 20T/盒 | 20 | 盒子 | 250 | 5000 |  |
| 4 | 1000μl移液枪 | 1000μl | 1 | 个 | 600 | 600 |  |
| 5 | 200μl移液枪 | 200μl | 1 | 个 | 600 | 600 |  |
| 6 | 50ul移液枪 | 5-50ul | 1 | 个 | 600 | 600 |  |
| 7 | 枪头 | 匹配1000μl | 7 | 包 | 40 | 280 |  |
| 8 | 枪头 | 匹配200μl | 7 | 包 | 40 | 280 |  |
| 9 | 样本前处理一体机 | MZ-400 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 均质、离心、震荡、温浴、浓缩 |
| 11 | 快检工具箱 | KJ-120 | 1 | 台 | 4000 | 4000 | 美正生物 |
| 13 | 呋喃唑酮代谢物快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 14 | 呋喃它酮代谢物快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 15 | 呋喃西林代谢物快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 16 | 呋喃妥因代谢物快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 17 | 氧氟沙星快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 18 | 洛美沙星快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 19 | 诺氟沙星快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 20 | 培氟沙星快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 21 | 四环素类快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 22 | 喹乙醇代谢物快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 200 | 200 | 美正生物 |
| 23 | 金刚烷胺快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 24 | 环丙氨嗪快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 25 | 替米考星快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 250 | 250 | 美正生物 |
| 26 | 喹诺酮类快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 27 | 恩诺沙星快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 28 | 氟苯尼考快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 29 | 氯霉素快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 100 | 100 | 美正生物 |
| 30 | 四环素类快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 31 | 三聚氰胺 | 96条/盒 | 1 | 盒 | 1056 | 1056 | 美正生物 |
| 32 | 黄曲霉素 | 96样/盒 | 1 | 盒 | 1440 | 1440 | 美正生物 |
| 33 | β-内酰胺类 | 96样/盒 | 1 | 盒 | 1056 | 1056 | 美正生物 |
| 合计 | |  |  |  |  | 60112 |  |

附件4

## 2025年焉耆县五号渠乡农产品质量安全项目采购物资清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备物资名称 | 型号规格 | 购置数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 一体化农残快速检测仪 |  | 2 | 台 | 15000 | 30000 | 藤蔓生物 |
| 2 | 酶试剂 | 200次/盒 | 7 | 盒 | 200 | 1400 |  |
| 3 | 胶体金检测试纸条 | 20T/盒 | 20 | 盒子 | 250 | 5000 | 美正生物 |
| 4 | 1000μl移液枪 | 1000μl | 1 | 个 | 600 | 600 |  |
| 5 | 200μl移液枪 | 200μl | 1 | 个 | 600 | 600 |  |
| 6 | 50ul移液枪 | 5-50ul | 1 | 个 | 600 | 600 |  |
| 7 | 枪头 | 匹配1000μl | 7 | 包 | 40 | 280 |  |
| 8 | 枪头 | 匹配200μl | 7 | 包 | 40 | 280 |  |
| 9 | 样本前处理一体机 | 美正MZ-400 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 均质、离心、震荡、温浴、浓缩 |
| 11 | 快检工具箱 | 美正KJ-120 | 1 | 台 | 4000 | 4000 |  |
| 13 | 呋喃唑酮代谢物快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 14 | 呋喃它酮代谢物快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 15 | 呋喃西林代谢物快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 16 | 呋喃妥因代谢物快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 17 | 氧氟沙星快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 18 | 洛美沙星快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 19 | 诺氟沙星快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 20 | 培氟沙星快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 21 | 四环素类快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 22 | 喹乙醇代谢物快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 200 | 200 | 美正生物 |
| 23 | 金刚烷胺快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 24 | 环丙氨嗪快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 25 | 替米考星快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 250 | 250 | 美正生物 |
| 26 | 喹诺酮类快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 27 | 恩诺沙星快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 28 | 氟苯尼考快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 29 | 氯霉素快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 100 | 100 | 美正生物 |
| 30 | 四环素类快速检测卡 | 10样/盒 | 1 | 盒 | 150 | 150 | 美正生物 |
| 31 | 三聚氰胺 | 96条/盒 | 1 | 盒 | 1056 | 1056 | 美正生物 |
| 32 | 黄曲霉素 | 96样/盒 | 1 | 盒 | 1440 | 1440 | 美正生物 |
| 33 | β-内酰胺类 | 96样/盒 | 1 | 盒 | 1056 | 1056 | 美正生物 |
| 合计 | |  |  |  |  | 60112 |  |

附件5：

## 2025年焉耆县四十里城子镇农产品质量安全项目采购物资清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备物资名称 | 型号规格 | 购置数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 一体化农残快速检测仪 |  | 1 | 台 | 15000 | 15000 | 藤蔓生物 |
| 2 | 酶试剂 | 200次/盒 | 12 | 盒 | 200 | 2400 |  |
| 3 | 胶体金检测试纸条 | 20T/盒 | 25 | 盒子 | 270 | 6750 | 美正生物 |
| 4 | 1000μl移液枪 | 1000μl | 2 | 个 | 600 | 1200 |  |
| 5 | 200μl移液枪 | 200μl | 2 | 个 | 600 | 1200 |  |
| 6 | 50ul移液枪 | 5-50ul | 1 | 个 | 600 | 600 |  |
| 7 | 枪头 | 匹配1000μl | 10 | 包 | 40 | 400 |  |
| 8 | 枪头 | 匹配200μl | 10 | 包 | 40 | 400 |  |
| 9 | 天平 | 0.01-500g | 1 | 台 | 1500 | 1500 |  |
| 10 | 烧杯 | 100ml | 10 | 个 | 6.5 | 650 |  |
|  |  |  |  | 合计 | | 30100 |  |