焉耆县人民医院消毒用品采购货物需求

使用于医院污水的消毒，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见菌和细菌芽孢。

规格型号：与全国消毒产品网上备案信息一致；

产品符合《消毒技术规范》（2002年版）要求；

外观：浅黄色液体、明亮；

\*次氯酸钠有效氯含量：≥10%；

产品包装：25L/桶或可按医院需求定制

1、资质齐全，供应商独立法人、具有营业执照、消毒产品生产企业许可证、消毒产品安全评价报告、产品2023-2024年度检测报告、全国消毒产品网上备案平台可查询（资质均在法定要求效期内）。

2、成交结果确认后，根据甲方通知将货物送至院方指定位置（含装卸服务及消毒液灌装输送设备、产品检测试纸），备货时间≤3个日历日，送货时间≤3个日历日。

3、产品符合《消毒技术规范》(2002年版)、GB/T38499-2020《消毒剂稳定性评价方法》

4、根据甲方需求分批供货，对于不合格产品的检验费及其他费用均由成交方承担。