## Sheet1
电器材料
序号 | 品名及规格 | 品牌 | 年预采购 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算金额
1 | 六孔插座 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 150 | 个 | 30 | 4500
2 | 一开五孔插座 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 15 | 个 | 18 | 270
3 | 双控单联开关 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 15 | 个 | 18 | 270
4 | 双控双联开关 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 15 | 个 | 18 | 270
5 | 大板单联开关 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 90 | 个 | 8 | 720
6 | 大板双联开关 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 45 | 个 | 12 | 540
7 | 大板三联开关 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 30 | 个 | 16.5 | 495
8 | 四联开关 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 60 | 个 | 15 | 900
9 | 五孔插座 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 450 | 个 | 12 | 5400
10 | 16A暗插座 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 105 | 个 | 17 | 1785
11 | 灯配件白板（P08） | 佛山/飞雕/飞利浦 | 150 | 个 | 8 | 1200
12 | 继电器DC24V或28V | 国标 | 75 | 个 | 17 | 1275
13 | 大板长条单联开关 | 国标 | 15 | 个 | 33 | 495
14 | 多功能五孔地插(全铜弹起式防水) | 国标 | 7 | 个 | 85 | 595
15 | 86暗装白板 | 国标 | 225 | 个 | 5 | 1125
16 | 门铃开关 | 国标 | 7 | 个 | 27 | 189
17 | 空调风量开关 | 国标 | 7 | 个 | 37 | 259
18 | 两项插头10A | 佛山/飞雕/飞利浦 | 30 | 个 | 5.5 | 165
19 | 两项插头16A | 佛山/飞雕/飞利浦 | 30 | 个 | 6.5 | 195
20 | 三相插头10A | 佛山/飞雕/飞利浦 | 45 | 个 | 7.5 | 337.5
21 | 三相插头16A | 佛山/飞雕/飞利浦 | 30 | 个 | 8 | 240
22 | 螺口瓷灯头 | 保证质量 | 75 | 个 | 4 | 300
23 | 明装盒86型 | 保证质量 | 225 | 个 | 4.5 | 1012.5
24 | 灯角线 | 保证质量 | 75 | 根 | 6.5 | 487.5
25 | 查话机 | 保证质量 | 3 | 个 | 85 | 255
26 | 成品电话线 | 保证质量 | 30 | 根 | 8 | 240
27 | 电话线铜芯（4芯100米） | 绿联/胜为 | 3 | 卷 | 140 | 420
28 | 电话手柄线 | 保证质量 | 15 | 根 | 5 | 75
29 | 86修复器 | 保证质量 | 30 | 个 | 3.5 | 105
30 | 时控开关 | 德力西/正泰 | 9 | 个 | 80 | 720
31 | 接触器3210-380V | 德力西/正泰 | 9 | 个 | 110 | 990
32 | 接触器JR36-63(20-32A) | 德力西/正泰 | 7 | 个 | 30 | 210
33 | 接触器CJX2-4011(220V） | 德力西/正泰 | 7 | 个 | 175 | 1225
34 | 接触器CJX2-4011(380V） | 德力西/正泰 | 7 | 个 | 175 | 1225
35 | 护套线2*1.5（100米） | 德力西/胡杨/众邦/正泰 | 7 | 卷 | 360 | 2520
36 | 护套线2*2.5（100米） | 德力西/胡杨/众邦/正泰 | 6 | 卷 | 540 | 3240
37 | 护套线3*1.5（100米） | 德力西/胡杨/众邦/正泰 | 7 | 卷 | 540 | 3780
38 | 护套线3*2.5（100米） | 德力西/胡杨/众邦/正泰 | 12 | 卷 | 820 | 9840
39 | 护套线3*4（100米） | 德力西/胡杨/众邦/正泰 | 7 | 卷 | 1260 | 8820
40 | 护套线4*4（100米） | 德力西/胡杨/众邦/正泰 | 3 | 卷 | 1720 | 5160
41 | 护套线4*6（100米） | 德力西/胡杨/众邦/正泰 | 3 | 卷 | 2410 | 7230
42 | 护套线5*4（100米） | 德力西/胡杨/众邦/正泰 | 3 | 卷 | 2760 | 8280
43 | 护套线5*6（100米） | 德力西/胡杨/众邦/正泰 | 3 | 卷 | 3200 | 9600
44 | 铜芯线1.5平方 | 德力西/胡杨/众邦/正泰 | 3 | 卷 | 300 | 900
45 | 铜芯线2.5平方 | 德力西/胡杨/众邦/正泰 | 3 | 卷 | 350 | 1050
46 | 铜芯线4平方 | 德力西/胡杨/众邦/正泰 | 3 | 卷 | 450 | 1350
47 | 铜芯线6平方 | 德力西/胡杨/众邦/正泰 | 3 | 卷 | 550 | 1650
48 | 平行线2*2.5 | 德力西/胡杨/众邦/正泰 | 7 | 卷 | 530 | 3710
49 | 平行线2*1.5 | 德力西/胡杨/众邦/正泰 | 7 | 卷 | 330 | 2310
50 | DZ47 1P/16A空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 12 | 180
51 | DZ47 1P/25A空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 12 | 180
52 | DZ47 1P/32A空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 12 | 180
53 | DZ47 2P/16A空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 20 | 300
54 | DZ47 2P/32A空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 20 | 300
55 | DZ47 2P/25A空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 20 | 300
56 | DZ47 2P/40A空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 26 | 390
57 | DZ47 2P/63A空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 32 | 480
58 | DZ47 3P/25A空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 30 | 450
59 | DZ47 3P/32A空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 32 | 480
60 | DZ47 3P/40A空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 36 | 540
61 | DZ47 3P/63A空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 36 | 540
62 | DZ47 3P/100A空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 78 | 1170
63 | DZ47 4P/32A空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 38 | 570
64 | DZ47 4P/63A空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 48 | 720
65 | DZ47 4P/100A空开 | 德力西/正泰 | 7 | 个 | 120 | 840
66 | DZ47 1P/16A（带漏电）空开 | 德力西/正泰 | 18 | 个 | 35 | 630
67 | DZ47 1P/25A（带漏电）空开 | 德力西/正泰 | 18 | 个 | 35 | 630
68 | DZ47 1P/32A（带漏电）空开 | 德力西/正泰 | 9 | 个 | 35 | 315
69 | DZ47 2P/25A（带漏电）空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 45 | 675
70 | DZ47 2P/32A（带漏电）空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 45 | 675
71 | DZ47 2P/40A（带漏电）空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 60 | 900
72 | DZ47 2P/63A（带漏电）空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 70 | 1050
73 | DZ47 3P/25A（带漏电）空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 75 | 1125
74 | DZ47 3P/32A（带漏电）空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 75 | 1125
75 | DZ47 3P/40A（带漏电）空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 80 | 1200
76 | DZ47 3P/63A（带漏电）空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 80 | 1200
77 | DZ47 3P/100A（带漏电）空开 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 165 | 2475
78 | 塑壳断路器NM1-125A | 德力西/正泰 | 7 | 个 | 160 | 1120
79 | 塑壳断路器NM1-200A | 德力西/正泰 | 7 | 个 | 260 | 1820
80 | 模数插座16A | 德力西/正泰 | 30 | 个 | 18 | 540
81 | 模数插座10A | 德力西/正泰 | 30 | 个 | 18 | 540
82 | 回路箱PZ30-4 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 55 | 825
83 | 回路箱PZ30-6 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 82 | 1230
84 | 回路箱PZ30-8 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 84 | 1260
85 | 回路箱PZ30-10 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 97 | 1455
86 | 回路箱PZ30-12 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 110 | 1650
87 | 回路箱PZ30-15 | 德力西/正泰 | 15 | 个 | 131 | 1965
88 | 换气扇30*30 | 保证质量 | 156 | 个 | 85 | 13260
89 | 轴流式换气扇40*40 | 国标 | 3 | 个 | 350 | 1050
90 | 轴流式换气扇30*30 | 国标 | 3 | 个 | 150 | 450
91 | 无线门铃 | 保证质量 | 9 | 个 | 70 | 630
92 | 插线板三插4个两孔、4个三孔2.8米线 | 飞雕/公牛/得力（新国标） | 330 | 个 | 47 | 15510
93 | 插线板三插4个两孔、4个三孔4.8米线 | 飞雕/公牛/得力（新国标） | 330 | 个 | 62 | 20460
94 | 插线板2个两孔、3个三孔（16A）2.8米线 | 飞雕/公牛/得力（新国标） | 60 | 个 | 45 | 2700
95 | 插线板2个两孔、3个三孔(16A)4.8米线 | 飞雕/公牛/得力（新国标） | 45 | 个 | 56 | 2520
96 | 插线板1个两孔、2个三孔（1.8米线） | 飞雕/公牛/得力（新国标） | 330 | 个 | 22 | 7260
97 | 插线板3个两孔、3个三孔（9.5米线） | 飞雕/公牛/得力（新国标） | 90 | 个 | 85 | 7650
98 | 插线板CN-605(10位长5米） | 公牛新国标 | 15 | 个 | 95 | 1425
99 | 烛型灯小头 | 保证质量 | 15 | 个 | 7 | 105
100 | 5WLED灯泡 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 375 | 个 | 10 | 3750
101 | 13WLED灯泡 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 783 | 个 | 15 | 11745
102 | 15WLED灯泡 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 30 | 个 | 18.5 | 555
103 | 23WLED灯泡 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 75 | 个 | 20 | 1500
104 | 30WLED灯泡 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 105 | 个 | 45 | 4725
105 | 14w日光灯管(T5) | 佛山/飞雕/飞利浦 | 31 | 根 | 15 | 465
106 | 30w日光灯管 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 30 | 根 | 11 | 330
107 | 7WLED灯管(T8) | 佛山/飞雕/飞利浦 | 75 | 根 | 14.5 | 1087.5
108 | 16WLED灯管(T8) | 佛山/飞雕/飞利浦 | 300 | 个 | 17 | 5100
109 | LED10W支架灯(0.9米T5) | 佛山/飞雕/飞利浦 | 30 | 个 | 19 | 570
110 | LED4W灯架 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 120 | 套 | 13.5 | 1620
111 | 5WLED声光控灯 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 60 | 个 | 20 | 1200
112 | 12W智能人体感应灯 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 7 | 个 | 88 | 616
113 | 13W吸顶灯 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 90 | 个 | 37 | 3330
114 | 25W吸顶灯 | 佛山/飞雕/飞利浦 | 232 | 个 | 65 | 15080
115 | 小头地角灯(LED) | 佛山/飞雕/飞利浦 | 75 | 个 | 5 | 375
116 | 扣板灯60*60 | 保证质量 | 540 | 个 | 80 | 43200
117 | 扣板灯30*30 | 保证质量 | 138 | 个 | 35 | 4830
118 | 扣板灯30*60暗装石膏顶 | 保证质量 | 75 | 个 | 90 | 6750
119 | 筒灯5W开孔尺寸75mm-80mm | 国标 | 28 | 个 | 15 | 420
120 | 筒灯12W开孔尺寸120mm-125mm | 国标 | 25 | 个 | 30 | 750
121 | 筒灯18W开孔尺寸150mm-155mm | 国标 | 37 | 个 | 45 | 1665
122 | 筒灯3W开孔尺寸2.5寸 | 国标 | 30 | 个 | 12 | 360
123 | 筒灯7W开孔尺寸2.5寸 | 国标 | 30 | 个 | 14 | 420
124 | 筒灯12W开孔尺寸4寸 | 国标 | 30 | 个 | 25 | 750
125 | 筒灯20W开孔尺寸6寸 | 国标 | 30 | 个 | 28 | 840
126 | 筒灯18W开孔尺寸8寸 | 国标 | 30 | 个 | 35 | 1050
127 | 50WLED射灯 | 龙图光电/佛山/飞利浦 | 3 | 个 | 125 | 375
128 | 150WLED射灯 | 龙图光电/佛山/飞利浦 | 3 | 个 | 165 | 495
129 | 200WLED射灯 | 龙图光电/佛山/飞利浦 | 3 | 个 | 485 | 1455
130 | 300WLED射灯 | 龙图光电/佛山/飞利浦 | 3 | 个 | 520 | 1560
131 | LED100W防爆灯 | 国标 | 15 | 个 | 150 | 2250
132 | 充电式LED头灯 | 保证质量 | 3 | 个 | 50 | 150
133 | 床头开关 | 佛山/飞雕/TCL | 45 | 个 | 4.5 | 202.5
134 | 电胶布 | 佛山/飞雕/TCL | 405 | 卷 | 3.5 | 1417.5
135 | 防水胶带 | 九头鸟 | 30 | 卷 | 8 | 240
136 | 开水器指示灯(380V) | 国标 | 15 | 个 | 10 | 150
137 | 开水器加热管 | 国标 | 18 | 个 | 65 | 1170
138 | 开水器温控器 | 国标 | 4 | 个 | 110 | 440
139 | 空调遥控器(多功能） | 国标 | 15 | 个 | 25 | 375
140 | 三角皮带（B-1450Li1494Ld） | 国标 | 27 | 根 | 15 | 405
141 | 三角皮带（A-1041Li1074Ld） | 国标 | 13 | 根 | 10 | 130
142 | 三角皮带（AV.13X1200Li） | 国标 | 9 | 根 | 25 | 225
143 | 三角皮带（A-1600Li1633Ld） | 国标 | 9 | 根 | 15 | 135
144 | 三角皮带（A-1118Li115Ld） | 国标 | 9 | 根 | 15 | 135
145 | 三角皮带（B-1000Li1040Ld） | 国标 | 4 | 根 | 12 | 48
146 | 三角皮带（B-2235Li2275Ld） | 国标 | 4 | 根 | 20 | 80
147 | 三角皮带（B-2464Li2508Ld） | 国标 | 4 | 根 | 20 | 80
148 | 三角皮带（A1900) | 国标 | 12 | 根 | 15 | 180
149 | 三角皮带(A1832) | 国标 | 12 | 根 | 15 | 180
150 | 三角皮带(A1750) | 国标 | 13 | 根 | 15 | 195
151 | 三角皮带(A3000) | 国标 | 13 | 根 | 30 | 390
152 | 三角皮带(A2390) | 国标 | 12 | 根 | 25 | 300
153 | 三角皮带(A2240) | 国标 | 12 | 根 | 23 | 276
154 | 三角皮带(A2750) | 国标 | 12 | 根 | 23 | 276
155 | 三角皮带(A2667) | 国标 | 12 | 根 | 29 | 348
156 | 三角皮带(A2800) | 国标 | 12 | 根 | 29 | 348
157 | 1108钳型表 | 国标 | 3 | 个 | 140 | 420
158 | 验电笔 | 国标 | 3 | 个 | 22 | 66
159 | 开口铜鼻 | 国标A级紫铜OT5A | 30 | 个 | 0.2 | 6
160 | 开口铜鼻 | 国标A级紫铜OT10A | 30 | 个 | 0.2 | 6
161 | 开口铜鼻 | 国标A级紫铜OT20A | 30 | 个 | 0.35 | 10.5
162 | 开口铜鼻 | 国标A级紫铜OT30A | 30 | 个 | 0.5 | 15
163 | 开口铜鼻 | 国标A级紫铜OT40A | 30 | 个 | 0.7 | 21
164 | 开口铜鼻 | 国标A级紫铜OT50A | 30 | 个 | 0.8 | 24
165 | 开口铜鼻 | 国标A级紫铜OT60A | 30 | 个 | 0.8 | 24
166 | 开口铜鼻 | 国标A级紫铜OT80A | 30 | 个 | 1 | 30
167 | 开口铜鼻 | 国标A级紫铜OT100A | 30 | 个 | 1 | 30
168 | 开口铜鼻 | 国标A级紫铜OT150A | 30 | 个 | 1.3 | 39
169 | 开口铜鼻 | 国标A级紫铜OT200A | 30 | 个 | 1.5 | 45
170 | 开口铜鼻 | 国标A级紫铜OT250A | 30 | 个 | 1.8 | 54
171 | 开口铜鼻 | 国标A级紫铜OT300A | 30 | 个 | 2.8 | 84
172 | 开口铜鼻 | 国标A级紫铜OT400A | 30 | 个 | 3 | 90
173 | 开口铜鼻 | 国标A级紫铜OT70A | 30 | 个 | 2.5 | 75
174 | 闭口铜鼻 | 国标A级紫铜DT-10mm | 30 | 个 | 2.5 | 75
175 | 闭口铜鼻 | 国标A级紫铜DT-16mm | 30 | 个 | 3 | 90
176 | 闭口铜鼻 | 国标A级紫铜DT-25mm | 30 | 个 | 3.5 | 105
177 | 闭口铜鼻 | 国标A级紫铜DT-35mm | 30 | 个 | 4.5 | 135
178 | 闭口铜鼻 | 国标A级紫铜DT-50mm | 30 | 个 | 6 | 180
179 | 闭口铜鼻 | 国标A级紫铜DT-70mm | 30 | 个 | 9 | 270
180 | 闭口铜鼻 | 国标A级紫铜DT-95mm | 30 | 个 | 12 | 360
181 | 闭口铜鼻 | 国标A级紫铜DT-120mm | 30 | 个 | 15 | 450
182 | 闭口铜鼻 | 国标A级紫铜DT-150mm | 30 | 个 | 18 | 540
183 | 闭口铜鼻 | 国标A级紫铜DT-185mm | 15 | 个 | 25 | 375
184 | 闭口铜鼻 | 国标A级紫铜DT-240mm | 15 | 个 | 28 | 420
185 | 开孔器16MM | 国标 | 7 | 个 | 12 | 84
186 | 开孔器25MM | 国标 | 7 | 个 | 15 | 105
187 | 开孔器32MM | 国标 | 7 | 个 | 27 | 189
188 | 电缆对接铜管16 | 国标 | 7 | 个 | 1.5 | 10.5
189 | 电缆对接铜管25 | 国标 | 7 | 个 | 2 | 14
190 | 电缆对接铜管35 | 国标 | 7 | 个 | 3 | 21
191 | 电缆对接铜管50 | 国标 | 7 | 个 | 3.5 | 24.5
192 | 电缆对接铜管70 | 国标 | 7 | 个 | 5 | 35
193 | 电缆对接铜管95 | 国标 | 7 | 个 | 6.5 | 45.5
194 | 电缆对接铜管120 | 国标 | 7 | 个 | 9.5 | 66.5
195 | 电缆对接铜管240 | 国标 | 7 | 个 | 18 | 126
196 | 电缆对接铜管185 | 国标 | 7 | 个 | 15 | 105
197 | 电缆对接铜管150 | 国标 | 7 | 个 | 12 | 84
198 | 玻璃胶枪 | 保证质量 | 6 | 个 | 18 | 108
199 | 启动器 | 飞利浦 | 45 | 个 | 2 | 90
200 | 电暖气13片油汀 | 美的/先锋/格力 | 7 | 个 | 500 | 3500
201 | 接触器辅助常开触头 | f4-22 | 15 | 个 | 5 | 75
202 | 接触器辅助常闭触头 | f4-22 | 15 | 个 | 5 | 75
203 | 上下水位浮球开关 | 220V-8A | 15 | 个 | 35 | 525
204 | 水位水箱控制器 | 220V | 15 | 个 | 35 | 525
205 | 控制箱按钮 | 红色 | 15 | 个 | 8 | 120
206 | 控制箱按钮 | 绿色 | 15 | 个 | 8 | 120
207 | 控制箱旋钮开关 | 三档 | 15 | 个 | 25 | 375
208 | 控制箱指示灯 | 红色 | 15 | 个 | 5 | 75
209 | 控制箱指示灯 | 绿色 | 15 | 个 | 5 | 75
210 | 电动机综合保护器380V（正泰） | JD-8 | 15 | 个 | 40 | 600
211 | 电伴热带 | 220V（国标保证质量） | 150 | 米 | 10 | 1500
212 | 潜水泵+管子 | 220V（国标保证质量） | 1 | 套 | 650 | 650
213 | 潜水泵+管子 | 380V（国标保证质量） | 1 | 套 | 980 | 980
214 | 升降人字梯 | 3米铝合金材质 | 2 | 个 | 650 | 1300
合计 | [5 empty] | 344412.5
附注：每月月初成交单位需按照月采购清单所要求的规格型号、数量将物品1-3天内配送至南北院区库房个别物品送至科室。本次招标表格中所要求的物品采购数量为预估量，成交单价、金额不变各类物品可根据科室实际需求量进行调整，供货至成交金额使用完供货合同终止。质量要求：符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准（国标产品）。符合国家卫生许可标准（国标产品）和使用科室质量要求保证质量.如提供物品不符合规定的，我院有权拒收该货物，如愿意更换货物但逾期交货的按逾期交货的，每延期一天扣除合同总金额3%的违约金。如拒绝更换的，我院可单方面解除合同。