关于2024年8月采购计算机等设备的请示

| 序号 | 物品名称 | 型号及基本配置 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰箱用智慧冷链记录仪 | 路格温度/湿度仪器仪表 G9-TH 量程范围： 超低温：-200~100℃ 常规温度：-40~100℃ 常规温湿度：-40~100℃ 0~100%RH 精度： 温度：±0.3℃ 湿度：3%RH 分辨率 温度：0.1℃ 湿度：0.1%RH 供电： 高容量可充电锂电池+充电电源接口；采用≥4000mAH可充电锂电池供电，寿命≥3年。断电仍可持续工作≥2天，当外部电源断电时进入息屏省电模式，能够正常记录数据、并发送断电报警信息，及时通知用户采取措施处理，保障药品的安全，确保数据不断链。 LCD尺寸：2寸TFT彩屏显示 产品规格：90*110*22mm | 10 | 2600 | 26000 |
| 供货周期 |  | 甲方通知之日起7天内 |  |  |  |
| 合计金额 |  | 合计:贰万陆仟元整 ￥26000元 |  |  |  |
| 备注 |  | 供货商需提供本地化服务，将计算机等设备安装至科室并调试正常，使用科室验收合格后签收。 |  |  |  |