|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验设备及药品耗材购买清单** | | | | | | | |
| **编号** | **名称** | **数量** | **单位** |  |  | **厂家** | **备注** |
| **1** | **鼓风干燥箱** | **1** | **个** |  |  | **（上海甘易）** | **DHG-9145A** |
| **2** | **真空干燥箱** | **1** | **台** |  |  | **（上海甘易）** | **DZF-6050** |
| **3** | **艾析电动搅拌器** | **2** | **台** |  |  | **艾析** | **JJ200S** |
| **4** | **真空管式炉(含真空泵，包安装)** | **1** | **台** |  |  | **力辰科技** | **LC-SK6-35-14TP** |
| **5** | **电子天平(万分之一)** | **1** | **台** |  |  | **析牛科技** | **FA2004** |
| **6** | **马弗炉(分体式)** | **1** | **台** |  |  | **力辰科技** | **力辰SX2-6-13** |
| **8** | **50ml聚四氯乙烯内村不锈钢反应釜** | **6** | **套** |  |  | **析牛** | **艾析50mL** |
| **10** | **100ml聚四氯乙烯内衬不锈钢反应釜** | **2** | **套** |  |  | **析牛** | **艾析100mL** |
| **11** | **4联磁力搅拌器** | **1** | **台** |  |  | **尚仪** | **带加热（25-200℃），SN-HJ-4A** |
| **13** | **移液** | **3** | **个** |  |  | **大龙** | **自动程度：手动移液器**  **50-200ul，200个吸头；**  **100-1000ul，200个吸头；**  **2-10ml，200个吸头** |
| **20** | **比色皿（石英）** | **8** | **支** |  |  | **国产** | **1cm\*1cm** |
| **21** | **比色管** | **50** | **支** |  |  | **国产** | **50ml** |
| **22** | **无水氯化钙** | **2** | **瓶（500g）** |  |  | **国产** | **国药，AR** |
| **23** | **玛瑙研钵(50mm)** | **1** | **个** |  |  | **国产** | **50mm** |
| **24** | **样品瓶** | **200** | **个** |  |  | **国产** | **10ml** |
|  | **样品瓶** | **200** | **个** |  |  | **国产** | **20ml** |
| **25** | **三口瓶(250mL)** | **5** | **个** |  |  | **国产** | **蜀牛** |
| **26** | **三口瓶(500mL)** | **2** | **个** |  |  | **国产** | **蜀牛** |
| **28** | **滤纸(11mm)** | **5** | **盒** |  |  | **国产** |  |
| **29** | **容量瓶** | **8** | **个** |  |  | **国产** | **北京，100ml** |
| **30** | **容量瓶** | **8** | **个** |  |  | **国产** | **北京，250ml** |
| **31** | **容量瓶** | **5** | **个** |  |  | **国产** | **北京，500ml** |
| **32** | **容量瓶** | **5** | **个** |  |  | **国产** | **北京，1000ml** |
| **33** | **锥形瓶(250ml)** | **15** | **个** |  |  | **国产** | **蜀牛** |
| **34** | **一次性滴管5ml** | **10** | **包** |  |  | **国产** |  |
| **35** | **芦荟实验手套(中)** | **10** | **盒** |  |  | **国产** |  |
| **36** | **硫脲** | **500** | **g** |  |  | **国产** | **国药，500g，AR；≥99.0%** |
| **37** | **一次性注射器** | **500** | **支** |  |  | **国产** | **5ml** |
| **38** | **一次性过滤器** | **10** | **盘** |  |  | **国产** | **25\*0.45 μm100个一包** |
| **39** | **丁二酮肟（AR）** | **25** | **g** |  |  | **国产** | **国药，25g，AR** |
| **40** | **氨水（0.1mol/L）** | **500** | **mL** |  |  | **国产** | **国药，500mL,AR** |
| **41** | **装四氯乙炸搅拌桨250mm** | **5** | **个** |  |  | **国产** | **月牙型** |
| **42** | **聚四氟乙烯搅拌桨350mm** | **5** | **个** |  |  | **国产** | **月牙型** |
| **43** | **聚乙烯醇（1799）** | **500** | **g** |  |  | **国产** | **国药，500g，1799牌号，99%** |
| **44** | **壳聚糖** | **500** | **g** |  |  | **国产** | **国药，500g，生化试剂 BR** |
| **45** | **实验室活性炭口罩** | **4** | **盒** |  |  | **国产** |  |
| **46** | **甲醇** | **500** | **mL** |  |  | **国产** | **国药，500mL,AR** |
| **47** | **碘AR** | **500** | **g** |  |  | **国产** | **国药，500g，AR** |
| **48** | **45cm长耐高温500度手套** | **3** | **双** |  |  | **国产** | **45cm,500℃** |
| **49** | **烧杯** | **20** | **个** |  |  | **国产** | **100ml,蜀牛** |
| **合计** | | | |  | | | |