## Sheet1
仪器清单
序号 | 名 称 | 仪器型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 计量方式 | 备注
1 | 防爆大气采样器 | FCC-1500D | 1 | 500 | 500 | 送检
2 | 防爆大气采样器 | FCC-1500D | 1 | 500 | 500 | 送检
3 | 防暴大气采样器 | FCC-1500D | 1 | 500 | 500 | 送检
4 | 防暴大气采样器 | FCC-1500D | 1 | 500 | 500 | 送检
5 | 粉尘采样仪 | IFC-2 | 1 | 800 | 800 | 送检
6 | 粉尘采样仪 | IFC-2 | 1 | 800 | 800 | 送检
7 | 粉尘采样仪 | IFC-2 | 1 | 800 | 800 | 送检
8 | 粉尘采样器 | TFC-30 | 1 | 800 | 800 | 送检
9 | 粉尘采样器 | TFC-30 | 1 | 800 | 800 | 送检
10 | 防爆个体粉尘采样器 | GILAirPLUS | 1 | 900 | 900 | 送检
11 | 防爆个体粉尘采样器 | GILAirPLUS | 1 | 900 | 900 | 送检
12 | 防爆个体粉尘采样器 | GILAirPLUS | 1 | 900 | 900 | 送检
13 | 数字皂膜流量计 | BL30L | 1 | 3000 | 3000 | 送检
14 | 个人声暴露计 | 本安型ASV59 | 1 | 450 | 450 | 送检
15 | 个人声暴露计 | 本安型ASV59 | 1 | 450 | 450 | 送检
16 | 个人声暴露计 | 本安型ASV59 | 1 | 450 | 450 | 送检
17 | 个人声暴露计 | 本安型ASV59 | 1 | 450 | 450 | 送检
18 | 脉冲积分声级计 | AWA5661 | 1 | 900 | 900 | 送检
19 | 脉冲积分声级计 | AWA5661 | 1 | 900 | 900 | 送检
20 | 紫外线辐射照度计 | LS-125 | 1 | 960 | 960 | 送检
21 | 紫外线辐射照度计 | LS-125 | 1 | 960 | 960 | 送检
22 | 红外线二氧化碳分析仪 | SP3021B | 1 | 800 | 800 | 送检
23 | 红外线二氧化碳分析仪 | SP3021B | 1 | 800 | 800 | 送检
24 | 湿球黑球温度指数仪 | WBGT-3200 | 1 | 600 | 600 | 送检
25 | 振动测定仪 | AHA-I3001 | 1 | 500 | 500 | 送检
26 | 振动测定仪 | AHA-I3001 | 1 | 500 | 500 | 送检
27 | 热球试风速仪 | QDF-8型 | 1 | 500 | 500 | 送检
28 | 热球试风速仪 | QDF-8型 | 1 | 500 | 500 | 送检
29 | 智能数字微压计 | SYT-2000 | 1 | 1100 | 1100 | 送检
30 | 空盒气压表 | DYM-3 | 1 | 500 | 500 | 送检
31 | 空盒气压表 | DYM-3 | 1 | 500 | 500 | 送检
33 | 防爆个体采样器 | C1500 | 1 | 800 | 800 | 送检
34 | 防爆个体采样器 | C1500 | 1 | 800 | 800 | 送检
35 | 大气采样器 |  | 1 | 800 | 800 | 送检
36 | 防爆个体采样器 | C1500 | 1 | 800 | 800 | 送检
37 | 防爆个体采样器 | C1500 | 1 | 800 | 800 | 送检
38 | 空气采样器 | COB5000 | 1 | 800 | 800 | 送检
39 | 空气采样器 | COB5000 | 1 | 800 | 800 | 送检
40 | 空气采样器 | COB5000 | 1 | 800 | 800 | 送检
41 | 空气采样器 | COB5000 | 1 | 800 | 800 | 送检
42 | 空气采样器 | COB5000 | 1 | 800 | 800 | 送检
43 | 空气采样器 | COB5000 | 1 | 800 | 800 | 送检
44 | 空气采样器 | COB5000 | 1 | 800 | 800 | 送检
45 | 空气采样器 | SP1500 | 1 | 800 | 800 | 送检
46 | 空气采样器 | SP1500 | 1 | 800 | 800 | 送检
47 | 空气采样器 | SP1500 | 1 | 800 | 800 | 送检
48 | 紫外辐照计 | UV-B | 1 | 1000 | 1000 | 送检
合计 |  |  |  |  | 36520
客户对校准工作的要求（重要，请您认真勾选）：
1.您希望本中心校准依据优先采用 ：国家检定规程/校准规范/实验室制定的方法
2.您希望本批次器具的校准方式为 ：送检 ；
3.仪器若出现故障，您需要我们在发现故障后与您确认；
4.若需现场校准敬请提前七天通知我们；送检工作周期为10个工作日；
5.证书上是否需要提示下次校准日期 ：需要，请标注
6.其他特殊要求请在此注明：
备注事项（重要，请您仔细阅读）：
1.此报价单为预报价，仪器型号、准确度、数量、退检等变动会导致价格变动，校准后以实际情况确定最终收费。
2.如您选择送检，请注意以下事项
2.1送检时以此单为依据，经双方现场确认为准。
2.2本机构接收仪器只做外观检查，若校准发现仪器不能正常工作或超差，会通知客户，对于非校准过程中的仪器损坏不承担任何责任。
3.结算方式：收/取仪器、校准证书之后付款（现金、转账。支票均可）
7.认同此单，请签名盖章回传，如有异议请及时与相关人员联系。