巴音学院屋顶防水修缮项目

询价通知

一、项目信息

项目名称：巴音郭楞职业技术学院屋顶防水修缮

资金预算：337640.8元

工期：合同签订后25个日历天

项目联系人及联系方式： 杨卫兵  13999029298

二、采购需求

1.项目实施目标

对行政楼、石油化工教学楼、电子实训楼、图书馆房顶人工拆除原有防水层，清理干净并清除垃圾，对屋顶原有缝隙采用沥青胶泥灌缝，铺设两遍高分子防水卷材，防水卷材厚度1.5mm，女儿墙上翻30厘米。保护层采用C25细石混凝土找平（采用1级配比商品混凝土），厚度30-50mm。行政楼面积1919㎡，石化面积1715㎡，电子局部面积559.44㎡，图书馆局部面积630㎡。

2.费用范围

供货人完成全部施工，报价包含原料、设备以及施工保障的各类费用和税费以及维护保养费用。响应企业请认真踏勘，确定工程量和费用后报价，踏勘后供货人对工程量和施工内容负责，响应报价为工程总价，报价后即视为可以按采购人需求施工，完成全部供货和施工内容，不接受单价调整和工程量调整，不支付报价外任何费用。

3.付款方式

进度达到工程总量50%以上支付资金总额50%，竣工验收通过后支付至90%，质保期满后支付至100%。

4.质量保障要求

按照建筑工程质量规范执行，保修两年，若屋顶漏水，维修响应时间做到4小时以内。

5.响应文件内容

报价响应文件，需按照费用清单标注单价和总价，同时提供相关企业资质证书和采购人签字盖章的踏勘证明，提供有供货人签章的施工方案，明确实施防水层施工的流程、材料、质量保障措施等信息。

6.具体清单后附。