巴音学院景观灯采购询价通知

一、项目信息

项目名称：巴音郭楞职业技术学院景观灯采购项目

资金预算：494000元

工期：合同签订后20个日历天

项目联系人及联系方式： 杨卫兵  13999029298

二、采购需求

1.项目实施目标

（1）本科部教学楼旁公园安装景观灯32套，灯杆净高3.9米，其中包含控制箱1个、底座、布线，挖沟回填960米等。

（2）12号学生公寓前草坪安装景观灯28套，灯杆净高3.9米，其中包含控制箱1个、底座、、布线，挖沟回填950米等。

（3）学院内维修及维保，包含购买路灯灯头、更换路灯灯头、高杆灯维修等共计74个，并对院内全部路灯维护两年。

（4）具体见报价清单，布线和挖沟回填等工程量，以供货人现场踏勘测量为准,地埋布线，深度1.2米。

（5）底座为混凝土浇筑底座，C30商混，长方体，上下面边长50公分以上（以现场为准），高度80公分以上。

2.费用范围

供货人送货上门并安装到位，报价包含原料、设备以及施工保障的各类费用、布线、底座施工费和税费以及运输费等全部费用。响应企业请谨慎报价，报价为工程总价，报价后即视为按采购人需求供货，完成全部供货和施工内容，不接受单价调整和工程量调整，不支付报价外任何费用。

布线和挖沟回填等工程量，以供货人现场踏勘测量为准。

3.付款方式

签订合同后支付资金总额50%，验收合格后支付至90%，质保期满后支付至100%。

4.质量保障要求

免费维修2年。

5.响应文件内容

报价响应文件：（1）上传标注单价和总价的报价清单，报价清单明确景观灯造型和单价。（2）相关企业资质证书。（3）上传依据采购人图样提供相同或相似产品的承诺书。（4）上传相同或相近产品照片及产品参数文件，明确产品材质和灯具品牌、功率、型号，**尤其是体现产品耐用性的指标参数。**（5）踏勘现场后出具效果图。（6）采购人盖章确认的踏勘证明。

6.具体清单后附。