|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴音学院自来水管道窨井改造报价清单** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价(元)** | 备注 |
| 1 | 自来水水表 | DN150 | 块 | 1 |  |  |  |
| 2 | 自来水法兰闸阀 | DN150 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 软连 | DN150 | 个 | 3 |  |  |  |
| 4 | PE法兰 | DN150 | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | PE三通 | DN150 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | PE管 | DN150 | 米 | 3 |  |  |  |
| 7 | 人工安装工资 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 土方人工开挖 |  | 立方 | 46 |  |  |  |
| 9 | 修建阴井 | 5m×4m×2.3m | 座 | 1 |  |  | 包含人工、材料 |
| 10 | 阴井防水 |  |  | 62² |  |  |  |
| 11 | 税金6% |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计 |  | | | | |  |