## 绿化林带水路改造
阿克苏市喀拉塔勒镇中心小学绿化林带水路改造清单
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | PVC下水道排水管 | PVC排水管200mm | 米 | 170 | 60 | 10200 | 包工包料包含税费
2 | PVC弯头 | PVC排水管弯头200mm | 个 | 4 | 35 | 140 | 包工包料包含税费
3 | PVC三通 | PVC排水管三通200mm | 个 | 2 | 40 | 80 | 包工包料包含税费
4 | PPR管子 | PPR /直径110mm | 米 | 180 | 23 | 4140 | 包工包料包含税费
5 | PPR直接 | PPR /直径110mm | 个 | 25 | 35 | 875 | 包工包料包含税费
6 | PPR弯头 | PPR /直径110mm | 个 | 5 | 38 | 190 | 包工包料包含税费
7 | PPR三通 | PPR /直径110mm | 个 | 5 | 42 | 210 | 包工包料包含税费
8 | PPR阀门 | PPR阀门 DN110 | 个 | 1 | 200 | 200 | 包工包料包含税费
9 | PPR阀门 | PPR阀门 DN75 | 个 | 8 | 60 | 480 | 包工包料包含税费
10 | PPR管子 | PPR /直径50mm | 米 | 170 | 18 | 3060 | 包工包料包含税费
11 | PPR直接 | PPR /直径50mm | 个 | 25 | 20 | 500 | 包工包料包含税费
12 | PPR弯头 | PPR /直径50mm | 个 | 6 | 20 | 120 | 包工包料包含税费
13 | PPR阀门 | PPR阀门 DN50 | 个 | 3 | 35 | 105 | 包工包料包含税费
14 | 检查进 | 井口宽635/井高度1250/井底宽921mm | 个 | 1 | 1000 | 1000 | 包工包料包含税费
15 | 挖掘填埋费 | 700mm深/500mm宽 | 米 | 170 | 30 | 5100 | 包工包料包含税费
16 | 变频器 | 7.5千瓦自带配电箱 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 安装调试费包含税费
合计 | [5 empty] | 31400
阿克苏市喀拉塔勒镇中心小学
2024年3月7日

## 办公用品
阿克苏市喀拉塔勒镇中心小学办公用品清单
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | A4纸 | A4 | 60 | 件 | 175 | 10500
2 | A3纸 | A3 | 30 | 件 | 175 | 5250
3 | 印台 | 6282 | 5 | 个 | 10 | 50
4 | 印油 | 得力/deli | 4 | 瓶 | 10 | 40
5 | 粉笔 | 白色 | 10 | 箱 | 90 | 900
6 | 粉笔 | 彩色 | 5 | 箱 | 110 | 550
7 | 固体胶 | 得力/deli24支装 | 20 | 盒 | 60 | 1200
8 | 档案盒 | 318*237*35mm | 50 | 个 | 7 | 350
9 | 档案盒 | 318*237*55mm | 50 | 个 | 9 | 450
10 | 档案盒 | 318*237*35mm | 50 | 个 | 9 | 450
11 | 笔记本 | 4K | 100 | 本 | 15 | 1500
12 | 拉杆夹 | 大 | 500 | 个 | 2 | 1000
13 | 拉杆夹 | 小 | 500 | 个 | 2 | 1000
14 | 信签纸 |  | 97 | 本 | 3 | 291
15 | 电池 | 南孚7号 | 100 | 节 | 3 | 300
16 | 电池 | 南孚5号 | 50 | 节 | 3 | 150
17 | 话筒电池 | 9V高能碳性电池 | 20 | 节 | 5 | 100
18 | 插板 | 10米 | 15 | 个 | 70 | 1050
19 | 彩色纸 | 7色 | 20 | 包 | 50 | 1000
20 | 订书机 | 中号 | 5 | 个 | 30 | 150
21 | 订书机 | 三木/Sunwood大号 | 3 | 个 | 95 | 285
22 | 剪刀 | 得力/deli | 10 | 把 | 15 | 150
23 | 电线 | 铜线4平方 | 1 | 卷 | 400 | 400
24 | 玻璃刀 |  | 1 | 个 | 40 | 40
25 | 小梯子 | 6米二节拉梯 | 1 | 个 | 250 | 250
26 | 万能胶 | 6升 | 2 | 桶 | 100 | 200
27 | 修技剪 | 超长续航/约50mm超大开口 | 1 | 套 | 800 | 800
28 | 彩色卡纸 | 4K | 100 | 张 | 1 | 100
29 | pvc防水电胶布 | pvc | 40 | 卷 | 3 | 120
30 | 碳素笔 | 得力/deli0.5 | 10 | 盒 | 26 | 260
31 | 碳素笔笔芯 | 0.5 | 5 | 盒 | 10 | 50
32 | 碳素笔 | 得力/deli0.7 | 5 | 盒 | 26 | 130
33 | 锁子 | 中号 | 50 | 个 | 10 | 500
34 | 毛巾 | 70*33cm | 30 | 条 | 12 | 360
35 | 红墨水 | 红 | 100 | 瓶 | 3 | 300
36 | 油漆 | 红.白.黄（3桶） | 36 | 公斤 | 18 | 648
37 | 油漆刷 | 5公分 | 10 | 个 | 5 | 50
38 | 油漆刷 | 10公分 | 10 | 个 | 6 | 60
39 | 厨师工作服 | 白色 | 12 | 件 | 80 | 960
40 | 奖状(大） | A3 | 200 | 张 | 2 | 400
41 | 奖状（小） | A4 | 500 | 张 | 1.5 | 750
42 | 钳子 | 中号 | 3 | 个 | 20 | 60
43 | 羽毛球 | 得力/deli | 98 | 个 | 3 | 294
44 | 羽毛球拍 | 得力/deli | 25 | 副 | 35 | 875
45 | 卡通铅铅笔盒 | 得力/deli | 80 | 个 | 8 | 640
46 | 红领巾 | 1.5米围巾 | 350 | 个 | 1.5 | 525
47 | 铅笔 | 2B | 1000 | 个 | 1 | 1000
48 | 钢笔 | 得力/deli | 80 | 个 | 12 | 960
49 | 牛皮纸本子 | 24k | 1000 | 个 | 1 | 1000
50 | 学生书包 | deli | 50 | 个 | 30 | 1500
51 | 彩色笔 | 18色 | 50 | 盒 | 12 | 600
52 | 水泥钉子 | 5公分 | 5 | 盒 | 10 | 50
53 | 水泥钉子 | 3公分 | 5 | 盒 | 10 | 50
54 | 安全出口消防指示 | 向左向右灯LED | 20 | 个 | 35 | 700
55 | 保安服 | 170175180 | 10 | 套 | 120 | 1200
56 | 防刺服 | 170175，18 | 6 | 套 | 180 | 1080
57 | 宽胶带 | 透明胶带 | 100 | 卷 | 12 | 1200
58 | 学生会袖标 |  | 50 | 个 | 5 | 250
59 | 中队旗 | （长*宽）2400*1600mm | 10 | 面 | 8 | 80
60 | 2号国旗 | 得力/deli2400*1600 | 2 | 面 | 55 | 110
61 | 书法用纸 | 大张白纸 书法用纸 | 100 | 张 | 1.5 | 150
62 | 牛皮档案袋 | 得力/deli | 100 | 个 | 1.5 | 150
63 | 插板 | 插线板 4米 | 11 | 个 | 48 | 528
64 | 自动打孔机 | 得力 3880 打孔机 | 1 | 台 | 2200 | 2200
65 | 照片纸 | KODAK A4210mm*297mm | 4 | 包 | 22 | 88
66 | 黑板擦 | 得力/deli | 100 | 个 | 5 | 500
67 | 不锈钢打菜盆 | 长宽高60*40*15 | 80 | 个 | 90 | 7200
68 | 计算器 | 得力/deli | 5 | 个 | 45 | 225
69 | 呼啦圈 | 儿童呼啦圈 | 60 | 个 | 10 | 600
70 | 美工刀 | 得力/deli | 21 | 个 | 4.5 | 94.5
71 | 彩色长尾票夹 | 得力/deli/24只32mm | 20 | 盒 | 8.5 | 170
72 | 彩色长尾票夹 | 得力/deli/60只15mm | 20 | 盒 | 30 | 600
73 | 彩色长尾票夹 | 得力/deli/44只19mm | 20 | 盒 | 14 | 280
74 | 纸杯子 | 得力/deli/纸杯一次性100只 | 10 | 包 | 18 | 180
75 | 厨师口罩 | 稳健 | 10 | 盒 | 30 | 300
76 | 荣誉证书 | 得力/deli/16K | 40 | 个 | 6 | 240
77 | 液体胶 | 得力/deli | 50 | 瓶 | 2 | 100
78 | 双面胶 | 得力/deli | 51 | 卷 | 1.5 | 76.5
79 | 丙烯颜料 | 得力丙烯颜料300ML | 35 | 瓶 | 30 | 1050
80
合计 | [5 empty] | 60000
阿克苏市喀拉塔勒镇中心小学
2024-3-6

## 耗材
阿克苏市喀拉塔勒镇中心小学电脑耗材清单
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 联想M7400打印机硒鼓 | 联想M7400 | 9 | 个 | 360 | 3240
2 | 联想M7400打印机粉盒 | 联想M7400 | 5 | 个 | 260 | 1300
3 | 联想M7400打印机碳粉 | 联想M7400通用 | 20 | 瓶 | 80 | 1600
4 | 联想M2441打印机硒鼓 | 联想M2441 | 5 | 个 | 360 | 1800
5 | 联想M2441打印机碳粉 | 联想M2441通用 | 7 | 瓶 | 80 | 560
6 | 联想LJ2600D墨粉 | 联想LJ2600D通用 | 7 | 盒 | 80 | 560
7 | 惠普2612A硒鼓 | 惠普2612A | 5 | 个 | 360 | 1800
8 | 联想M7216打印机硒鼓 | 联想M7216 | 3 | 个 | 360 | 1080
9 | 联想M7216打印机粉盒 | 联想M7216 | 5 | 个 | 260 | 1300
10 | 三星K2200粉盒 | 三星K2200 | 10 | 个 | 460 | 4600
11 | 荣达一体机版纸 |  | 3 | 个 | 460 | 1380
12 | 荣达一体机油墨 |  | 15 | 个 | 80 | 1200
13 | 东芝STUDIO2303A硒鼓 | 东芝STUDIO2303A | 4 | 个 | 360 | 1440
14 | 施乐2108b A3硒鼓 | 施乐2108b A3 | 2 | 个 | 680 | 1360
15 | 施乐2108b A3碳粉 | 施乐2108b A3 | 4 | 个 | 80 | 320
16 | 惠普M154a彩色打印机硒鼓 | 惠普M154a彩色 4色 | 8 | 个 | 280 | 2240
17 | 惠普1020打印机硒鼓 | 惠普1020 | 2 | 个 | 360 | 720
18 | 三星2070硒鼓 | 三星2070 | 2 | 个 | 360 | 720
19 | 联想M7615DNA打印机粉盒 | 联想M7615DNA | 2 | 个 | 260 | 520
20 | 理光复印机墨粉 | 理光M2701 | 8 | 个 | 280 | 2240
21 | 光盘 |  | 10 | 个 | 2 | 20
合计 | [5 empty] | 30000
阿克苏市喀拉塔勒镇中心小学
2024年3月7日

## 清洁用品
阿克苏市喀拉塔勒镇中心小学清洁用品清单
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 扫把 | 芨芨草 | 个 | 150 | 18 | 2700 |  | 个
2 | 扫把 | 竹子 | 个 | 150 | 13 | 1950 |  | 个
3 | 扫把 | 高粱 | 个 | 200 | 16 | 3200 |  | 个
4 | 塑料扫把 | 茶花98*25cm | 个 | 120 | 15 | 1800 |  | 个
5 | 水桶 | 洁丽 环保 无甲醛 无毒 安全 | 个 | 150 | 15 | 2250 |  | 个
6 | 簸箕 | 铁质 | 个 | 80 | 8 | 640 |  | 个
7 | 拖把 | 棉线 | 把 | 100 | 13 | 1300 |  | 把
9 | 地刷（大） | 1米宽 | 个 | 15 | 25 | 375 |  | 个
10 | 地刷（小） | 0.6米宽 | 个 | 10 | 15 | 150 |  | 个
11 | 榨水车 | 安赛瑞10671 | 个 | 8 | 150 | 1200 |  | 个
12 | 平板拖把 | 1米宽排拖 | 把 | 15 | 60 | 900 |  | 把
13 | 布水管子 | 110mm | 卷 | 5 | 150 | 750 |  | 卷
14 | 洗手液 | 300g | 瓶 | 30 | 15 | 450 |  | 瓶
15 | 橡胶手套 | 洁丽 环保 无甲醛 无毒 安全 | 双 | 25 | 6 | 150
16 | 喷壶 | 环保无毒 | 个 | 5 | 30 | 150
17 | 盆子 | 洁丽 环保 无甲醛 无毒 安全 | 包 | 80 | 10 | 800
18 | 粘鼠板 | 万利 0514 中号 | 个 | 25 | 4.5 | 112.5
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
21 | [5 empty] | 0
22 | [5 empty] | 0
23 | 抹布 | 美洁 棉 | 块 | 50 | 4.5 | 225
24 | 布手套 |  | 双 | 32 | 3 | 96 |  | 双
25 | 洗洁精 | 立白/2gk | 瓶 | 100 | 25 | 2500 |  | 瓶
26 | 钢丝球 | 不锈钢 | 个 | 100 | 1.5 | 150 |  | 个
27 | 马桶刷 | 塑料 | 个 | 80 | 8 | 640 |  | 个
28 | 手推车 | 铁皮/双轮 | 个 | 1 | 500 | 500 |  | 个
29 | 分类垃圾桶 | 翻盖垃圾桶/100L/480*480*880MM | 个 | 20 | 80 | 1600 |  | 个
30 | 铁锹 | 木头棒子 | 个 | 10 | 20 | 200 |  | 个
31 | 垃圾袋 | 中号黑色 环保无毒 | 包 | 20 | 8 | 160 |  | 包
32 | 垃圾袋 | 大号黑色 环保无毒 | 包 | 20 | 38 | 760 |  | 包
33 | 水龙头 | DSK30HP3-X 25mm | 个 | 30 | 15 | 450 |  | 个
合计 | [5 empty] | 26158.5
阿克苏市喀拉塔勒镇中心小学
2024年3月7日

## 台式机电脑
阿克苏市喀拉塔勒镇中心小学台式机和笔记本电脑清单
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 台式机电脑 | 华为擎云 W515 PGUV-WBY0K 国产化信创台式机电脑 麒麟990/8G/256G固态/带光驱 23.8显示器 台式整机+系统软件1年 | 15 | 台 | 4000 | 60000
2 | 笔记本电脑 | 华为擎云 L540-001 笔记本电脑华为擎云L540-001 国产化信创商用笔记本电脑(麒麟9006C 8GB+256GB 深空灰) | 2 | 台 | 5000 | 10000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计 | [5 empty] | 70000
阿克苏市喀拉塔勒镇中心小学
2024年3月7日

## 绿化林带水路改造 (6)
阿克苏市喀拉塔勒镇中心小学绿化林带水路改造清单
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | PVC下水道排水管 | PVC排水管200mm | 米 | 170 | 60 | 10200 | 包工包料包含税费
2 | PVC弯头 | PVC排水管弯头200mm | 个 | 4 | 35 | 140 | 包工包料包含税费
3 | PVC三通 | PVC排水管三通200mm | 个 | 2 | 40 | 80 | 包工包料包含税费
4 | PPR管子 | PPR /直径110mm | 米 | 180 | 23 | 4140 | 包工包料包含税费
5 | PPR直接 | PPR /直径110mm | 个 | 25 | 35 | 875 | 包工包料包含税费
6 | PPR弯头 | PPR /直径110mm | 个 | 5 | 38 | 190 | 包工包料包含税费
7 | PPR三通 | PPR /直径110mm | 个 | 5 | 42 | 210 | 包工包料包含税费
8 | PPR阀门 | PPR阀门 DN110 | 个 | 1 | 200 | 200 | 包工包料包含税费
9 | PPR阀门 | PPR阀门 DN75 | 个 | 8 | 60 | 480 | 包工包料包含税费
10 | PPR管子 | PPR /直径50mm | 米 | 170 | 18 | 3060 | 包工包料包含税费
11 | PPR直接 | PPR /直径50mm | 个 | 25 | 20 | 500 | 包工包料包含税费
12 | PPR弯头 | PPR /直径50mm | 个 | 6 | 20 | 120 | 包工包料包含税费
13 | PPR阀门 | PPR阀门 DN50 | 个 | 3 | 35 | 105 | 包工包料包含税费
14 | 检查进 | 井口宽635/井高度1250/井底宽921mm | 个 | 1 | 1000 | 1000 | 包工包料包含税费
15 | 挖掘填埋费 | 700mm深/500mm宽 | 米 | 170 | 30 | 5100 | 包工包料包含税费
16 | 变频器 | 7.5千瓦自带配电箱 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 安装调试费包含税费
合计 | [5 empty] | 31400
阿克苏市喀拉塔勒镇中心小学
2024-3-6

## 大门右边硬化
阿克苏市喀拉塔勒镇中心小学大门右边小路硬化清单
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 大门右边小路硬化地面 | 15公分厚硬化 | 230 | 平方 | 90 | 20700 | 包工包料包含税票（拆除，清理垃圾，硬化地面）
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计 | [5 empty] | 20700
阿克苏市喀拉塔勒镇中心小学
2024年3月7日

## 暖气管道更换
阿克苏市喀拉塔勒镇中心小学采购暖气管道更换清单
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 暖气保温管 | DN120保温管国标 | 米 | 240 |  |  | 焊接工费，税费含材料费
2 | 检查井 | 检查井（长*宽*高）(mm)668*698*958 | 个 | 4 |  |  | 工费，税费含材料费
3 | 地面拆除 |  | 平方 | 120 |  |  | 税费含工费垃圾清运
4 | 地面恢复 | 15公分以上 | 平方 | 100 |  |  | 包工包料
5 | 闸阀 | DN50 | 个 | 12 |  |  | 工费，税费含材料费
6
合计 | [5 empty] | 0
阿克苏市喀拉塔勒镇中心小学
2024年5月27日