## Sheet1
阿克苏市第八中学零星维修清单
序号 | 项目名称 | 内 容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 加装灭蝇灯 | 拆除矿棉板、固定安装灭蝇灯 | 个 | 78
2 | 灭蝇灯接电线 | 2.5平方电线 | 卷 | 4
3 | 安装门帘 | 定制安装防蝇门帘1.5m宽*2m高，磁吸门帘 | 套 | 9
4 | 卫生间加装排气扇 | 接电改电、玻璃开孔安装排气扇，墙上开洞110cm | 个 | 6
5 | 维修卫生间上下水 | 洗手池更换加长水龙头 | 个 | 4
|  | 更换上下水管 | 根 | 12
|  | 更换20PPR阀门4个、直接10个弯头4个 | 项 | 1
|  | 加固洗手盆 | 处 | 4
6 | 加装插座防水盒 | 加装更换插座防水盒 | 个 | 24
7 | 加固配电箱及更换锁芯 | 自攻螺丝固定配电箱底座加固滑道 | 处 | 5
|  | 更换配电箱锁芯 | 个 | 6
|  | 拆除并更换配电箱，更换内C20控开 | 个 | 4
8 | 加装挡鼠板 | 加工定制不锈钢挡鼠板1.5m宽* 0.6m高*0.3mm厚，可移动式 | 个 | 9
9 | 更换玻璃 | 拆除与更换玻璃0.6m*1.1m，4mm厚 | 块 | 14
10 | 粘贴踢脚线 | 电锤拆除原有踢脚线水泥、水泥沙 子粘贴0.12m*0.8m黑色踢脚线 | 块 | 22
11 | 更换矿棉板 | 拆除与更换0.6m*0.6m矿棉板 | 块 | 28
12 | 维修墙面 | 铲除起皮、返潮墙面、打磨刮腻子 刷乳胶漆 | 平方 | 115
13 | 拆除广告牌 | 拆除原有三层食堂文化灯箱广告牌及底座、方管等 | 项 | 1
14 | 更换消防安全出口指示牌 | 拆除与更换 | 个 | 7
15 | 排气扇加装过滤网 | 定制加工安装固定过滤网0.6m*0.6m | 个 | 18
16 | 更换窗户把手 | 拆除与更换 | 个 | 15
17 | 局部加固自来水管 | 墙体打孔膨胀管、卡子固定 | 项 | 1
18 | 维修更换集成吊顶板 | 局部加固龙骨更换吊顶板0.3m*0.3m | 块 | 25
19 | 维修窗户 | 更换窗户合页、总成及加固窗户 | 处 | 13
20 | 楼梯修补水泥 | 沙子水泥修补楼梯台阶 | 项 | 1
21 | 检查维修电路故障 | 电工排查线路故障 | 项 | 1
22 | 更换卫生间防潮灯 | 拆除与更换 | 个 | 6
23 | 更换消防应急照明灯 | 拆除与更换 | 个 | 5
[5 empty] | 合计 | 0