## Sheet2
阿克苏市实验林场管委会枣林社区日间照料中心升级改造项目清单
序号 | 项目名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 采购目录
一、餐厅厨具用品
1 | 餐厅油烟净化一体机 | 商用餐饮酒店厨房排烟罩，低空排放净化油烟机，室外无管道1.5米 | 1 | 套 |  |  | A02061816
2 | 餐桌 | 不锈钢餐桌椅组合，六人位靠背 | 6 | 套 |  |  | A05010299
3 | 不锈钢洗碗池 | 1.8*06.08三池加厚 | 1 | 个 |  |  | A05020199
4 | 不锈钢洗菜池 | 1.8*07*08三池通池加厚 | 1 | 个 |  |  | A05020199
5 | 燃气灶 | 1米大锅熄火保护 | 1 | 个 |  |  | A02061807
6 | 大锅 | 加厚不锈钢食堂大锅60-68cm | 2 | 个 |  |  | A02061816
7 | 蒸饭车 | 单门6层380V | 1 | 个 |  |  | A02061816
8 | 汤桶 | 不锈钢 | 3 | 个 |  |  | A05020199
9 | 盆 | 不锈钢40-50cm | 10 | 个 |  |  | A05020112
10 | 盆 | 不锈钢20-30cm | 10 | 个 |  |  | A05020112
11 | 消毒柜 | 消毒柜酒店立式不锈钢臭氧杀菌消毒碗柜五层398H59 | 1 | 个 |  |  | A02061899
12 | 冷冻柜 | 四门冷柜商用冰柜保鲜柜冷藏冷冻 大容量845L 双温双控 分区储存 优质不锈钢机身 | 1 | 个 |  |  | A02052303
13 | 生食砧板 | 酒店专用 | 2 | 个 |  |  | A05020199
14 | 熟食砧板 | 酒店专用 | 2 | 个 |  |  | A05020199
15 | 刀具 | 菜、肉刀具 | 1 | 套 |  |  | A05020199
16 | 餐盘 | 不锈钢 | 40 | 个 |  |  | A05020199
17 | 汤碗 | 不锈钢 | 40 | 个 |  |  | A05020199
18 | 汤勺 | 不锈钢 | 55 | 个 |  |  | A05020199
19 | 大勺 | 不锈钢 | 5 | 把 |  |  | A05020199
20 | 餐厅双开防盗门 | 钢制双开防盗门1780*2480带气窗，模板厚度1.0mm以上 | 1 | 樘 |  |  | A05020000
二、洗浴室设施
21 | 休养区浴室椅 | 条椅带靠背 | 2 | 组 |  |  | A05010399
22 | 休养洗浴电热水器 | 根据用量确保8个喷头同时出水 | 1 | 台 |  |  | A02061819
23 | 洗手台 | 组合带镜子 | 2 | 套 |  |  | A05010599
24 | 男女浴室双开防盗门 | 钢制双开防盗门1780*2480带气窗，模板厚度1.0mm以上 | 1 | 樘 |  |  | A07010701
25 | 值班室单开防盗门 | 钢制单开防盗门960*2480带气窗，模板厚度1.1mm以上 | 1 | 樘 |  |  | A07010701
三、电采暖室设施
26 | 商用电模块炉 | 型号：BD-LC60 功率：60kW | 2 | 台 |  |  | A02061808
27 | 循环水泵 | 2.2KW | 2 | 台 |  |  | A02051999
28 | 膨胀罐 | 100L压力膨胀罐 | 1 | 个 |  |  | A02051999
29 | 电采暖自动排气阀 | 0.6mp | 2 | 个 |  |  | A02061899
30 | 电采暖安全阀 | 0.6mp | 2 | 个 |  |  | A05020000
31 | 电采暖压力表 | 0.35MPa | 1 | 个 |  |  | A05020000
四、院内监控网络安装
32 | 24口交换机 | ★ 1. 设备性能不低于交换容量：56 Gbps，转发性能：41.67 Mpps； 2. 可用千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥2， 3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN； ▲ 4. ▲支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启；（需提供封面具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件并加原厂印章证明） ▲ 5. ▲支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示；（需提供封面具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件并加原厂印章证明） ▲ 6. ▲支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；（需提供封面具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件并加原厂印章证明） | 1 | 对 |  |  | A02010202
33 | 海康室外枪机 | ★ 1. 全彩网络枪型摄像机，视频分辨率和帧率不小于1920×1080、25帧/秒，最低照度彩色≤0.005 lx，宽动态能力综合评价得分≥140，视频压缩标准支持H.265、H.264； ▲ 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 4. 白光补光距离≥30米，防护等级IP66或以上。 | 15 | 个 |  |  | A02091102
34 | 海康室内半球 | ★ 1. 高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥1920x1080、25帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度彩色≤0.002 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； ▲ 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 4. 具有≥1个网口，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级IP66或以上。 | 13 | 个 |  |  | A02091102
35 | 星光级28倍红外球机 | 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米（以公安部检验报告为准） 支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.001Lux（以公安部检验报告为准） 支持水平手控速度不小于120°/S，垂直速度不小于80°/S，云台定位精度小于等于0.1°（以公安部检验报告为准） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能（以公安部检验报告为准） 信噪比≥60dB，网络延时不大于120ms（以公安部检验报告为准） 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准） 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（以公安部检验报告为准） 支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域，并联动报警（以公安部检验报告为准） 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，工作温度范围可达-40℃-70℃ | 2 | 个 |  |  | A02091102
36 | 24寸显示器 | 24寸FHD入门级安防显示器 支持1920 × 1080高清显示 100Hz持续高速刷新，动态展示更顺滑 178°/178°广视角 三边超窄边框，纤薄机身 爱眼不闪屏，低蓝光设计 HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性 支持VESA壁挂 显示尺寸：23.8 inch 屏幕可视区域：527.04 mm (H) × 296.46 mm (V) 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：E-LED 像素间距：0.0915mm(H) x 0.2745mm(V) 亮度：250 cd/m² 可视角：178° (H)/178° (V) 色深度：8 bit, 16.7M 对比度：4000 : 1 响应时间：7ms（typ） 刷新率：Typ. 60 Hz , Max. 100 Hz 表面处理：AG25% 连续使用时间：7 × 16 H 色域：99% sRGB 音视频输入接口：HDMI1.4 ×1；VGA x1 音视频输出接口：无 数据传输接口：无 控制接口：无 电源：12V 2A 适配器 功耗：≤ 24W 待机功耗：≤ 0.5 W 工作温度：0 ℃~40 ℃ 工作湿度：20%~80% RH(无冷凝水) 存储温度：-20 ℃~60 ℃ 存储湿度：10%~90% RH(无冷凝水) 外壳材料：塑胶 安装孔距：75mm × 75 mm（4-M4 × 6mm） 包装尺寸：652 (W) mm × 445(H) mm × 116 (D) mm 备注说明：*出货默认带底座； *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异，请以实物为准或咨询当地销售人员。 | 1 | 个 |  |  | A02091107
37 | 8盘位刻录机(32路) | 1. 采用嵌入式设计，19英寸标准机箱，支持≥32路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥256M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放，支持≥12路1080P视频同时解码输出； 2. 支持≥8路图片流人脸识别，支持≥10张/秒人脸比对报警，支持≥16个人脸名单库，总库容≥5万张，支持人脸签到、人脸考勤、人脸1V1比对、以脸搜脸、按属性检索等功能，支持≥2路视频流周界分析； 3. 支持活动目标与实时预览同屏显示，实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像 4. ▲内置不少于9个SATA接口，支持接入16TB、18TB、20TB等大容量硬盘，支持存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 5. ▲支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警等功能的摄像机，支持联动录像、抓拍图片、弹出画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，支持按通道、时间、类型检索报警图片，支持图片和列表两种形式展现录像搜索结果；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 6. ▲支持接入≥32路支持高空抛物行为检测的IPC，支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、日志记录，支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索、关联录像回放、导出图片；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 7. ▲支持语音播报功能，支持导入不同的语音文件，关联不同人脸库播放不同的语音，支持播报语音文件，支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 8. 不少于2个HDMI和2个VGA输出接口，≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥2路DC 12V输出接口，≥8路报警输入、≥4路报警输出接口。 | 1 | 个 |  |  | A02091101
38 | 8T硬盘 | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 支持3年有限质保服务 | 8 | 个 |  |  | A02010508
39 | 光 缆 | 长飞24芯 | 400 | 米 |  |  | A02010299
40 | 机 柜 | 60*60*120 | 1 | 组 |  |  | A02010601
41 | 电源线2*2.5 | 国标2*2.5 | 200 | 米 |  |  | A02062100
42 | 电源线2*1.5 | 国标2*1.5 | 400 | 米 |  |  | A02062100
43 | 球形机支架 | 球机吊装支架 | 2 | 个 |  |  | A02091107
44 | 机柜专用PDU插板 | 8位 | 1 | 个 |  |  | A02061727
45 | 终端盒 | 8芯 | 4 | 个 |  |  | A02010299
46 | 监控电源箱 | 200mm*300mm*400mm | 4 | 个 |  |  | A02330500
47 | 千兆光电转换器 | 千兆单模光纤收发器 | 4 | 对 |  |  | A02010216
48 | 8口交换 | 配置：可用千兆电口数≥8 交换容量≥16Gbps 包转发率≥11.9Mpps 提供CQC认证证书 支持浪涌防护≥6kv | 5 | 个 |  |  | A02010202
49 | 水晶头/盒 | 100个 | 1 | 盒 |  |  | A02010299
50 | 网 线 | 超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568.2-D、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； 标准装箱长度:305m±1.5m； 芯线规格:24AWG,无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； | 600 | 米 |  |  | A02330500
51 | 监控电源盒 | 12v | 10 | 个 |  |  | A02061703
52 | 集中供电 | 10v | 4 | 个 |  |  | A02080899
53 | 支 架 | 30CM | 15 | 个 |  |  | A02021700
54 | 波纹管 | ￠20 | 50 | 米 |  |  | A02330500
55 | 20PVC线管 | ￠20 | 450 | 米 |  |  | A02061799
56 | 子 框 | 24芯 | 1 | 个 |  |  | A02010299
五、配套设施
57 | 空调 | 空调挂机1.5匹冷静星一级能效变频冷暖室内挂机 | 9 | 个 |  |  | A02061804
58 | 衣柜 | 分体4开门衣柜200cm*120cm*55cm | 5 | 组 |  |  | A05010503
59 | 文件柜 | 钢制铁皮文件柜 | 3 | 组 |  |  | A05010502
60 | 按摩椅 | 按摩椅太空舱2024全身按摩轻重力智能电动 3D按摩椅 | 8 | 组 |  |  | A02061821
61 | 洗衣机 | 全自动波轮洗衣机7公开 | 2 | 个 |  |  | A02061810
62 | 拉合书架 | 书架可以移动，伸缩 | 2 | 组 |  |  | A05010601
63 | 书法桌 | 木质中式书法桌120cm*70cm*6cm | 2 | 组 |  |  | A05010299
64 | 报刊架 | 报刊一体架 | 2 | 个 |  |  | A05010602
65 | 沙发 | 办公单位沙发 | 12 | 个 |  |  | A05010499
66 | 床、床头柜 | 现代简约1.2米单人床原木1200mm*2000mm、配套床头、床垫 | 11 | 套 |  |  | A05010104
67 | 投影仪 | 投影仪家用全超高清办公会议无线大屏、家庭影院4K投影机 超越8K投影 A76华为海思芯+全自动对焦+4K播放+AI语音 | 1 | 台 |  |  | A02020200
68 | 音响 | 木质蓝牙台式音响重低音炮K歌卡拉 | 1 | 套 |  |  | A02091211
69 | 幕布 | 100英寸4:3办公电动幕布，电动运行，升降自如，全景视野，画面清晰自然不易伤眼 | 1 | 个 |  |  | A02020300
70 | 礼堂电影院椅 | 影院、礼堂连体排椅 | 16 | 个 |  |  | A05010302
71 | 电脑 | 紫光信创电脑兆芯KX-U6780A/8G/512G/集成显卡/DVD-RW光驱/23.8 | 2 | 台 |  |  | A02010700
72 | 打印机 | 奔图黑白激光多功能一体机 M7165DN | 1 | 台 |  |  | A02021003
73 | 制氢机 | 医用纯制氢机，中老年人全自动吸氢，600ml | 1 | 台 |  |  | A02100899
74 | 制氧机 | 制氧机医用分子筛老人孕妇高氧浓度大流量氧气机带雾化智能遥控触屏语音 | 1 | 台 |  |  | A02100899
75 | 牵引床 | 医用骨科牵引床翻身老人瘫痪病人护理床家用多能医院病床怀瑾握瑜单支架康复床带防褥疮气床垫 | 1 | 张 |  |  | A05040403
76 | 治疗床 | 中医理疗专用门诊床、医用治疗推拿、按摩正骨理疗诊断床长190宽80高65置物架+双杠带孔 | 1 | 张 |  |  | A05010199
77 | 屏风桌 | 不锈钢加厚折叠移动带轮 | 1 | 组 |  |  | A05010299
78 | 医药柜 | 柜诊所医务室医药柜带配药处置操作台、药品存放柜0.85米宽2门白色180cm高*50cm厚*85cm宽 | 1 | 组 |  |  | A05010599
79 | 茶几 | 简约性木质茶几 | 6 | 个 |  |  | A05010204
80 | 六人桌茶桌椅 | 大板茶桌椅组合、茶桌茶台一体桌 | 2 | 套 |  |  | A05019900
81 | 饮水机 | 上置式桶装立式大储物饮水机 | 2 | 台 |  |  | A02061818
82 | 茶叶柜 | 不小于125升冷藏式茶叶柜 | 1 | 组 |  |  | A05010000
83 | 茶具 | 6位带茶具、茶盘 | 4 | 套 |  |  | A05020112
84 | 男女休息区双开防盗门 | 钢制双开防盗门1780*2480带气窗，模板厚度1.0mm以上 | 1 | 樘 |  |  | A07010701
85 | 活动区双开防盗门 | 钢制双开防盗门1780*2480带气窗，模板厚度1.1mm以上 | 1 | 樘 |  |  | A07010701
87 | 休养区窗帘 | 遮光窗帘 | 10 | 个 |  |  | A05030505
88 | 合计（元）
89 | 共计（元）
·