## Sheet1
悬浮地板采购清单
序号 | 货物名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 图片
1 | 悬浮地板 | 1.材料：悬浮拼装地板采用环保材料高强度改性聚丙烯（PP），具有无毒、无味，超强稳定、遇水不滑。 2、2.地板规格：248.5*248.5*12.7mm（±0.1mm），单块产品重量145g/片（±5g） 4、3.产品结构：表面纹路为双层纹，且表面有晒纹处理，提高摩擦力，采用方形.卡扣设计，方形卡扣内圈采用波形结构，配合方式为柱孔过盈配合，具有独特的可防止热胀冷缩的弹簧伸缩缝，1.8mm固定伸缩缝；产品连接锁扣处预留至少有2个固定位置，如有必要，产品可以使用膨胀螺钉固定防止位移。 5、4.吸水率≤0.45%； 6、6.最大力：≥270N，尺寸稳定性：1.-50℃，24h条件下，尺寸变化0%；80℃，24h条件下，尺寸变化0.1%； 8、7.冲击法脆化温度≤-70℃，产品无裂纹。 | 平方 | 900 | 38 | 34200
要求：1、★制造商需提供第三方机构依据GB/T5169.10-2017标准出具的连续四年灼热丝试验检测报告，连续四年检测结果可燃性指数≥810℃，可燃性温度≥810℃。（复印件加盖鲜章，原件备查）【须提供中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn）网站的检测报告查询截图】 2、★制造商需提供第三方机构依据GB/T 16259-2008标准出具的人工气候加速老化至少15000h后拉断伸长率≥55%，球反弹率≥90%，色差≥4级，尺寸变化率≤0.1%，质量损耗比≤1%。（复印件加盖鲜章，原件备查）【须提供中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn）网站的检测报告查询截图】 3、★制造商需提供依据GB/T 16422.3-2022《实验室光源暴露试验方法第 3 部分: 荧光紫外灯》标准由第三方机构出具的不少于9000小时检测报告，且老化试验后依据GB/T 14833-2020标准检测结果拉伸强度≥0.6MPa,磨损量≤4g,可溶性金属（锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铝(Al)、铅(Pb)、汞（Hg））含量均未检出。（复印件加盖鲜章，原件备查）【须提供中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn）网站的检测报告查询截图】 4、★制造商需提供第三方机构依据GB36246-2018标准出具的雨水浸泡至少8000h后，吸水率≤0.05%，冲击吸收≥25%，断裂伸长率变化率-5%至+5%之间，无机填料含量≤10%（复印件加盖鲜章，原件备查）【须提供中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn）网站的检测报告查询截图】 5、★制造商需提供第三方机构依据GB/T 41931-2022 标准出具的人工模拟自然条件的冻融循环（高温-低温-湿热-盐雾）试验至少12000h后外观无龟裂、无变形、无鼓包，垂直变形≤2.5mm，总挥发性有机化合物（TVOC）≤2mg/㎥.h，苯、二硫化碳未检出，灰卡等级≥4级（复印件加盖鲜章，原件备查）【须提供中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn）网站的检测报告查询截图】 6.★制造商需提供第三方机构依据技术要求在密闭气舱内，放置至少14天后对至少180种有害物质释放量的检测，，检测结果均判定为合格。（复印件加盖鲜章，原件备查）【须提供中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn）网站的检测报告查询截图】 7、制造商需具有解决场地异形收边对应的异形收边条，且与产品一体化连接固定，不得固定在基础上，保证产品切割后能进行收边处理。（提供样品证明） 8、投标人需提供生产厂家授权，并附带样品。 9、以上产品技术参数要求需按照要求提供检测报告及对应的佐证材料，投标人对投标文件内容真实性负责。投标人提供虚假材料的，一经查实， 则取消其中标资格，并按程序上报，列为政府采购失信名单。招标人保留在公安机关的配合之下，对中标候选人查验章、证真实性的权利。 10、投标单位必须在阿克苏市本地内完善的售后服务机构，在两小时内到达现场.