## Sheet1
阿克苏地区文博院中央空调增加软水处理设备
报价单清单
序号 | 材料名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） | 备注
1 | 4/立方定制不锈钢水箱 | 304不锈钢材质+防腐/1000*2000*2000 | 1 | 个 | 6000 | 6000
2 | 增压水泵 | CDL4-60/32口径 | 2 | 台 | 2600 | 5200
3 | 定制变频配电箱 | 国产变频一控二+德力西元件 +控制面板+远传压力表 1200*600*400 | 1 | 个 | 4500 | 4500 | 自动压力控制
4 | 整套辅材（管道、阀门、支架、电缆、电线等） | 食品卫生级304不锈钢集成管路、国标（3㎜）厚度10公斤标准不锈钢法兰、止回阀、蝶阀、鸭嘴阀等+防腐 进出口主管DN50 槽钢底座。 | 1 | 批 | 6500 | 6500 | 卫生级304不锈钢材质
5 | 气压罐 | 600L*1.0Mpa/钢碳材质 | 1 | 个 | 1200 | 1200
6 | 软水处理设备 | 4T树脂 活性炭 多介质 电解 盐箱 | 2 | 台 | 4000 | 8000
7 | 设备管道改造 | 地下室顶及地下室地面 顶面层 | 5 | 路 | 1500 | 7500
8 | 现场制造及10年维护 | 所有系统 | 10 | 年 | 800 | 8000
0
0
合计 | [5 empty] | 46900
报价单位：阿克苏市新恒源商贸有限公司
日 期：2025年7月2日

## Sheet2
材料清单
序号 | 品名型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | MI1-250S/3300 300A | 个 | 1 | 950 | 950
2 | NI1LE-160S/4300 150A | 个 | 2 | 750 | 1500
3 | 电流互感器250/5 | 个 | 3 | 160 | 480
4 | NXB-63/3P+N-C20A | 个 | 15 | 110 | 1650
5 | 避雷模块4P/20A | 个 | 1 | 350 | 350
6 | RT18-32A | 套 | 8 | 45 | 360
7 | 配电背板 | 块 | 1 | 360 | 360
8 | 连接线、连接柱、连接板 | 批 | 1 | 1000 | 1000
合计 |  |  |  |  | 6650

## Sheet3
序号 | 材料名称 | 产品连接 | 采购目录
1 | 4/立方不锈钢水箱 | https://www.zcygov.cn/items/2624718490838758 | A02031100 车辆附属设施及零部件
2 | 增压水泵 | https://www.zcygov.cn/items/2624723305899670 | A02051999 其他泵
3 | 定制变频配电箱 | https://www.zcygov.cn/items/2624728976597830 | A02061714 配电箱
4 | 辅材（管道、阀门、支架、电缆、电线等） | https://www.zcygov.cn/items/2624764443633007 | A02091107 视频监控设备
5 | 气压罐 | https://www.zcygov.cn/items/2624733774881838 | A05039900 其他装具
6 | 软水处理设备 | https://www.zcygov.cn/items/2624740150223974 | A02360200 水质污染防治设备