## Sheet1
采购清单
报价单位： |  |  | 日期： |  |  |  | 单位： 元
序号 | 资产名称 | 购置规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 视频矩阵 | 音视频输入 *支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输入 ·支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等通过VGA，DVIHDMI、HDMI4K、DP 4K接口作为本地视频信号源输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络视频信号源输入支持超高分融合、输入OSD香加、输入图像裁剪音视频输出·支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输出*支持VGA、DV、HDMI视频信号输出，输出口采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象音视频编解码 .输入板支持H.264/H.265编码，支持子码流及主码流编码:输出板支持IPC/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码·最大支持3200WV高清视频解码，并支持智能解码功能，支持码流修改和切换，可设置分割画面自动取子码流; | D5-B30-523 | 1 | 台 | 31000 | 31000
2 | HDMI输出板 | 8路HDMI输出板支持8路HDMI信号输出，单路分辨率:1920x1200@60HZ具有64路视频解码通道，解码能力达32路200W支持3200W高清视频解码 支持H.265、H.264、mjpeg/jpeg等主流格式 支持HDMI内嵌音颈输出 | DS-B30-08HO | 7 | 台 | 14000 | 98000
3 | HDMI输入板 | HDMI输入板 支持4路HDMI信号输入，单路分辨率≤1920x1200四60Hz 单板编码能力为4路1080p@60Hz 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265 支持两种音频输入方式:HDMI内嵌音频和外置音预输入 | DS-B30-04HI | 3 | 台 | 6850 | 20550
4 | 技术服务 | 更换20米HDMI线49路，机房线路整改梳理打标，清从除出 除静电，厂家人员安装调试设备 | / | 1 | 项 | 5000 | 5000 | 需提供高品质2.0的HDMI线49根
合计 | [6 empty] | 154550