**采购需求**

|  |  |
| --- | --- |
| **多项毒品联合检测试剂盒（胶体金法）** | **1）规格：插卡型，铝箔袋单人份包装，即开即用；25人份/盒****2）检测原理：胶体金法；****3）检测时间：5分钟读取结果;****4）储存条件：4℃～30℃保存，有效期24个月；****5）检测样本：尿液；****6）检测阈值：本试剂盒用于定性检测尿液样本中的最低检出浓度为：500ng/mlL的美托尼秦、500ng/ml的右美沙芬、100ng/mg的地芬诺酯** |

**供应商资格要求：**

**1.供应商所投产品应具备招标文件内所要求的技术参数，参数不符需在技术偏离表内写明不符项，否则视为无效投标。**

**2.供应商认真核对参数，如因供应商提供虚假参数、因产品质量、效期发生假阳假阴等问题导致影响甲方工作，供应商应当负责甲方的损失及责任。**

**3.供应商需上传医疗器械经营许可、营业执照、法人身份证明、报价清单。**

**4.供货周期：中标后7个日历日内将货品送至甲方指定地点，如遇当地毒情形势有所变换应当按照甲方要求进行调换货物（需上传承诺书）。**