**检验科甲醛、二甲苯检测服务要求**

1. 检测点：取材室、切片室、诊断室；
2. 检测执行标准:《工作场所空气有毒物质测定第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯》（GBZ/T300.66-2017）； 《工作场所空气有毒物质测定 第99部分:甲醛、乙醛和丁醛》（GBZ/T 300.99－2017） ;
3. 检测公司资质要求：具有职业卫生技术服务机构资质证书；
4. 自合同签订之日起，10日内完成检测服务及出具检测结果证书。