沙雅县人民医院呼吸机氧电池维修参数清单表

预算：26000元

采购单位：沙雅县人民医院

| 产品名称 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 迈瑞SV300氧气传感器故障 | 1.维修或更换氧气传感器。 2.含维修技术服务费用、路途交通、住宿。 3.故障排除，满足临床正常使用要求，质保1年。 | 5 |
| 迈瑞SV600氧气传感器故障 | 1.维修或更换氧气传感器。 2.含维修技术服务费用、路途交通、住宿。 3.故障排除，满足临床正常使用要求，质保1年。 | 5 |
| ATHENA8500 长峰呼吸机氧气传感器故障 | 1.维修或更换氧气传感器。 2.含维修技术服务费用、路途交通、住宿。 3.故障排除，满足临床正常使用要求，质保1年。 | 3 |

项目名称：沙雅县人民医院呼吸机氧电池维修一批采购参数清单