## Sheet1
采购项目询价清单
采购单位：拜城县公安局 预算金额：1200000元
序号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 小计 | 参数、规格 | 品牌、型号 | 补充的参数、功能、用途
1 | 全自动24道微量***提取工作站 | 1 | 台 |  |  | 1、可实现加液、移板、检材裂解、固液分离、裂解产物转移和DNA纯化全程无人参与的自动化操作流程，处理24份检材的全程运行时间不大于70min； 2、整套系统包括磁棒式自动化24通量纯化模块、自动化固液分离模块、自动化孵育模块、自动化移液模块和移板机器人组成，所有模块须能够在同一物理平台通过主控程序协调运行，并具备多维多终端控制和监控系统； 硬件部分 3、自动化24通量纯化模块工作原理：采用磁棒阵列进行吸附、转移和释放磁珠，DNA纯化环节不需要液体转移过程，可有效提高DNA纯化速度和效果；磁棒阵列形式为3*8模式并可自动装卸磁套，3板位平台可同时处理24份样本，最大工作体积为1000ul；模块须可独立控制，当系统其它模块出现故障时，可实现半自动DNA纯化； 4、自动化固液分离模块通过24孔嵌套式反应板和自动化离心机的配合实现分离裂解产物和检材载体的功能； 5、自动化孵育模块可进行1-24份检材的自动化裂解； 6、须具备多终端控制功能，可通过无线加密网络连接5-10个移动终端对仪器进行控制； 7、具备原机配置的监控系统，可通过主控制程序实现运行程序和运行视频实时监控并可生成运行日志并保存运行视频； 8、自动化移液/移板机器人采用整合式设计可以进行液体转移和反应板移位； 9、具备红外和图像双重识别模块，智能化进行耗材种类、数量的识别判断，引导移液/移板机器人操作。 软件和控制系统 10、内置运行程序既可满足用于血斑、唾液斑等常规检材的DNA提取要求，又可以满足用于脱落细胞、微量等疑难检材的DNA提取要求； 11、样本录入系统可兼容Lims管理系统，可将Lims系统的已生成的样本编号直接导入，并生成提取表、扩增表、电泳表及电泳文件；生成的各实验记录表还可根据需要直接导回Lims系统；数据库格式采取开放式设计，可对文件格式进行扩充，充分满足各类法医DNA实验室管理系统兼容性需要；样本录入同时用户可根据检材类型自行调整DNA洗脱体积，无需厂家介入； 12、硬件系统可以同时通过主服务器、机身触控屏和手持无线终端进行多维多端控制，并可以拓展多个手持终端，手持终端既可以在检材前处理室进行远程检材录入，也可以进行程序选择和设定，在运行开始后进入监控界面可远程实时显示运行状态及内部运行视频； 13、具备远程维护和远程故障恢复功能，控制系统可以通过4G网络接入厂家售后维护系统，厂家技术人员可以远程进行运行报告查验、运动部件维护、校准和控制程序的修复；当系统出现程序故障时可实现远程排除故障； 14、具备独立事件运行功能，各模块控制程序采取下位机程序，若系统控制程序报错或崩溃，模块须能够独立运行完成当前任务；每次实验运行结束后工作站有语音提示，提醒实验人员及时收集DNA,处理实验垃圾； 15、具备智能分析板面耗材功能，对人工放置的吸头、孔板等耗材可通过图像识别进行分析，如出现的耗材类型或数量与实验需求不符时，程序自动暂停并自动弹出提示界面； 16、工作站内置操作、维护、应用程序均为中文操作，方便用户使用； 试剂和耗材 17、开放式平台，可使用未预加试剂的开放式反应板与各种进口和国产磁珠试剂盒配合应用；同时须配有预封装试剂的反应板和试剂槽，一次性使用即用即抛； 18、检材裂解所使用的耗材为24孔嵌套式反应板，该反应板上下部分可分离，可在分离模块上实现自动化离心去载体过程； 其他要求 19、工作站尺寸应不大于1300*1000*1700mm； 20、提供二年免费质保；
合计
报价人（供应商签章）： 法人签字： 报价时间：
Note on B3: 本列由采购人提供，供应商不得更改。
Note on C3: 本列由采购人提供，供应商不得更改。
Note on D3: 本列由采购人提供，供应商不得更改。
Note on G3: 本列由采购人提供，供应商不得更改。