拜城县米吉克乡卫生院污水处理设备维修及维保服务购置项目报价清单

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 （日历日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠投加装置计量泵 | JW15.77/4.2 | 个 | 1 |  |  | 自合同签订之日起XX日 |
| 2 | 改造管路 | φ100 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 空调 | 1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 改造加药系统 | φ25 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 安装自来水管路。 | φ30 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 房间改造 | 3米*3米 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 人工费用，一年设备维修及易损件更换，一年设备加药费用 | 维护设备，加药次氯酸钠，填写记录，余氯测试，一年12次污水处理监测。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计金额（大写 ）： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位名称（盖公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或授权代表人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.报价包含货物、包装、运输、装卸、安装等验收合格之前的一切税金和费用。 - 2.供应商必须将投标产品品牌、投标产品型号/规格、制造商名称、报价单价、合价、交货期填写完整，因供应商填写不完整造成投标不响应的，责任自负！ - 3.若要求供应商提供相关证明材料的，将证明材料附后。 |  |  |  |  |  |  |  |