拜城县米吉克乡卫生院污水处理设备维修及维保服务项目参数
序号	物品名称	规格型号	单位	数量	备注	
1	次氯酸钠投加装置计量泵	JW15.77/4.2	个	1		
2	改造管路	φ100	套	1		
3	空调	1.5P	台	1		
4	改造加药系统	φ25	台	1		
5	安装自来水管路。	φ30	套	1		
6	房间改造	3米*3米	套	1		
7	人工费用，一年设备维修及易损件更换，一年设备加药费用	维护设备，加药次氯酸钠，填写记录，余氯测试，一年12次污水处理监测。	个	1