拜城县米吉克乡卫生院污水处理设备维修及维保服务项目参数

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠投加装置计量泵 | JW15.77/4.2 | 个 | 1 |  |
| 2 | 改造管路 | φ100 | 套 | 1 |  |
| 3 | 空调 | 1.5P | 台 | 1 |  |
| 4 | 改造加药系统 | φ25 | 台 | 1 |  |
| 5 | 安装自来水管路。 | φ30 | 套 | 1 |  |
| 6 | 房间改造 | 3米*3米 | 套 | 1 |  |
| 7 | 人工费用，一年设备维修及易损件更换，一年设备加药费用 | 维护设备，加药次氯酸钠，填写记录，余氯测试，一年12次污水处理监测。 | 个 | 1 |  |