## 空调
办公设备（空调机）采购竞价清单
采购单位：拜城县第五中学 联系人：陈思昱 联系电话：15569088102
序号 | 商品名称 | 参考品牌 | 参考图片 | 规格及参数 | 报价品牌 | 补充参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 空调机 | 海尔 |  | 制冷量：7325W 制冷功率：2070W 制热量：9815W 外机尺寸：889x643x355mm 空调型号：KFR-72LW/A5EAB81U1 空调功率：3匹 工作方式：变频 能效等级：一级 内机尺寸：428x1830x464mm 立式柜机 包含安装，包含调试 |  |  | 台 | 2 |  |  | 会议室面积：93平方米
合计 | [9 empty] | 0
采购要求： 1、投标商报价时需要完善表格内容，逐项报价、不得有漏报； 2、报价时，可更换品牌，补充完善规格及参数，但不能更改我单位要求的规格参数，例如我单位需要树脂材质物品，报的却是铁质物品；3、中标供货商需要严格按照报价品牌、型号、补充规格及参数供货、凡有弄虚作假者一律不予结账； 4、供应商需及时、准确、高标准的为学校提供完善的后勤保障服务，送货期限必须无条件满足并免费配送货物到学校； 5、项目具体实施过程中不得影响机关单位正常工作，必须遵守采购单位的规章制度； 6、投标方有任何不清楚之处，请及时与采购单位沟通，凡不符合采购单位需求的响应视为无效投标； 7、不接受在与本单位履约过程中被多次投诉且声誉不好的供应商参与竞标； 8、投标即视为响应以上商务及技术条款，对不能满足商务及技术要求的虚假响应，或者无法正常交货影响采购单位办公使用的，采购单位可作为废标处理，并按规定对投标单位予以处罚和进行网上通报处理，5年内不得参与本单位的任何竞标活动并报采购办/政采云列入黑名单。