## Sheet1
拜城县大桥乡中心小学安装护眼灯预算清单
采购单位：拜城县大桥乡中心小学 经办人： 负责人：王春香（教育党总支书记） 电话：18809076606
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 提醒：供应商必须响应品牌范围内的某一个品牌，必须标明品牌，否则视为未响应处理。投标供应商必须逐条响应。
1 | 国标教室护眼灯 | 欧普、雷士、飞利浦 | 全光谱，烤漆铝材边框，阻燃ABS+扩散板，双层导光板，尺寸：1200*300*80mm 功率：45W,色温：±5000K 光通量：3400LM 额度功率：220V 照度：＞350LUK 防眩指数：UGR≤16 显指：Ra＞97 R9＞90 功率因数：PF≥0.95 频闪深度：＜0.5%，蓝光等级：RGO | 270 | 盏 |  | 0
2 | 开关 | 公牛、正泰西门子 | 国标，10A，三开三控开关 | 40 | 个 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0
护眼灯要求：1.★LED教室灯通过国家强制性CCC认证，且整灯防护等级≥IP40；（提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须体现产品型号及规格）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件）； 2.LED教室灯为一体式灯具，整体尺寸：长≥1100mm、宽≥290mm，结构材质：一体式LED背发光防眩设计，为保证灯具长时间吊装不形变，防止材料老化带来安全隐患，LED教室灯具背板须为金属材质，拒绝使用塑料背板。背板表面做喷涂或阳极氧化工艺处理； 3.LED教室灯的额定功率：≤40W、灯具光效≥90lm/W；功率因数：PF≥0.95；相关色温：5000K±300K，色容差：≤5 SDCM，显色指数（Ra)：≥97，R9≥90；色空间不一致性≤0.004； 4.LED护眼教室灯背板背出光设计须采用背部光源方式（非塑料透光），其正面背面的相关色温偏差应≤50K且显色指数偏差≤5； 5.LED教室灯蓝光认证结果为：无危险类（RG0）； 6.LED教室灯频闪认证结果为：“无显著影响”或“无危害类”； 7.为提高灯具使用寿命，LED教室灯应有较高的功率冗余率，其LED模块使用的灯珠总额定功率应为整灯额定输入功率的3.5倍或以上； 8.为提高教室照明舒适度和桌面的均匀度及达到更好的优质光环境，LED教室灯采用先进的格栅防眩设计，格栅须采用表面真空镀铝处理；保持桌面平均照度≧300lux，均匀度≧0.7； 9.为提高整个教室的视觉舒适度，LED教室灯向上半球发射光通量须占总光通量10%以上； 10.LED教室灯产品质量稳定，使用寿命时间长，其光源寿命≥50000小时； 11.为确保灯具工作稳定，寿命可靠，LED教室灯在（40-45）℃下循环通断电25000次试验后，平均光衰不超过5%； 12.LED教室灯依据《GB/T26572-2011》及《GB/T26125-2011》标准通过电器电子产品认证； 13.为了积极响应教育部等八部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》，降低近视率，要严格保证LED灯具质量和产品稳定性，LED教室灯应至少依据但不限于《GB 40070-2021》、《GB 7793-2010》、《GB 50034-2013》、《GB/T 5700-2008》及《GB/T 13379-2008》、《GB/Z 26212-2010》等标准通过教室灯具青少年近视防控五星认证； 14.为了积极响应教育部等八部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》，降低近视率，要严格保证LED灯具改造后光环境达标，所投LED教室灯依据《DB44T 2335-2021中小学校教室照明技术规范》通过教室照明灯具和健康光环境等级认证； 15.★为了响应国家节能减碳环保绿色可持续发展政策，LED教室灯应至少依据但不限于《GB 7793-2010》《GB 50034-2013》《GB/T 5700-2008》及《GB 50099-2011》《GB 40070-2021》等标准通过教室照明减碳量认证。（提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须体现产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件）； 16.所有费用包含运输费、安装费、调试费、人工费、税费、安装过程中产生的电线，电胶布等必须材料费用；
17.中标方需要到现场进行勘察，了解安装实际情况； 18.中标后10天之内（已签订合同日期为准）必须安装完毕，每延期一天扣除中标价的1%； 19.在施工过程中不得破坏教室内其他设施设备，如有损坏更换新的； 20.中标方需提供护眼灯监测报告，学校有权邀请第三方监测，如若出现欺骗等行为的不予付款； 21.安装完毕后学校进行验收，验收合格后支付中标价的85%费用，剩余15%滞纳金分2两年付清，验收合格1年后支付剩余尾款的10%，验收合格2年后支付所有费用。 22.质保期2年，质保期从验收合格之日起开始计算，2年内灯具有不亮等异常情况直接更换新的护眼灯；