## Sheet1 (hidden)
舞台桁架制作报价单
序号 | 日期 | 名称 | 材质工艺 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 图样
1
2 |  | 雷亚舞台 | Q235钢铁热镀锌 | 18.3*2.44 | 30块 | 44.652平方 | 180/平 | 8037 | 高度1.5米双层拉杆
运费
8037

## 消防设备
拜城县温巴什乡各学校幼儿园采购消防器材采购清单
采购单位：温巴什乡教育党总支 经办人 ：努尔丽古 电话：13779429278 学校领导：马百顺 联系电话:15770096555 时间：2025.4.24 | [7 empty] | 学校名称
序号 | 项目（商品）名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 （元） | 备注 | 11小学
1 | 过滤式消防自救呼吸器 | 浙安 TZL30 | 2 | 个 |  | 0
2 | 消防栓玻璃 | 58.5厘米*54厘米 | 4 | 个 |  | 0 | 需要塑料的
3 | 二氧化碳灭火器 | 欧伦泰 MT/3 | 2 | 个 |  | 0
4 | 二氧化碳灭火器手套 | 登月 防护手套 97消防 02防火阻燃耐高温隔热3C消防 17芳纶抢险救援通用手套 | 2 | 个 |  | 0
5 | 安全出口指示灯 | 新国标消防应急灯 led插电安全出口指示灯牌疏散层道通道标志灯牌，342mm*157mm*23.5mm,LED光源 | 15 | 个 |  | 0 | 左右方向5个。右方向5个，两边方向5个
6 | 消防桶 | 超宝 B-043 水桶 | 4 | 个 |  | 0
7 | 消防铁锨 | 冰禹 冰禹 BY-001 清洁铁锹优质铁锹，（大号尖锹含柄+3双手套）锰钢锹钢铲1.2米木柄钢锹HJJ | 4 | 个 |  | 0
8 | 消防安全逃生绳 | 内含钢丝09攀岩绳20米安全绳，索8毫米钢芯登山攀冰承重200公斤 SZ-767 | 1 | 个 |  | 0
9 | 消防员呼救器电池 | 南孚 9V碱性电池 9v普通干电池 | 5 | 个 |  | 0
10 | 消防水带 | 东消 消防水带 8-65-20消防水带+接口 | 6 | 个 |  | 0
11 | 消防软管 | 援邦 MX-JP-20M 消防卷盘 消火栓箱自救软管水管水带 软管 消防水带 | 2 | 套 |  | 0
12 | 过载短路保护器 | 正泰（CHNT） NM1-250S/3300-250A 塑壳断路器 过载短路保护器 | 2 |  |  | 0
13 | 漏电保护器 | 正泰 1P 63A 漏电保护器1P 63A | 2 |  |  | 0
14 | 漏电保护器 | 德力西 1P+N 漏电保护器2P25A | 2 |  |  | 0
15 | 漏电保护器 | 德力西 2P+N 漏电保护器2P25A | 2 |  |  | 0
16 | 空气开关箱 | 德力西 空开 8路空气开关箱 | 2 |  |  | 0
17 | 烟感器 |  | 10 |  |  | 0
18 | 红外线防盗报警器 |  | 2 |  |  | 0
19 | 温度报警器 |  | 2 |  |  | 0
20 | 二氧化碳灭火器 | 欧伦泰 MT/3 | 2 | 个 |  | 0 |  | 中心小学
21 | 二氧化碳灭火器手套 | 登月 防护手套 97消防 02防火阻燃耐高温隔热3C消防 17芳纶抢险救援通用手套 | 3 | 双 |  | 0
22 | 安全出口指示灯 | 新国标消防应急灯 led插电安全出口指示灯牌疏散层道通道标志灯牌，342mm*157mm*23.5mm,LED光源 | 15 | 个 |  | 0 | 左右双箭头9个，3个左方向，3个右方向。
23 | 消防桶 | 超宝 B-043 水桶 | 3 | 个 |  | 0
24 | 消防铁锨 | 冰禹 冰禹 BY-001 清洁铁锹优质铁锹，（大号尖锹含柄+3双手套）锰钢锹钢铲1.2米木柄钢锹HJJ | 3 | 个 |  | 0
25 | 消防安全逃生绳 | 内含钢丝09攀岩绳20米安全绳，索8毫米钢芯登山攀冰承重200公斤 SZ-767 | 1 | 个 |  | 0
26 | 消防水带 | 东消 消防水带 8-65-20消防水带+接口 | 1 | 个 |  | 0
27 | 烟感器 |  | 10 |  |  | 0
28 | 自救呼吸器 | 产品名称：过滤式自救呼吸器，公安消防认证，一盒一码；对氰氢酸，硫化氢，一氧化碳，煤气，毒烟等气体的呼入具有过滤的效果 | 4 | 个 |  | 0 |  | 7村小学
29 | 消防防冻手套 | 产品名称：二氧化碳贮压防冻手套；产品描述：防寒防冻，防液氮，材质：精选牛皮，柔软舒适 | 3 | 双 |  | 0
30 | 消防铁铲 | 产品名称：消防专用铁锹， | 3 | 把 |  | 0
31 | 消防沙桶 | 商品名称：消防沙桶半圆桶灭火桶；材质：烤漆铁质；用途：防火检查，装沙扑火； | 3 | 个 |  | 0
32 | 灭火器箱子 | 商品名称：灭火器箱子；颜色：红色，产品类型：手提式干粉灭火器5KG | 4 | 个 |  | 0
33 | 二氧化碳灭火器 | 欧伦泰MT3 | 2 | 个 |  | 0 |  | 10村小学
34 | 二氧化碳灭火器专用手套 | 防护手套 97消防 02防火阻燃耐高温隔热3C手套，17芳纶抢险救援通用手套 | 2 | 双 |  | 0
35 | 消防铁锹 | 大号尖锹含柄+3双手套，锰钢铁锹1.2米、木柄 | 3 | 把 |  | 0
36 | 烟感器 |  | 5 | 个 |  | 0
37 | 安全指示灯 | 双向、LED光源，新国标消防应急灯 | 4 | 个 |  | 0
38 | 消防安全逃生绳索 | 8毫米钢芯登山攀爬称重200公斤，内含钢丝。20米安全绳 | 1 | 条 |  | 0
39 | 消防桶 | 超宝B-043水桶 | 3 | 个 |  | 0
40 | 过滤式自救呼吸器 | TZL30 | 8 | 个 |  | 0 |  | 中心2,1村1,9村1,10村1,11村2,12村1
41 | 消防水带 | 25m+2接口+2水枪 | 2 | 套 |  | 0 |  | 13村2
42 | 消防水带接口 | SN65 | 8 | 对 |  | 0 |  | 中心2,1村2,3村2,10村1，12村1
43 | 大型消防沙桶 | 红色8L | 8 | 个 |  | 0 |  | 中心1,1村1,3村1，9村1,10村1,11村1,12村1,13村1
44 | 消防铁锹 | 红色消防锹，尖头 | 22 | 把 |  | 0 |  | 中心5,1村1,10村3,11村6,12村3,13村4
45 | 消防栓门框面板 | 宽55cm*长70cm | 14 | 个 |  | 0 |  | 中心4,1村2,3村2,10村2,12村2,13村2
46 | 消防绳 | &20 | 8 | 个 |  | 0 |  | 中心1,1村1,3村1，9村1,10村1,11村1,12村1,13村1
47 | 消防呼救器 | RHG330 | 12 | 个 |  | 0 |  | 中心2,1村2,10村2，11村2,12村2,13村2
48 | 灭火器箱子 | 5*2型 | 10 | 个 |  | 0 |  | 中心2,1村2,3村2,10村2，12村2
49 | 食堂防火门 | 1.46米*2.68米 | 1 | 个 |  | 0 |  | 中心1
合计 | [5 empty] | 0
1、送货设备与清单一致，2、签定合同后3日内配至各个学校幼儿园，3、质量保证，4、按时送货。