## Sheet1
拜城县铁热克镇学校（幼儿园）2025年零星维修采购清单 — 竞价单
采购单位：拜城县铁热克镇学校 经办人：玉山 电话：15899329904 时间：2025.2.24
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 单价 | 铁热克镇镇学校
[5 empty] | 工程量 | 合价
1 | 离心式泵 | 1.名称:锅炉用水泵 2.型号:欧式YE2 112M-2, 4kw | 台 |  | 1 | 0
2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:500*400*200 3.安装方式:明装箱，顶距地2m | 台 |  | 1 | 0
3 | 插座 | 1.名称:二三极两用插座（安全型） 2.材质:250V10A 3.安装方式:安装及拆除 | 个 |  | 10 | 0
4 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 | 台 |  | 1 | 0
5 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN100 2.连接形式:螺纹连接 | m |  | 4 | 0
6 | 钢制散热器 | 1.结构形式:暖气片 2.型号、规格:新型钢二支柱暖气片（每片重量》2.2公斤，内防腐） 3.安装方式:安装及拆除 | 片 |  | 60 | 0
7 | 锅炉维修 | 1.名称:锅炉维修 2.工作内容:锅炉电焊 | 次 |  | 1 | 0
8 | 维修立式泵 | 1.名称:维修立式泵 2.工作内容:维修立式泵1台: 18.5KW | 台 |  | 1 | 0
9 | 电机维修 | 1.名称:电机维修 2.工作内容:电机维修1台: 4KW | 台 |  | 1 | 0
10 | 室外管道电焊 | 1.名称:室外管道电焊 2.工作内容:开挖、排水、电焊、试水、回填、恢复 | 处 |  | 2 | 0
11 | 自动排气阀 | 自动排气阀DN25 | 个 |  | 5 | 0
12 | 室外管道零星焊接 | 开挖、排水、电焊、试水、回填、恢复 | 处 |  | 3 | 0
13 | 三通 |  | 个 |  | 2 | 0
14 | 应急疏散标识灯 | 正向、右向、左向、双向(带安装） | 个 |  | 6 | 0
15 | 墙插座（五孔） | 带安装 | 个 |  | 17 | 0
16 | 照明开关 | 1.名称:暗装单极开关防水 2.规格:10A 3.安装方式:装高距地1.3米、接线 | 个 |  | 20 | 0
17 | 水池子水龙头 | 不锈钢（带安装） | 个 |  | 25 | 0
18 | 洗手盆下水软管 | 安装部位：厨房洗菜盆下口、洗手池下口，自带开关 2.安装、调试 | 个 |  | 15 | 0
19 | 换大便冲洗阀 | 25#，带安装 | 个 |  | 10 | 0
20 | 换洗手盆高位水龙头 | 15#，不锈钢单水龙头 | 个 |  | 10 | 0
21 | 照明开关 | 1.名称:单控双联暗开关 2.规格:220V 10A，正泰牌 | 个 |  | 29 | 0
22 | 下水道疏通 | 挖沟地面、更换下水管，恢复地面 | 米 |  | 2 | 0
23 | 更换花洒 |  | 套 |  | 16 | 0
24 | 消毒柜灯管 | 长度42CM | 个 |  | 8 | 0
合计（元）： |  |  |  |  | 0
采购要求：1.各投标供应商须上述清单要求响应，不得更改工项目名称、程量、项目特征描述信息；2、上述零星维修包括日常的各类零星修缮和2025年底的冬季水暖电维修；3、上述维修需求不是一次性完成的，根铁热克镇学校及幼儿园的实际需求，按批次及时到达现场进行维修的一项服务采购；4.更换配件或设施设备时，由学校验收人先验货设备或配件，再方可施工，否则不予以验收；5、验收标准是学校（幼儿园）的三人或以上验收小组和施工方一起参与验收，如验收时不合格、不标准、不符合要求的，一律由施工方重新维修，达到标准为止。