## Sheet2
拜城县托克逊各学校采购护眼灯的清单--在线询价
填报单位：拜城县托克逊乡各小学 负责人：魏程 电话：13779780129 经办人：玛依拉·托合提 联系电话：13779838115 时间：2024.8.15
投标供应商： （加盖公章） 法定代表人： 联系电话： 项目经办人： 联系电话： 报价时间：
序号 | 名称 |  | 供应商报品牌型号 | 规格及参数 | 单价 | 单位 | 托克逊乡中心小学 |  | 亚吐尔村小学 |  | 布隆村小学 |  | 尤喀克托克逊村小学 |  | 康其铁米村小学 |  | 托克逊乡学校合计
[7 empty] | 数量 | 合计 | 数量 | 合计 | 数量 | 合计 | 数量 | 合计 | 数量 | 合计 | 总数量 | 总合计
1 | 教室护眼灯 | 护眼灯 |  | 1.名称:教室格栅护眼灯（含拆除、检测费） 2.规格:1、护眼灯额定功率≤50W。 2、护眼灯长度≥1200mm；为一体式微晶防眩面板灯，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 3、护眼灯色温（或相关色温）3300-5300K。 4、护眼灯显色指数Ra≥90、R9≥50。 5、护眼灯色容差≤5 SDCM。 6、护眼灯通过人体电磁辐射测试。 7、护眼灯色彩保真度Rf≥95。 8、护眼灯噪声≤18dB（A）。 9、护眼灯改造后满足课桌面维持平均照度≥300Lx，照度均匀度≥0.7，照明功率密度≤9W/㎡，教室统一眩光等级UGR＜19 3.安装形式:管吊式(含安装及配件) |  | 套 | 153 | 0 | 45 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 260 | 0
|  | 教室护眼黑板LED灯 |  | 1.名称:黑板灯（含拆除、检测费） 2.规格:1、LED黑板灯额定功率≤50W。 2、LED黑板灯长度≥1200mm；为一体式防眩灯具，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 3、LED黑板灯色温（或相关色温）3300-5300K。 4、LED黑板灯显色指数Ra≥90、R9≥50。 5、LED黑板灯色容差≤5 SDCM。 6、LED黑板灯通过人体电磁辐射测试。 7、LED黑板灯绝缘电阻和电气强度符合《GB 7000.1》标准要求。 8、LED黑板灯浪涌符合《GB/T18595》标准要求。 9、黑板灯改造后满足黑板（书写板）维持平均照度≥500Lx，照度均匀度≥0.8。 3.安装形式:管吊式 |  | 套 |  | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 38 | 0
2 | 楼道三防吸顶灯及配件 | 三防吸顶灯 |  | 直径50cm,48W |  | 套 | 20 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 48 | 0
|  | 电线 |  | 胡杨电线铜芯线2.5平方 |  | 米 | 220 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 220 | 0
|  | 线槽 |  | PVC2.5cm |  | 米 | 220 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 270 | 0
|  | 明装开关 |  | 公牛，单开双控 |  | 个 | 8 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 60 | 0
总合计 | [6 empty] | 数量: 0; 数量: 0; 数量: 0; 数量: 0; 数量: 0; 总数量: 0
采购需求：1、供应商必须标明优先品牌，否则视为未响应处理。投标供应商按照上述参数必须逐条响应； 2.所有费用包含运输费、拆除、安装费、插座、开关、调试费、垃圾清运费、人工费、税费、安装过程中产生的电线，电胶布等必须材料费用； 3.投标方需要到现场进行勘察，了解安装实际情况（实地查看）；由学校出具现场勘察证明，须上传到供应商响应附件中。 4.签订合同起算10天之内（成交公示期满起算3天之内签订合同）必须安装完毕，每延期一天扣除中标价的1%； 5.在施工过程中不得破坏教室内其他设施设备，如有损坏更换新的； 6.中标方需提供护眼灯监测报告，学校有权邀请第三方监测，如若出现欺骗等行为的不予付款； 7.安装完毕后学校进行验收，验收合格后支付合同金额的97%费用，剩余3%履约保证金2025年付清。 8.质保期2年，质保期从验收合格之日起开始计算，2年内灯具有不亮等异常情况直接更换新的护眼灯； 竞价要求：投标供应商必须上传如下材料：1）法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》及法人和授权委托人的社保缴纳证明； （2）提供有效的营业执照及资质证书； （3）缴纳社保证明并加盖公章； (4)投标方供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询记录，若有违法失信行为记录，不得投标（尚在处罚期内的将被拒绝投标），投标方网上自行打印（以上资料须加盖投标方单位公章）；（5）投标方须提供售后服务承诺书；（6）须上传类似业绩（政府采购的提供合同、成交(中标)通知书，非政府采购的合同(协议)、支付凭证）；（7）报价明细表（投标文件）；（8）报价一览表；（9）企业诚信及相关承诺函；（10）投标人的资格证明文件；（11）投标人基本情况表；（12）中小企业声明函；（13）委托代理人授权委托书；（14）经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（15）政府采购诚信承诺书；（16）现场勘察证明（相关学校出具加盖公章为准）。 上述的部分上传材料由采购方提供模板，语句要通顺，不能出现错别字。上述材料必须加盖公章后以PDF格式上传（供应商响应附件中），如果上传资料不完整、不全、不清晰、模糊、漏项缺项、未加盖公章等情况一律视为未响应处理。