关于拜城县人民医院2025年水暖维修服务及配件购置项目的采购需求

一、项目名称：拜城县人民医院2025年水暖维修服务及配件购置项目

二、采购内容：水暖维修服务及配件（详见清单）。

三、对供应商的资质要求：

1.参加投标的单位必须具有独立的企业法人资格、独立承担民事责任能力且从事相关行业，并取得营业执照；

2.本项目不接受联合体投标；

3.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

4.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本项目投标。

5.具有固定的生产或经营场所；考虑到售后及供货的便利性，供货商必须在本地有实体店或固定售后服务网点。

6.投标单位水暖维修人员2人以上具有焊接操作证。

7.项目承诺函对维修时间、保质期、付款方式、时间如实做出承诺（含30分钟内响应，1小时以内送货到达采购单位情况）。

四、必须提供资料

1.有效期内营业执照；

2.法人身份证复印件；

3.有效报价清单（见模板）；

4.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图；

5.上传售后服务及和成交后按照甲方需求数量、供货承诺书。

6.投标单位水暖维修人员2人以上具有焊接操作证（相关材料均需上传）。

7. 成交供应商应在本县有实体店或售后服务点（要上传印证资料，需要核实），实体店或在售后服务点要有采购清单上的物品。合同签订后3日内送货，必须按照采购方要求送货，若是因此耽误了采购方的正常工作，造成的后果由供应商全权负责。投标总价包括装车费、运输费、材料费、人工费、设计费、安装费等与本次采购相关的一切费用，采购人不再承担其他任何费用。

8.需提供中小企业承诺函；

9.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

10.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；

11.政府采购诚信承诺书；

12.售后服务承诺（投标人自行填写）；

13.提供委派固定值守人员名单至少2人（包括姓名、电话号码等信息）；

14.以上上传材料均需加盖公章，且必须按照一个PDF格式上传，一项未上传视为不符合。

五、履约保证金：无

六、合同签订：公示结束后，在无投诉质疑的情况下，成交通知书发出后3天之内签订，如不按时签订视为拒绝签订合同，将按《政府采购法》进行行政处罚，给采购人造成损失的，采购人有权要求赔偿。

七、服务年限：1年，服务时间从成交之日开始计算或完成中标金额。送货的商品规格参数品牌型号必须与采购明细表（清单）上提供的规格参数品牌型号要一致，如果提供商品和投标文件上的商品不一致的直接退回换货。送货完后售后服务要做到位，如商品质量问题务必按时更换，要保证商品的生产日期、品牌及型号等标签要完整，商品不能破损。因此各投标供应商送货时要高度重视，成交后采购单位不受理供应商的任何情况说明，务必按照投标文件上提供商品的规格参数、品牌型号及数量，按规定时间供货，中标后送货的品牌型号不能更换，因此各投标供应商投标前要询价好，沟通好。商品确实无品牌，投标供应商可以备注厂家名称（任何商品的规格参数务必要有）。如果不按时送货或品牌型号规格参数不一致的，视为违约将撤消合同并不予以支付货款，同时把供应商（包括法人）列入政采云黑名单处理。

八、中小企业面向情况：

该项目专门面向中小企业，推荐中标候选人一家，该项目没有进口产品。

九、验收标准：符合国家标准。

十、付款方式：验收合格后1年内一次性支付。

十一、项目负责人：巩鹏涯 电话：13999078581

### 邮箱：1505178270@qq.com

拜城县人民医院

2025年02月20日

附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拜城县人民医院2025年水暖维修服务及配件购置  项目清单 | | | | | | | | | | |
| **序号** | | **商品名称** | **型号** | **材质** | **计量单位** | **计划数量** | **投标产品品牌** | **产品系数及标准** |  |  |
| 1 | | 焊接大小头 | 80\*65 | 钢制 | 个 | 6 | 泉之德 唯力格 河北 |  |  |  |
| 2 | | 焊接大小头 | 125\*80 | 钢制 | 个 | 6 | 泉之德 唯力格 河北 |  |  |  |
| 3 | | 焊接大小头 | 100\*65 | 钢制 | 个 | 6 | 泉之德 唯力格 河北 |  |  |  |
| 4 | | 力字闸阀 | 65# | 钢制 | 个 | 6 | 天津牌 通用 河北 | 1.6-10Mpa |  |  |
| 5 | | 力字闸阀 | 25# | 钢制 | 个 | 20 | 天津牌 通用 河北 | 1.6-10Mpa |  |  |
| 6 | | 力字闸阀 | 80# | 钢制 | 个 | 16 | 天津牌 通用 河北 | 1.6-11Mpa |  |  |
| 7 | | 力字闸阀 | 100# | 钢制 | 个 | 4 | 天津牌 通用 河北 | 1.6-12Mpa |  |  |
| 8 | | 力字闸阀 | 150# | 钢制 | 个 | 4 | 天津牌 通用 河北 | 1.6-13Mpa |  |  |
| 9 | | 力字闸阀 | 200# | 钢制 | 个 | 4 | 天津牌 通用 河北 | 1.6-10Mpa |  |  |
| 10 | | 304单水龙头 | 15mm | 钢制 | 个 | 25 | 金箭 秦西盟 新飞牌 | 国标1-2系 |  |  |
| 11 | | 金色王淋浴套装 | 80mm | 钢制 | 套 | 20 | 金箭 戏水龙 新飞牌 | 1.0Mpa |  |  |
| 12 | | 316不锈钢球阀 | 20# | 钢制 | 个 | 25 | 金箭 秦西盟 新飞牌 | 国标1-2系 |  |  |
| 13 | | 铜外丝直接 | 32Φ | 塑钢 | 个 | 20 | 中亚 联塑 | 国标1-2系 |  |  |
| 14 | | 钢垫 | 50钢制 |  | 个 | 10 | 中亚 联塑 | 国标1-2系 |  |  |
| 15 | | 暖气片 | （宽）80mm\*（厚）50mm | 钢制 | 片 | 300 | 天津牌 联塑 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 16 | | 大便脚踏式冲洗阀 | 25#铝合金 |  | 个 | 30 | 爱朗特 戴思乐 新飞牌 |  |  |  |
| 17 | | 陶瓷洗脸盆 | 75\*45 | 陶瓷 | 套 | 10 | 爱朗特 佛山冠山 新飞牌 |  |  |  |
| 18 | | 大体软密封闸阀 | 200 | 塑料 | 个 | 4 | 爱朗特 戴思乐 新飞牌 |  |  |  |
| 19 | | 球墨铸铁井盖 | 70# | 铸铁 | 套 | 4 | 阿克苏本地 |  |  |  |
| 20 | | 马桶盖 | 塑料 | 塑料 | 套 | 20 | 金箭 联塑 新飞牌 |  |  |  |
| 21 | | 镀锌焊管 | 65 | 钢质 | 根 | 8 | 八钢 | 国标1-1系 |  |  |
| 22 | | 镀锌焊管 | 80 | 钢质 | 根 | 8 | 八钢 | 国标1-1系 |  |  |
| 23 | | 镀锌焊管 | 50 | 钢质 | 根 | 8 | 八钢 | 国标1-1系 |  |  |
| 24 | | 镀锌焊管 | 25 | 钢质 | 根 | 8 | 八钢 | 国标1-1系 |  |  |
| 25 | | 镀锌焊管 | 100 | 钢质 | 根 | 6 | 八钢 | 国标1-1系 |  |  |
| 26 | | 镀锌焊管 | 125 | 钢质 | 根 | 4 | 八钢 | 国标1-1系 |  |  |
| 27 | | 八钢钢管 | 100#国标 | 铁件 | 根 | 5 | 八钢 | 国标1-1系 |  |  |
| 28 | | 小冲洗阀 |  | 铝合金 | 套 | 40 | 金箭 戴思乐 新飞牌 | 国标1-1系 |  |  |
| 29 | | 脚踏式水龙头 | 15# | 钢制 | 套 | 20 | 金箭 利都 新飞牌 | 1.0Mpa |  |  |
| 30 | | PE直接 | 50 | 塑料 | 个 | 10 | 水空间 联塑 信诺 | 国标1-4系 |  |  |
| 31 | | 新闸阀 | 80# | 铁质 | 个 | 30 | 天津 联塑 河北 | 国标1-4系 |  |  |
| 32 | | 脸盆龙头 | 304 | 不锈钢 | 套 | 30 | 金箭 利都 新飞牌 | 1.0Mpa |  |  |
| 33 | | 铜弯头 | 32# | 铜制 | 个 | 20 | 金箭 联塑 新飞牌 | 国标1-4系 |  |  |
| 34 | | 加长龙头 | 15mm铜芯 | 钢制 | 个 | 20 | 金箭 戏水龙 新飞牌 | 1.0Mpa |  |  |
| 35 | | 脸盆高位龙头 | 15mm铜芯 | 铜塑 | 个 | 30 | 金箭 利都 新飞牌 | 1.0Mpa |  |  |
| 36 | | 铁抢修节 | 50# |  | 套 | 6 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 37 | | 油漆（自喷漆） | 100g |  | 罐 | 10 | 多乐士 红山牌 立邦 |  |  |  |
| 38 | | 304水龙头 | 304 | 钢制 | 个 | 40 | 金箭 秦西盟 新飞牌 | 国标1-4系 |  |  |
| 39 | | 胶皮 | 2mm |  | KG | 20 | 戴思乐 |  |  |  |
| 40 | | 铜闸门 | 15 | 铜制 | 个 | 20 | 山东牌 天津牌 河北 |  |  |  |
| 41 | | 铜闸门 | 20 | 铜制 | 个 | 20 | 山东牌 天津牌 河北 |  |  |  |
| 42 | | 铜闸门 | 25 | 铜制 | 个 | 20 | 山东牌 天津牌 河北 |  |  |  |
| 43 | | 铜闸门 | 32 | 铜制 | 个 | 20 | 山东牌 天津牌 河北 |  |  |  |
| 44 | | 膨胀螺丝 | 6-12公分 | 铁质 | 个 | 200 | 阿克苏本地 |  |  |  |
| 45 | | 钢抱箍 | 75# | 钢制 | 个 | 30 | 天津 联塑 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 46 | | 钢抱箍 | 110# | 钢制 | 个 | 30 | 天津 联塑 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 47 | | 力字丝扣闸阀 | 25# | 铁质 | 个 | 40 | 天津 利都 河北 | 1.6-10Mpa |  |  |
| 48 | | 生料带 | 10米 |  | 卷 | 99 | 唯力格 |  |  |  |
| 49 | | PPR截止阀 | 40# | 铝塑 | 个 | 12 | 天津 联塑 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 50 | | PPR截止阀 | 50 | 铝塑 | 个 | 12 | 天津 水空间 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 51 | | 304过滤器 | 32# |  | 套 | 10 | 天津 秦西盟 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 52 | | PPR弯头 | 63 |  | 个 | 6 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 53 | | PPR弯头 | 16-50 | 铝塑 | 个 | 50 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 54 | | 三角阀 | 15# | 铁质 | 个 | 30 | 金箭 戏水龙 | 1.0Mpa |  |  |
| 55 | | 淋浴套装 | 1.5米 | 铝塑 | 套 | 30 | 金箭 戏水龙 | 1.0Mpa |  |  |
| 56 | | PPR内丝直 | 25\*20 | 热塑 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 57 | | 焊弯 | 100# | 铁质 | 个 | 6 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 58 | | 焊弯 | 125 | 铁质 | 个 | 6 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 59 | | 焊弯 | 80 | 铁质 | 个 | 6 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 60 | | 焊弯 | 65 | 铁质 | 个 | 6 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 61 | | 焊弯 | 50 | 铁质 | 个 | 6 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 62 | | 小冲洗阀 | 32# | 铝塑 | 个 | 20 | 金箭 利都 新飞牌 | 1.0Mpa |  |  |
| 63 | | PVC三通 | 110\*50 | 塑料 | 个 | 10 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 64 | | PVC三通 | 75\*50 | 塑料 | 个 | 10 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 65 | | PVC直接 | 110# | 塑料 | 个 | 10 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 66 | | PVC直接 | 75 | 塑料 | 个 | 10 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 67 | | PVC直接 | 50 | 塑料 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 68 | | PVC弯头 | s弯 | 塑料 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 69 | | PVC堵头 | 110 | 塑料 |  | 6 | 日丰 水空间 信诺 |  |  |  |
| 70 | | PVC90°弯头 | 110 | 塑料 | 个 | 10 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 71 | | PVC管子 | 110# | 塑料 | 根 | 10 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 72 | | PVC管子 | 75# | 塑料 | 根 | 8 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 73 | | PVC管子 | 50 | 塑料 | 根 | 10 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 74 | | PVC45°弯头 | 110 | 塑料 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 75 | | PVC45°弯头 | 75 | 塑料 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 76 | | 胶水 | 100 |  | g | 8 | 兴旺牌 |  |  |  |
| 77 | | 110卡箍 | 加长 | 塑料 | 套 | 20 | 日丰 兴旺牌 信诺 |  |  |  |
| 78 | | 超炫马桶陶瓷 | 400坑距 |  | 个 | 2 | 金箭 佛山冠山 新飞 | GB/T6952/2015 |  |  |
| 79 | | 玻璃胶 | S-600 |  | 瓶 | 12 | 金箭 兴旺牌 新飞 |  |  |  |
| 80 | | PPR内丝弯头 | 20-32 | 塑料 | 个 | 30 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 81 | | 铜外直 | 32 | 铜制 | 个 | 8 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 82 | | 铜外直 | 25 | 铜制 | 个 | 8 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 83 | | 铜外直 | 20 | 铜制 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 84 | | 铜外直 | 16 | 铜制 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 85 | | 止回阀 | 100 | 铜芯 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 86 | | 蝶阀 | 100 | 铜芯 | 个 | 10 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 87 | | 锻打法兰片 | 125 | 铁质 | 个 | 10 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 88 | | 锻打法兰片 | 100 | 铁质 | 个 | 10 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 89 | | 锻打法兰片 | 80 | 铁质 | 个 | 10 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 90 | | 锻打法兰片 | 65 | 铁质 | 个 | 10 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 91 | | 焊弯 | 65 | 铁质 | 个 | 12 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 92 | | 焊弯 | 80 | 铁质 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 93 | | 焊弯 | 100 | 铁质 | 个 | 6 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 94 | | 焊弯 | 150 | 铁质 | 个 | 6 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 95 | | 铜六角丝 | 32 | 铜制 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 96 | | 铜六角丝 | 25 | 铜制 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 97 | | 铜六角丝 | 20 | 铜制 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 98 | | 铜六角丝 | 16 | 铜制 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 99 | | 铜外丝弯头 | 32 | 铜制 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 100 | | 铜外丝合接 | 32 | 铜制 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 101 | | 下水软管 | 1.5米 | 塑料 | 个 | 30 | 金箭 唯力格 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 102 | | 小便器 | 挂式感应 | 不锈钢 | 套 | 5 | 金箭 佛山冠山 新飞 | GB/T6952/2015 |  |  |
| 103 | | 精品混合龙头 | 陶瓷片阀芯 | 不锈钢 | 套 | 14 | 金箭 戏水龙 新飞牌 | 1.0Mpa |  |  |
| 104 | | 铜芯PPR截止阀 | 50 | 塑料 | 个 | 13 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 105 | | 铜芯PPR截止阀 | 65 | 塑料 | 个 | 13 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 106 | | 铜芯PPR截止阀 | 32 | 塑料 | 个 | 13 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 107 | | 铜芯PPR截止阀 | 25 | 塑料 | 个 | 13 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 108 | | 脸盆龙头 | 单把双孔 | 不锈钢 | 个 | 30 | 天津 唯力格 河北 | 1.0Mpa |  |  |
| 109 | | 金属波纹管 | 0.8米 | 金属 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 110 | | 力字丝扣闸阀 | 40 | 铁制 | 个 | 10 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 111 | | 力字丝扣闸阀 | 50 | 铁制 | 个 | 10 | 天津 唯力格 河北 |  |  |  |
| 112 | | 加长不锈钢龙头 | 15mm | 不锈钢 | 个 | 30 | 天津 唯力格 河北 | 1.0Mpa |  |  |
| 113 | | 铜芯水龙头 | 15mm | 不锈钢 | 个 | 50 | 天津 唯力格 河北 | 1.0Mpa |  |  |
| 114 | | PE管 | 50 |  | 米 | 30 | 日丰 唯力格 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 115 | | 混合阀 | 32# | 不锈钢 | 个 | 6 | 日丰 唯力格 信诺 | 国标1-4系 |  |  |
| 116 | | 软管 | 20# | 金属 | 米 | 20 | 日丰 唯力格 信诺 | 国标1-5系 |  |  |
| 117 | | PPR外直 | 32 | 塑料 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 118 | | PPR外丝直 | 25 | 塑料 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-1系 |  |  |
| 119 | | PPR外内直 | 20 | 塑料 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 120 | | 精品混合阀 | 32# | 不锈钢 | 套 | 10 | 日丰 菲斯特 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 121 | | 自动排气阀 | 25 | 不锈钢 | 个 | 4 | 日丰 菲斯特 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 122 | | 金属洁具 | 2m | 不锈钢 | 套 | 35 | 日丰 菲斯特 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 123 | | 丝扣闸阀 | 25 | 不锈钢 | 个 | 30 | 日丰 联塑 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 124 | | PPR外丝活接 | 32 | 塑料 | 个 | 30 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 125 | | PPR内丝活接 | 32 | 塑料 | 个 | 9 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 126 | | 马桶洁具 |  | 塑料 | 个 | 10 | 日丰 水空间 信诺 |  |  |  |
| 127 | | 铜外丝直 | 32 |  | 个 | 21 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 128 | 铜球阀 | | 25 | 铜质 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 129 | 铜球阀 | | 32 | 铜质 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 130 | 铜球阀 | | 20 | 铜质 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 131 | 铜球阀 | | 40 |  | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 132 | 铝塑管 | | 16# |  | 米 | 50 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 133 | 铝塑管 | | 20# |  | 米 | 50 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 134 | 铝塑管 | | 25 |  | 米 | 50 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 135 | 铝塑管 | | 32 |  | 米 | 50 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 136 | 铜三通 | | 32 | 铜质 | 个 | 6 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 137 | 小便冲洗阀 | |  | 铁质 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 1.0Mpa |  |  |
| 138 | PPR球阀 | | 20 | 热塑 | 个 | 6 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 139 | PPR直接 | | 20 | 热塑 | 个 | 50 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 140 | PPR管箍 | | 25 | 热塑 | 个 | 50 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 141 | PPR管古 | | 32 | 热塑 | 个 | 50 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 142 | | PPR直接 | 40 | 热塑 | 个 | 50 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 143 | | ppr直接 | 50 | 热塑 | 个 | 50 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 144 | | PPR直接 | 63 | 热塑 | 个 | 50 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 145 | | ppr直接 | 75 |  | 个 | 50 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 146 | | PPR三通 | 63\*25 | 热塑 | 个 | 50 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 147 | | ppr内丝直接 | 63 | 热塑 | 个 | 6 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 148 | | PPR内直 | 32 | 热塑 | 个 | 6 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 149 | | PPR内直 | 25 | 热塑 | 个 | 6 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 150 | | PPR内直 | 20 | 热塑 | 个 | 6 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 151 | | PPR三通 | 63 | 热塑 | 个 | 10 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 152 | | PPR三通 | 50 | 热塑 | 个 | 10 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 153 | | PPR三通 | 20-40 | 热塑 | 个 | 25 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 154 | | ppr弯头 | 110 | 热塑 | 个 | 4 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 155 | | ppr弯头 | 90 | 热塑 | 个 | 4 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 156 | | ppr弯头 | 75 | 热塑 | 个 | 10 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 157 | | ppr弯头 | 63 | 热塑 | 个 | 10 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 158 | | ppr弯头 | 50 | 热塑 | 个 | 10 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 159 | | ppr弯头 | 20-32 | 热塑 | 个 | 25 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 160 | | PPR外丝直接 | 25 | 热塑 | 个 | 15 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 161 | | PPR外丝直接 | 50 | 热塑 | 个 | 10 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 162 | | PPR外丝直接 | 40 | 热塑 | 个 | 10 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 163 | | 精品马桶洁具 | 25# | 陶瓷 | 套 | 4 | 日丰 菲斯特 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 164 | | 小便洁具 | 25 | PVC | 套 | 10 | 日丰 菲斯特 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 165 | | 精品马桶 | 350坑距 | 陶瓷 | 套 | 2 | 日丰 佛山冠山 信诺 | GB/T6952/2015 |  |  |
| 166 | | ppr三通 | 75\*50 | 热塑 | 个 | 2 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 167 | | PPR内丝三通 | 32\*20 | 热塑 | 个 | 6 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 168 | | PPR内丝三通 | 20 | 热塑 | 个 | 6 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 169 | | ppr管子 | 75 | 热塑 | 米 | 4 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 170 | | PPR管子 | 32 | 热塑 | 米 | 40 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 171 | | PPR管子 | 25 | 热塑 | 米 | 40 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 172 | | PPR管子 | 63 | 热塑 | 米 | 40 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 173 | | PPR管子 | 50 | 热塑 | 米 | 40 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 174 | | PPR管子 | 40 | 热塑 | 米 | 16 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 175 | | PPR管子 | 20 | 热塑 | 米 | 40 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 176 | | PPR管子 | 110 | 热塑 | 米 | 40 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-2系 |  |  |
| 177 | | 铜球阀 | 15 | 铜质 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 178 | | 铜外直 | 15 | 铜质 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 179 | | 铜外直 | 20 | 铜质 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 180 | | 铜外直 | 32 | 铜质 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 181 | | PPR阀门 | 20 | 热塑 | 个 | 20 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 182 | | PPR活接弯头 | 20 | 热塑 | 个 | 30 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 183 | | 盲板 | 50 | 铁质 | 个 | 8 | 八钢 |  |  |  |
| 184 | | 盲板 | 80 | 金属 | 个 | 6 | 八钢 |  |  |  |
| 185 | | 盲板 | 100# | 铁质 | 个 | 8 | 八钢 |  |  |  |
| 186 | | 短丝 | 80\*200 | 金属 | 个 | 36 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 187 | | 短丝 | 50\*200# | 金属 | 个 | 36 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 188 | | 短丝 | 25\*200 | 金属 | 个 | 32 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 189 | | 白塑管 | 32 | 塑料 | 米 | 100 | 日丰 水空间 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 190 | | 油漆 | 3kg |  | 桶 | 3 | 多乐士 红山牌 立邦 |  |  |  |
| 191 | | 不锈钢卡箍 | 100 | 铁质 | 个 | 20 | 多乐士 水空间 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 192 | | 不锈钢卡箍 | 75 | 铁质 | 个 | 31 | 天津 利都 河北 | 1.2Mpa |  |  |
| 193 | | 不锈钢卡箍 | 65 | 铁质 | 个 | 30 | 天津 利都 河北 | 1.2Mpa |  |  |
| 194 | | 不锈钢卡箍 | 50 | 铁质 | 个 | 30 | 天津 利都 河北 | 1.2Mpa |  |  |
| 195 | | 铜直接 | 32 | 铜质 | 个 | 10 | 天津 联塑 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 196 | | 不锈钢下水洁具 | 1.5米 | 铁质 | 个 | 25 | 天津 菲斯特 河北 |  |  |  |
| 197 | | 金蛇王软管 | 2米 | 铁质 | 根 | 20 | 天津 菲斯特 河北 |  |  |  |
| 198 | | 净水过滤器 | 32# | 铁质 | 个 | 6 | 天津 联塑 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 199 | | PPR精品外丝活接 | 32# | 铁质 | 个 | 20 | 天津 联塑 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 200 | | 金属下水软管 | 32# | 铁质 | 根 | 20 | 金箭 利都 新飞牌 | 1.1Mpa |  |  |
| 201 | | ppr变径 | 25变20 | 联塑 | 个 | 31 | 日丰 联塑 信诺 |  |  |  |
| 202 | | PPR大小头 | 32\*25 | 联塑 | 个 | 31 | 日丰 联塑 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 203 | | 台盆龙头 |  | 铁质 | 个 | 20 | 日丰 利都 信诺 | 1.0Mpa |  |  |
| 204 | | 水龙头 | 304 | 铁质 | 个 | 25 | 日丰 利都 信诺 | 1.0Mpa |  |  |
| 205 | | 感应龙头 | 25# | 铁质 | 套 | 10 | 日丰 利都 信诺 | 1.0Mpa |  |  |
| 206 | | 304三角阀 | 304 | 铁质 | 个 | 15 | 日丰 戏水龙 信诺 | 1.0Mpa |  |  |
| 207 | | 菜盆洁具 | 2米 | 铁质 | 个 | 6 | 日丰 联塑 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 208 | | PPR小活接 | 20 | 联塑 | 个 | 24 | 日丰 联塑 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 209 | | PPR截止阀 | 63 | 联塑 | 个 | 8 | 日丰 联塑 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 210 | | 铜活接阀门 | 63 | 铜质 | 个 | 20 | 日丰 铜质 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 211 | | 脸盆龙头 | 15mm | 铁质 | 个 | 18 | 日丰 利都 信诺 | 1.0Mpa |  |  |
| 212 | | 丝扣闸阀 | 32 | 铁质 | 个 | 10 | 日丰 铁质 信诺 |  |  |  |
| 213 | | 丝扣闸阀 | 50# | 铁质 | 个 | 8 | 日丰 联塑 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 214 | | PPR精品管 | 20# | 联塑 | 米 | 40 | 日丰 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 215 | | PPR阀门 | 20# | 联塑 | 个 | 40 | 日丰 联塑 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 216 | | PPR活接弯头 | 20# | 联塑 | 个 | 30 | 日丰 联塑 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 217 | | PPR活接弯头 | 25# | 联塑 | 个 | 30 | 日丰 联塑 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 218 | | PPR活接弯头 | 32# | 联塑 | 个 | 30 | 日丰 联塑 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 219 | | PPR活接弯头 | 40# | 联塑 | 个 | 30 | 日丰 联塑 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 220 | | PVC三通 | 75\*50# | 塑料 | 个 | 30 | 日丰 联塑 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 221 | | PPR外丝直接 | 25# | 塑料 | 个 | 30 | 日丰 联塑 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 222 | | 大冲洗阀 | 32# | 铁质 | 个 | 30 | 日丰 利都 信诺 | 1.0Mpa |  |  |
| 223 | | 上水软管 | 800-1000 | 铁质 | 个 | 30 | 日丰 菲斯特 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 224 | | 上水软管 | 50mm | 铁质 | 个 | 30 | 日丰 菲斯特 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 225 | | 双联龙头 |  | 铁质 | 个 | 16 | 日丰 菲斯特 信诺 | 国标1-3系 |  |  |
| 226 | | 不锈钢上水软管 |  | 铁质 | 个 | 40 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 227 | | 不锈钢六角丝 | 15# | 铁质 | 个 | 36 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 228 | | 六角丝 | 25 | 铁质 | 个 | 30 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 229 | | 六角外丝 | 32 | 铁质 | 个 | 30 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 230 | | PPR外丝弯头 | 25# | 联塑 | 个 | 20 | 天津 联塑 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 231 | | 加长铁哈夫接 | 40# | 铁质 | 个 | 8 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 232 | | 加长铁哈夫接 | 50# | 铁质 | 个 | 8 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 233 | | 加长铁哈夫接 | 60 | 铁质 | 个 | 8 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 234 | | 加长铁哈夫接 | 75 | 铁质 | 个 | 8 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 235 | | 加长铁哈夫接 | 110 | 铁质 | 个 | 8 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 236 | | 加长铁哈夫接 | 125 | 铁质 | 个 | 8 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 237 | | 加长铁哈夫接 | 150 | 铁质 | 个 | 8 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 238 | | 加长铁哈夫接 | 159# | 铁质 | 个 | 8 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 239 | | 铸铁排水管弯头 | 110（45°） | 铁质 | 个 | 10 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 240 | | 铸铁排水管 | 100 | 铁质 | 根 | 4 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 241 | | 铸铁排水管三通 | 110\*50 | 铁质 | 个 | 10 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 242 | | 铸铁排水管卡箍 |  | 铁质 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 243 | | 防水粉（水不漏） | 2公斤 |  | 袋 | 6 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 244 | | ppr法兰片 | 75 | 塑料 | 个 | 8 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 245 | | 皮垫子 | 65 | 塑料 | 个 | 10 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 246 | | 螺栓 | 140cm\*8cm | 钢制 | 套 | 100 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 247 | | 螺栓 | 160\*70 | 钢制 | 套 | 100 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 248 | | 钢垫子 | 50 | 钢 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 249 | | 钢垫子 | 80 | 钢 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 250 | | 钢垫子 | 100 | 钢 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 251 | | 钢垫子 | 125 | 钢 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 252 | | 钢垫子 | 160 | 钢 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 253 | | 钢垫子 | 200 | 钢 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 254 | | 软连接 | 125 | 铁质 | 个 | 6 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 255 | | 软连接 | 100 | 铁质 | 个 | 6 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 256 | | 软连接 | 80 | 铁质 | 个 | 6 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 257 | | 软连接 | 75 | 铁质 | 个 | 6 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 258 | | 软连接 | 65 | 铁质 | 个 | 6 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 259 | | 软连接 | 50 | 铁质 | 个 | 6 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-3系 |  |  |
| 260 | | 25铝塑管外丝直接 |  | 铜 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 261 | | 铝塑管32等位弯头 |  | 铜 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 262 | | 25铝塑管32外丝弯头 |  | 铜 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 263 | | 垃圾箱轮子 | 220万向轮 | 铁质 | 个 | 20 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 264 | | 三通旋塞 | 15 | 钢制 | 个 | 20 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 265 | | 暖气排气堵头 |  | 铜 | 套 | 50 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 266 | | ppr50活接球阀 |  | 铜 | 个 | 6 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 267 | | 50铁内丝球阀 |  | 铝 | 个 | 6 | 天津 唯力格 河北 | 国标1-2系 |  |  |
| 268 | | 精装压力表 | 1.6mpa |  | 块 | 12 | 天津 上海牌 河北 | 0-60Kpa |  |  |
| 269 | | 膜盒压力表 | YE100（0-60） |  | 块 | 10 | 天津 上海牌 河北 | 0-60Kpa |  |  |
| 270 | | 膜盒压力表 | YE100（0-25） |  | 块 | 10 | 天津 上海牌 河北 | 0-25Kpa |  |  |
| 271 | | 焊条 | 2.5 |  | 包 | 4 |  |  |  |  |
| 272 | | 焊条 | 3.2 |  | 包 | 4 |  |  |  |  |
|  | | 合计 | | | | | | |  |  |
|  | | 人工费 | | | | | | |  |  |
|  | | 总合计 | | | | | | |  |  |
| 2025年度水暖维修人工预计100个台班，每个台班500元，合计50000元。备注：接通知到场满2小时不满一天，按一个台班计算。 | | | | | | | | | | |

附件2：

报价一览表

**项目名称：**拜城县人民医院2025年水暖维修服务及配件购置项目

**预算金额：**270000元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 供应商 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 拜城县人民医院2025年水暖维修服务及配件购置项目 | 1 | 年 |  | 小写：  大写： |  |

注：1.此表作为报价的依据；后附工程量清单和投标控制价清单（如有）。

2.报价总价不得高于预算总价，否则报价无效，报价一览表报总价。

3.本项目报价应是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应包括本项目货物运费、安装费、人工费、税金等所有费用，以及完成本项目及达到保修期限所需的一切费用及风险。

4.报价大小应写一致，如不一致以大写为准。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人（签字）：

2025年 月 日

附件3：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **拜城县人民医院2025年度水暖配件报价单** | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 材质 | 包装规格 | 计量单位 | 计划数量 | 投标产品品牌 | 产品系数及标准 | 报价单价（元） | 材料合计（元） |
| 1 | 焊接大小头 | 80\*65 |  | 钢制 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 焊接大小头 | 125\*80 |  | 钢制 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 焊接大小头 | 100\*65 |  | 钢制 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | 力字闸阀 | 65# |  | 钢制 |  | 个 | 6 |  | 1.6-10Mpa |  |  |
| 5 | 力字闸阀 | 25# |  | 钢制 |  | 个 | 20 |  | 1.6-10Mpa |  |  |
| 6 | 力字闸阀 | 80# |  | 钢制 |  | 个 | 16 |  | 1.6-11Mpa |  |  |
| 7 | 力字闸阀 | 100# |  | 钢制 |  | 个 | 4 |  | 1.6-12Mpa |  |  |
| 8 | 力字闸阀 | 150# |  | 钢制 |  | 个 | 4 |  | 1.6-13Mpa |  |  |
| 9 | 力字闸阀 | 200# |  | 钢制 |  | 个 | 4 |  | 1.6-10Mpa |  |  |
| 10 | 304单水龙头 | 15mm |  | 铜芯 |  | 个 | 50 | 鹏原、迪耐、高斯 | 国标1-2系 |  |  |
| 11 | 淋浴套装 | 80mm |  | 钢制 |  | 套 | 20 | 鹏原、恒洁、卡贝 | 1.0Mpa |  |  |
| 12 | 316不锈钢球阀 | 20# |  | 钢制 |  | 个 | 50 | 鹏原、迪耐、高斯 | 国标1-2系 |  |  |
| 13 | 铜外丝直接 | 32Φ |  | 塑钢 |  | 个 | 20 | 鹏原、迪耐、高斯 | 国标1-2系 |  |  |
| 14 | 钢垫 | 50钢制 |  |  |  | 个 | 10 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 15 | 暖气片 | （宽）80mm\*（厚）50mm |  | 钢制 |  | 片 | 1000 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 16 | 大便脚踏式冲洗阀 | 25#铝合金 |  |  |  | 个 | 50 | 满山红、欧宏、箭牌 |  |  |  |
| 17 | 陶瓷洗脸盆 | 75\*45 |  | 陶瓷 |  | 套 | 10 | 佛山冠山 |  |  |  |
| 18 | 大体软密封闸阀 | 200 |  | 塑料 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 19 | 球墨铸铁井盖 | 70# |  | 铸铁 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 20 | 马桶盖 | 塑料 |  | 塑料 |  | 套 | 20 | 蒙娜丽莎、欧宏、箭牌 |  |  |  |
| 21 | 镀锌焊管 | 65 |  | 钢质 |  | 根 | 8 |  | 国标1-1系 |  |  |
| 22 | 镀锌焊管 | 80 |  | 钢质 |  | 根 | 8 |  | 国标1-1系 |  |  |
| 23 | 镀锌焊管 | 50 |  | 钢质 |  | 根 | 8 |  | 国标1-1系 |  |  |
| 24 | 镀锌焊管 | 25 |  | 钢质 |  | 根 | 8 |  | 国标1-1系 |  |  |
| 25 | 镀锌焊管 | 100 |  | 钢质 |  | 根 | 6 |  | 国标1-1系 |  |  |
| 26 | 镀锌焊管 | 125 |  | 钢质 |  | 根 | 4 |  | 国标1-1系 |  |  |
| 27 | 八钢钢管 | 100#国标 |  | 铁件 |  | 根 | 5 |  | 国标1-1系 |  |  |
| 28 | 小冲洗阀 |  | 25# | 铝合金 |  | 套 | 40 |  | 国标1-1系 |  |  |
| 29 | 脚踏式水龙头 | 15# |  | 钢制 |  | 套 | 50 | 满山红、欧宏、箭牌 | 1.0Mpa |  |  |
| 30 | PE直接 | 50 |  | 塑料 |  | 个 | 10 |  | 国标1-4系 |  |  |
| 31 | 新闸阀 | 80# |  | 铁质 |  | 个 | 50 |  | 国标1-4系 |  |  |
| 32 | 脸盆龙头 | 304 |  | 不锈钢 |  | 套 | 40 | 鹏原、迪耐、高斯 | 1.0Mpa |  |  |
| 33 | 铜弯头 | 32# |  | 铜制 |  | 个 | 20 | 联塑 | 国标1-4系 |  |  |
| 34 | 加长龙头 | 15mm铜芯 |  | 钢制 |  | 个 | 20 | 鹏原、迪耐、高斯 | 1.0Mpa |  |  |
| 35 | 脸盆高位龙头 | 15mm铜芯 |  | 铜塑 |  | 个 | 30 | 鹏原、迪耐、高斯 | 1.0Mpa |  |  |
| 36 | 铁抢修节 | 50# |  |  |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 38 | 304水龙头 | 304 |  | 钢制 |  | 个 | 40 | 鹏原、迪耐、高斯 | 国标1-4系 |  |  |
| 39 | 胶皮 | 2mm |  | 硅胶 |  | KG | 20 |  |  |  |  |
| 40 | 铜闸门 | 15 |  | 铜制 |  | 个 | 20 | 鹏原、欧宏、箭牌 |  |  |  |
| 41 | 铜闸门 | 20 |  | 铜制 |  | 个 | 20 | 鹏原、欧宏、箭牌 |  |  |  |
| 42 | 铜闸门 | 25 |  | 铜制 |  | 个 | 20 | 鹏原、欧宏、箭牌 |  |  |  |
| 43 | 铜闸门 | 32 |  | 铜制 |  | 个 | 20 | 鹏原、欧宏、箭牌 |  |  |  |
| 44 | 膨胀螺丝 | 6-12公分 |  | 铁质 |  | 个 | 200 |  |  |  |  |
| 45 | 钢抱箍 | 75# |  | 钢制 |  | 个 | 30 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 46 | 钢抱箍 | 110# |  | 钢制 |  | 个 | 30 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 47 | 力字丝扣闸阀 | 25# |  | 铁质 |  | 个 | 40 |  | 1.6-10Mpa |  |  |
| 48 | 生料带 | 10米 |  |  |  | 卷 | 99 |  |  |  |  |
| 49 | PPR截止阀 | 40# |  | 铝塑 |  | 个 | 12 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 50 | PPR截止阀 | 50 |  | 铝塑 |  | 个 | 12 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 51 | 304过滤器 | 32# |  |  |  | 套 | 20 | 秦西盟 | 国标1-2系 |  |  |
| 52 | PPR弯头 | 63 |  |  |  | 个 | 6 | 联塑 | 国标1-2系 |  |  |
| 53 | PPR弯头 | 16-50 |  | 铝塑 |  | 个 | 100 | 联塑 | 国标1-2系 |  |  |
| 54 | 三角阀 | 15# |  | 铁质 |  | 个 | 60 | 戏水龙 | 1.0Mpa |  |  |
| 55 | 淋浴套装 | 1.5米 |  | 铝塑 |  | 套 | 30 | 戏水龙 | 1.0Mpa |  |  |
| 56 | PPR内丝直 | 25\*20 |  | 热塑 |  | 个 | 20 | 联塑 | 国标1-2系 |  |  |
| 57 | 焊弯 | 100# |  | 铁质 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 58 | 焊弯 | 125 |  | 铁质 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 59 | 焊弯 | 80 |  | 铁质 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 60 | 焊弯 | 65 |  | 铁质 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 61 | 焊弯 | 50 |  | 铁质 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 62 | 小冲洗阀 | 32# |  | 铝塑 |  | 个 | 20 | 利都 | 1.0Mpa |  |  |
| 63 | PVC三通 | 110\*50 |  | 塑料 |  | 个 | 10 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 64 | PVC三通 | 75\*50 |  | 塑料 |  | 个 | 10 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 65 | PVC直接 | 110# |  | 塑料 |  | 个 | 10 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 66 | PVC直接 | 75 |  | 塑料 |  | 个 | 10 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 67 | PVC直接 | 50 | 50 | 塑料 |  | 个 | 20 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 68 | PVC弯头 | s弯 | 50 | 塑料 |  | 个 | 20 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 69 | PVC堵头 | 110 |  | 塑料 |  |  | 6 | 金日丰、联塑、水空间 |  |  |  |
| 70 | PVC90°弯头 | 110 |  | 塑料 |  | 个 | 10 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 71 | PVC管子 | 110# |  | 塑料 |  | 根 | 10 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 72 | PVC管子 | 75# |  | 塑料 |  | 根 | 8 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 73 | PVC管子 | 50 |  | 塑料 |  | 根 | 10 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 74 | PVC45°弯头 | 110 |  | 塑料 |  | 个 | 20 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 75 | PVC45°弯头 | 75 |  | 塑料 |  | 个 | 20 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 76 | 胶水 | 100 |  | 液体 |  | g | 8 |  |  |  |  |
| 77 | 110卡箍 | 加长 |  | 塑料 |  | 套 | 20 |  |  |  |  |
| 78 | 超炫马桶陶瓷 | 400坑距 |  |  |  | 个 | 2 | 佛山冠山 | GB/T6952/2015 |  |  |
| 79 | 玻璃胶 | S-600 |  |  |  | 瓶 | 12 |  |  |  |  |
| 80 | PPR内丝弯头 | 20-32 |  | 塑料 |  | 个 | 60 | 皇庭、普泉、埃美柯 | 国标1-2系 |  |  |
| 81 | 铜外直 | 32 |  | 铜制 |  | 个 | 8 | 皇庭、普泉、埃美柯 | 国标1-2系 |  |  |
| 82 | 铜外直 | 25 |  | 铜制 |  | 个 | 8 | 皇庭、普泉、埃美柯 | 国标1-2系 |  |  |
| 83 | 铜外直 | 20 |  | 铜制 |  | 个 | 20 | 皇庭、普泉、埃美柯 | 国标1-2系 |  |  |
| 84 | 铜外直 | 16 |  | 铜制 |  | 个 | 20 | 皇庭、普泉、埃美柯 | 国标1-2系 |  |  |
| 85 | 止回阀 | 100 |  | 铜芯 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 86 | 蝶阀 | 100 |  | 铜芯 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 87 | 锻打法兰片 | 125 |  | 铁质 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 88 | 锻打法兰片 | 100 |  | 铁质 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 89 | 锻打法兰片 | 80 |  | 铁质 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 90 | 锻打法兰片 | 65 |  | 铁质 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 91 | 焊弯 | 65 |  | 铁质 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 92 | 焊弯 | 80 |  | 铁质 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 93 | 焊弯 | 100 |  | 铁质 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 94 | 焊弯 | 150 |  | 铁质 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 95 | 铜六角丝 | 32 |  | 铜制 |  | 个 | 20 | 皇庭、普泉、埃美柯 | 国标1-2系 |  |  |
| 96 | 铜六角丝 | 25 |  | 铜制 |  | 个 | 20 | 皇庭、普泉、埃美柯 | 国标1-2系 |  |  |
| 97 | 铜六角丝 | 20 |  | 铜制 |  | 个 | 20 | 皇庭、普泉、埃美柯 | 国标1-2系 |  |  |
| 98 | 铜六角丝 | 16 |  | 铜制 |  | 个 | 20 | 皇庭、普泉、埃美柯 | 国标1-2系 |  |  |
| 99 | 铜外丝弯头 | 32 |  | 铜制 |  | 个 | 20 | 皇庭、普泉、埃美柯 | 国标1-2系 |  |  |
| 100 | 铜外丝合接 | 32 |  | 铜制 |  | 个 | 20 | 皇庭、普泉、埃美柯 | 国标1-2系 |  |  |
| 101 | 下水软管 | 1.5米 |  | 塑料 |  | 个 | 30 | 鹏原、柏奥斯、汉格 | 国标1-2系 |  |  |
| 102 | 小便器 | 挂式感应 |  |  |  | 套 | 5 | 佛山冠山 | GB/T6952/2015 |  |  |
| 103 | 精品混合龙头 | 陶瓷片阀芯 |  |  |  | 套 | 14 | 鹏原、欧宏、箭牌 | 1.0Mpa |  |  |
| 104 | 铜芯PPR截止阀 | 50 |  |  |  | 个 | 13 | 鹏原、欧宏、箭牌 | 国标1-3系 |  |  |
| 105 | 铜芯PPR截止阀 | 65 |  |  |  | 个 | 13 | 鹏原、欧宏、箭牌 | 国标1-3系 |  |  |
| 106 | 铜芯PPR截止阀 | 32 |  |  |  | 个 | 13 | 鹏原、欧宏、箭牌 | 国标1-3系 |  |  |
| 107 | 铜芯PPR截止阀 | 25 |  |  |  | 个 | 13 | 鹏原、欧宏、箭牌 | 国标1-3系 |  |  |
| 108 | 脸盆龙头 | 单把双孔 |  |  |  | 个 | 30 | 鹏原、迪耐、高斯 | 1.0Mpa |  |  |
| 109 | 金属波纹管 | 0.8米 |  |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 110 | 力字丝扣闸阀 | 40 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 111 | 力字丝扣闸阀 | 50 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 112 | 加长不锈钢龙头 | 15mm |  |  |  | 个 | 30 |  | 1.0Mpa |  |  |
| 113 | 铜芯水龙头 | 15mm |  |  |  | 个 | 50 | 利都 | 1.0Mpa |  |  |
| 114 | PE管 | 50 |  |  |  | 米 | 30 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 115 | 混合阀 | 32# |  |  |  | 个 | 6 | 联塑 | 国标1-4系 |  |  |
| 116 | 软管 | 20# |  |  |  | 米 | 20 | 联塑 | 国标1-5系 |  |  |
| 117 | PPR外直 | 32 |  |  |  | 个 | 20 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 118 | PPR外丝直 | 25 |  |  |  | 个 | 20 | 联塑 | 国标1-1系 |  |  |
| 119 | PPR外内直 | 20 |  |  |  | 个 | 20 | 联塑 | 国标1-2系 |  |  |
| 120 | 精品混合阀 | 32# |  |  |  | 套 | 10 | 菲斯特 | 国标1-2系 |  |  |
| 121 | 自动排气阀 | 25 |  |  |  | 个 | 4 | 菲斯特 | 国标1-2系 |  |  |
| 122 | 金属洁具 | 2m |  |  |  | 套 | 70 | 菲斯特 | 国标1-2系 |  |  |
| 123 | 丝扣闸阀 | 25 |  |  |  | 个 | 30 | 联塑 | 国标1-2系 |  |  |
| 124 | PPR外丝活接 | 32 |  |  |  | 个 | 30 | 联塑 | 国标1-2系 |  |  |
| 125 | PPR内丝活接 | 32 |  |  |  | 个 | 9 | 联塑 | 国标1-2系 |  |  |
| 126 | 马桶洁具 |  |  | 塑料 |  | 个 | 12 | 菲斯特 |  |  |  |
| 127 | 铜外丝直 | 32 |  |  |  | 个 | 21 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 128 | 铜球阀 | 25 |  | 铜质 |  | 个 | 20 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 129 | 铜球阀 | 32 |  | 铜质 |  | 个 | 20 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 130 | 铜球阀 | 20 |  | 铜质 |  | 个 | 20 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 131 | 铜球阀 | 40 |  |  |  | 个 | 20 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 132 | 铝塑管 | 16# |  |  |  | 米 | 100 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 133 | 铝塑管 | 20# |  |  |  | 米 | 100 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 134 | 铝塑管 | 25 |  |  |  | 米 | 100 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 135 | 铝塑管 | 32 |  |  |  | 米 | 100 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 136 | 铜三通 | 32 |  | 铜质 |  | 个 | 6 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 137 | 小便冲洗阀 |  |  | 铁质 |  | 个 | 20 | 金日丰、联塑、水空间 | 1.0Mpa |  |  |
| 138 | PPR球阀 | 20 |  | 热塑 |  | 个 | 6 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 139 | PPR直接 | 20 |  | 热塑 |  | 个 | 50 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 140 | PPR管箍 | 25 |  | 热塑 |  | 个 | 50 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 141 | PPR管古 | 32 |  | 热塑 |  | 个 | 50 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 142 | PPR直接 | 40 |  | 热塑 |  | 个 | 50 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 143 | PPR直接 | 50 |  | 热塑 |  | 个 | 50 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 144 | PPR直接 | 63 |  | 热塑 |  | 个 | 50 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 145 | PPR直接 | 75 |  |  |  | 个 | 50 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 146 | PPR三通 | 63\*25 |  | 热塑 |  | 个 | 50 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 147 | PPR内丝直接 | 63 |  | 热塑 |  | 个 | 6 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 148 | PPR内直 | 32 |  | 热塑 |  | 个 | 6 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 149 | PPR内直 | 25 |  | 热塑 |  | 个 | 6 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 150 | PPR内直 | 20 |  | 热塑 |  | 个 | 6 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 151 | PPR三通 | 63 |  | 热塑 |  | 个 | 10 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 152 | PPR三通 | 50 |  | 热塑 |  | 个 | 10 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 153 | PPR三通 | 20-40 |  | 热塑 |  | 个 | 50 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 154 | PPR弯头 | 110 |  | 热塑 |  | 个 | 4 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 155 | PPR弯头 | 90 |  | 热塑 |  | 个 | 4 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 156 | PPR弯头 | 75 |  | 热塑 |  | 个 | 10 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 157 | PPR弯头 | 63 |  | 热塑 |  | 个 | 10 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 158 | PPR弯头 | 50 |  | 热塑 |  | 个 | 10 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 159 | PPR弯头 | 20-32 |  | 热塑 |  | 个 | 50 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 160 | PPR外丝直接 | 25 |  | 热塑 |  | 个 | 15 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 161 | PPR外丝直接 | 50 |  | 热塑 |  | 个 | 10 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 162 | PPR外丝直接 | 40 |  | 热塑 |  | 个 | 10 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 163 | 精品马桶洁具 | 25# |  | 陶瓷 |  | 套 | 4 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 164 | 小便洁具 | 25 |  | PVC |  | 套 | 10 |  | 国标1-3系 |  |  |
| 165 | 精品马桶 | 350坑距 |  | 陶瓷 |  | 套 | 2 |  | GB/T6952/2015 |  |  |
| 166 | PPR三通 | 75\*50 |  | 热塑 |  | 个 | 2 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 167 | PPR内丝三通 | 32\*20 |  | 热塑 |  | 个 | 6 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 168 | PPR内丝三通 | 20 |  | 热塑 |  | 个 | 6 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 169 | PPR管子 | 75 |  | 热塑 |  | 米 | 4 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 170 | PPR管子 | 32 |  | 热塑 |  | 米 | 80 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 171 | PPR管子 | 25 |  | 热塑 |  | 米 | 40 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-3系 |  |  |
| 172 | PPR管子 | 63 |  | 热塑 |  | 米 | 40 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 173 | PPR管子 | 50 |  | 热塑 |  | 米 | 40 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 174 | PPR管子 | 40 |  | 热塑 |  | 米 | 16 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 175 | PPR管子 | 20 |  | 热塑 |  | 米 | 80 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 176 | PPR管子 | 110 |  | 热塑 |  | 米 | 40 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 177 | 铜球阀 | 15 |  | 铜质 |  | 个 | 20 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 178 | 铜外直 | 15 |  | 铜质 |  | 个 | 20 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 179 | 铜外直 | 20 |  | 铜质 |  | 个 | 20 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 180 | 铜外直 | 32 |  | 铜质 |  | 个 | 20 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 181 | PPR阀门 | 20 |  | 热塑 |  | 个 | 20 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 182 | PPR活接弯头 | 20 |  | 热塑 |  | 个 | 30 |  | 国标1-3系 |  |  |
| 183 | 盲板 | 50 |  | 铁质 |  | 个 | 2 | 八钢 |  |  |  |
| 184 | 盲板 | 80 |  | 金属 |  | 个 | 2 | 八钢 |  |  |  |
| 185 | 盲板 | 100# |  | 铁质 |  | 个 | 2 | 八钢 |  |  |  |
| 186 | 短丝 | 80\*200 |  | 金属 |  | 个 | 36 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 187 | 短丝 | 50\*200# |  | 金属 |  | 个 | 36 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 188 | 短丝 | 25\*200 |  | 金属 |  | 个 | 32 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 189 | 白塑管 | 32 |  | 塑料 |  | 米 | 100 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 191 | 不锈钢卡箍 | 100 |  | 铁质 |  | 个 | 20 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 192 | 不锈钢卡箍 | 75 |  | 铁质 |  | 个 | 30 | 利都 | 1.2Mpa |  |  |
| 193 | 不锈钢卡箍 | 65 |  | 铁质 |  | 个 | 30 | 利都 | 1.2Mpa |  |  |
| 194 | 不锈钢卡箍 | 50 |  | 铁质 |  | 个 | 30 | 利都 | 1.2Mpa |  |  |
| 195 | 铜直接 | 32 |  | 铜质 |  | 个 | 10 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 196 | 不锈钢下水洁具 | 1.5米 |  | 铁质 |  | 个 | 25 | 菲斯特 |  |  |  |
| 197 | 金蛇王软管 | 2米 |  | 铁质 |  | 根 | 20 | 菲斯特 |  |  |  |
| 198 | 净水过滤器 | 32# |  | 铁质 |  | 个 | 6 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 199 | PPR精品外丝活接 | 32# |  | 铁质 |  | 个 | 20 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 200 | 金属下水软管 | 32# |  | 铁质 |  | 根 | 20 | 利都 | 1.1Mpa |  |  |
| 201 | PPR变径 | 25变20 |  | 联塑 |  | 个 | 30 | 联塑 |  |  |  |
| 202 | PPR大小头 | 32\*25 |  | 联塑 |  | 个 | 30 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 203 | 台盆龙头 |  |  | 铁质 |  | 个 | 20 | 利都 | 1.0Mpa |  |  |
| 204 | 水龙头 | 304 |  | 铁质 |  | 个 | 25 | 利都 | 1.0Mpa |  |  |
| 205 | 感应龙头 | 25# |  | 铁质 |  | 套 | 10 | 利都 | 1.0Mpa |  |  |
| 206 | 304三角阀 | 304 |  | 铁质 |  | 个 | 15 | 戏水龙 | 1.0Mpa |  |  |
| 207 | 菜盆洁具 | 2米 |  | 铁质 |  | 个 | 6 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 208 | PPR小活接 | 20 |  | 联塑 |  | 个 | 24 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 209 | PPR截止阀 | 63 |  | 联塑 |  | 个 | 8 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 210 | 铜活接阀门 | 63 |  | 铜质 |  | 个 | 20 | 铜质 | 国标1-3系 |  |  |
| 211 | 脸盆龙头 | 15mm |  | 铁质 |  | 个 | 18 | 利都 | 1.0Mpa |  |  |
| 212 | 丝扣闸阀 | 32 |  | 铁质 |  | 个 | 10 | 铁质 |  |  |  |
| 213 | 丝扣闸阀 | 50# |  | 铁质 |  | 个 | 8 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 214 | PPR精品管 | 20# |  | 联塑 |  | 米 | 40 | 日丰 | 国标1-3系 |  |  |
| 215 | PPR阀门 | 20# |  | 联塑 |  | 个 | 40 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 216 | PPR活接弯头 | 20# |  | 联塑 |  | 个 | 60 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 217 | PPR活接弯头 | 25# |  | 联塑 |  | 个 | 60 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 218 | PPR活接弯头 | 32# |  | 联塑 |  | 个 | 60 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 219 | PPR活接弯头 | 40# |  | 联塑 |  | 个 | 60 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 220 | PVC三通 | 75\*50# |  | 塑料 |  | 个 | 60 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 221 | PPR外丝直接 | 25# |  | 塑料 |  | 个 | 60 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 222 | 大冲洗阀 | 32# |  | 铁质 |  | 个 | 30 | 利都 | 1.0Mpa |  |  |
| 223 | 上水软管 | 800-1000 |  | 铁质 |  | 个 | 60 | 菲斯特 | 国标1-3系 |  |  |
| 224 | 上水软管 | 50mm |  | 铁质 |  | 个 | 60 | 菲斯特 | 国标1-3系 |  |  |
| 225 | 双联龙头 |  |  | 铁质 |  | 个 | 16 | 菲斯特 | 国标1-3系 |  |  |
| 226 | 不锈钢上水软管 |  |  | 铁质 |  | 个 | 40 | 菲斯特 | 国标1-3系 |  |  |
| 227 | 不锈钢六角丝 | 15# |  | 铁质 |  | 个 | 36 | 菲斯特 | 国标1-3系 |  |  |
| 228 | 六角丝 | 25 |  | 铁质 |  | 个 | 30 | 联塑 | 国标1-3系 |  |  |
| 229 | 六角外丝 | 32 |  | 铁质 |  | 个 | 30 |  | 国标1-3系 |  |  |
| 230 | PPR外丝弯头 | 25# |  | 联塑 |  | 个 | 20 |  | 国标1-3系 |  |  |
| 231 | 加长铁哈夫接 | 40# |  | 铁质 |  | 个 | 8 | 八钢 | 国标1-2系 |  |  |
| 232 | 加长铁哈夫接 | 50# |  | 铁质 |  | 个 | 8 | 八钢 | 国标1-2系 |  |  |
| 233 | 加长铁哈夫接 | 60 |  | 铁质 |  | 个 | 8 | 八钢 | 国标1-3系 |  |  |
| 234 | 加长铁哈夫接 | 75 |  | 铁质 |  | 个 | 8 | 八钢 | 国标1-3系 |  |  |
| 235 | 加长铁哈夫接 | 110 |  | 铁质 |  | 个 | 8 | 八钢 | 国标1-3系 |  |  |
| 236 | 加长铁哈夫接 | 125 |  | 铁质 |  | 个 | 8 | 八钢 | 国标1-2系 |  |  |
| 237 | 加长铁哈夫接 | 150 |  | 铁质 |  | 个 | 8 | 八钢 | 国标1-2系 |  |  |
| 238 | 加长铁哈夫接 | 159# |  | 铁质 |  | 个 | 8 | 八钢 | 国标1-2系 |  |  |
| 239 | 铸铁排水管弯头 | 110 | 45° | 铁质 |  | 个 | 10 | 八钢 | 国标1-2系 |  |  |
| 240 | 铸铁排水管 | 100 |  | 铁质 |  | 根 | 4 | 八钢 | 国标1-2系 |  |  |
| 241 | 铸铁排水管三通 | 110\*50 |  | 铁质 |  | 个 | 10 | 八钢 | 国标1-2系 |  |  |
| 242 | 铸铁排水管卡箍 |  |  | 铁质 |  | 个 | 20 | 八钢 | 国标1-2系 |  |  |
| 243 | 防水粉（水不漏） | 2公斤 |  |  |  | 袋 | 6 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 244 | PPR法兰片 | 75 |  | 塑料 |  | 个 | 8 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 245 | 皮垫子 | 65 |  | 塑料 |  | 个 | 10 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 246 | 螺栓 | 140cm\*8cm |  | 钢制 |  | 套 | 100 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 247 | 螺栓 | 160\*70 |  | 钢制 |  | 套 | 100 |  | 国标1-3系 |  |  |
| 248 | 钢垫子 | 50 |  | 钢 |  | 个 | 20 |  | 国标1-3系 |  |  |
| 249 | 钢垫子 | 80 |  | 钢 |  | 个 | 20 |  | 国标1-3系 |  |  |
| 250 | 钢垫子 | 100 |  | 钢 |  | 个 | 20 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 251 | 钢垫子 | 125 |  | 钢 |  | 个 | 20 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 252 | 钢垫子 | 160 |  | 钢 |  | 个 | 20 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 253 | 钢垫子 | 200 |  | 钢 |  | 个 | 20 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 254 | 软连接 | 125 |  | 铁质 |  | 个 | 6 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 255 | 软连接 | 100 |  | 铁质 |  | 个 | 6 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 256 | 软连接 | 80 |  | 铁质 |  | 个 | 6 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 257 | 软连接 | 75 |  | 铁质 |  | 个 | 6 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 258 | 软连接 | 65 |  | 铁质 |  | 个 | 6 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 259 | 软连接 | 50 |  | 铁质 |  | 个 | 6 |  | 国标1-3系 |  |  |
| 260 | 25铝塑管外丝直接 |  |  | 铜 |  | 个 | 20 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 261 | 铝塑管32等位弯头 |  |  | 铜 |  | 个 | 20 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 262 | 25铝塑管32外丝弯头 |  |  | 铜 |  | 个 | 20 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 263 | 垃圾箱轮子 | 220万向轮 |  | 铁质 |  | 个 | 20 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 264 | 三通旋塞 | 15 |  | 钢制 |  | 个 | 20 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 265 | 暖气排气堵头 |  |  | 铜 |  | 套 | 50 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 266 | PPR50活接球阀 |  |  | 铜 |  | 个 | 6 | 金日丰、联塑、水空间 | 国标1-2系 |  |  |
| 267 | 50铁内丝球阀 |  |  | 铝 |  | 个 | 6 |  | 国标1-2系 |  |  |
| 268 | 精装压力表 | 1.6mpa |  |  |  | 块 | 12 |  | 0-60Kpa |  |  |
| 269 | 膜盒压力表 | YE100 | 0-60 |  |  | 块 | 10 |  | 0-60Kpa |  |  |
| 270 | 膜盒压力表 | YE100 | 0-25 |  |  | 块 | 10 |  | 0-25Kpa |  |  |
| 271 | 焊条 | 2.5 |  |  |  | 包 | 4 |  |  |  |  |
| 272 | 焊条 | 3.2 |  |  |  | 包 | 4 |  |  |  |  |
| 材料合计 | | | | | | | | |  | | |
| 2025年度水暖维修人工预计100个台班，每个台班/人 元，人工合计 元。 | | | | | | | | | | | |
| **总合计报价：材料合计+人工合计=** 元 | | | | | | | | | | | |
| **建议品牌，供应商需在品牌中选择一项，否则视为不符合。** | | | | | | | | | | | |

附件4：

重大违法记录的书面声明

致拜城县人民医院：

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

一、我公司在参加拜城县人民医院2025年水暖维修服务及配件购置项目（项目名称）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在信用中国、 中国政府采购网平台及国家企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人（签字）：

2025年 月 日

附件5：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致拜城县人民医院：

我公司仔细阅读了贵方关于 拜城县人民医院2025年水暖维修服务及配件购置项目的采购文件，在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，我公司具有履行合同所 必须的设备和专业技术能力。如我方中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人（签字）：

2025年 月 日

附件6：

政府采购诚信承诺书

拜城县人民医院：

我公司已详细阅读了拜城县人民医院2025年水暖维修服务及配件购置项目 采购文件,自愿参加本次报价，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向评审小组、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、 媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

2025年 月 日