## Sheet1
拜城县人民医院2025年预采购配件清单
序号 | 配件名称 | 规格型号 | 数量 | 适用机型 | 备注
1 | 真空泵 | 电机功率2.35KW 极限真空度0.097Mpa 最大气量1.33m³/min | 1 | 适用于山东新华脉动真空灭菌器
2 | 氧气流量计 | （0-166）NL/min | 2
3 | 心电电缆 | 5导联AHA按扣式 | 3 | 适用于迈瑞ipm、imec系列监护仪
4 | 心电电缆 | 3导联AHA按扣式 | 3 | 适用于迈瑞ipm、imec系列监护仪
5 | 血氧电缆 | 7针，1.2M | 11 | 适用于迈瑞ipm、imec系列监护仪
6 | 血氧传感器 | 成人硅胶指套式 | 15 | 适用于迈瑞ipm、imec系列监护仪
7 | 血氧探头 | 儿童硅胶绑带式，配一次性绑带 | 20 | 适用于迈瑞ipm、imec系列监护仪
8 | 血压袖套 | 成人无内胆可水洗袖带 | 15 | 适用于迈瑞ipm、imec系列监护仪
9 | 血压袖套 | 儿童无内胆可水洗袖带 | 3 | 适用于迈瑞ipm、imec系列监护仪
10 | 血压袖套 | 婴儿无内胆可水洗袖带 | 5 | 适用于迈瑞ipm、imec系列监护仪
11 | 体表体温探头 | 2针，成人重复使用 | 4 | 适用于迈瑞ipm、imec系列监护仪
12 | 流量电机 | 24VDC 3300rpm | 3 | 适用于费森尤斯血液透析机
13 | 流量泵头 | 3.5Bar | 3 | 适用于费森尤斯血液透析机
14 | A B液泵 | DC8V 0.7A | 2 | 适用于费森尤斯血液透析机
15 | 呼吸面罩 | 儿童硅胶 | 2 | 适用于普博、飞利浦呼吸机
16 | 呼吸面罩 | 成人硅胶（L） | 3 | 适用于普博、飞利浦呼吸机
17 | 呼吸面罩 | 成人硅胶（M） | 3 | 适用于普博、飞利浦呼吸机
18 | 呼吸管路 | 成人硅胶 | 5 | 适用于普博、飞利浦呼吸机
19 | 呼吸管路 | 儿童硅胶 | 3 | 适用于普博、飞利浦呼吸机
20 | 呼吸机氧电池 | 测量范围0-100% 氧浓度 湿度范围0-99% RH | 3 | 菲萍
21 | 呼吸机氧电池 | 测量范围0-100% 氧浓度 湿度范围0-99% RH | 3 | 谊安
22 | 无创管路发生器 | 硅胶材质，适应大部分医用消毒方式 | 3 | 菲萍
23 | 呼气流量传感器 | 可监测各范围流量 | 9 | 适用于GE,菲萍呼吸机使用
24 | 水处理机PP棉 | 长510mm 外径110mm | 30 | 适用于纯水设备前端过滤
25 | 灭菌器门胶条 | 圆形一体式硅胶圈 | 8 | 适用于山东新华脉动真空灭菌器
26 | 板式换热器 | 四通道 耐压值4.5Mpa 耐温200℃ | 2 | 适用于山东新华脉动真空灭菌器
27 | 胰岛素泵电池 | 3.0V 1000mAh 锂电池 | 100 | 适用于美敦力胰岛素泵
28 | 体温探头 | 线材长度1.5M 航空插头 | 3 | 适用于医用降温毯
29 | 呼叫器分机 | 20V 2W 明装式 | 30 | 适用于湖南一特医用呼叫系统
30 | 卡式灭菌器色带 | 长9.1cm 打印清晰流畅 | 7 | 适用于赛康卡式灭菌器打印机
31 | 电缆线电极片 | 8*12cm硅胶发热 电极板 1.8m自锁导联线 | 2 | 适用于中医中频治疗仪
32 | 显微镜模组 | 显微镜透光模组 | 1 | 适用于医用显微镜
33 | 负压泵房电磁阀 | 电压220V 电流0.3A 通径80mm | 2 | 适用于负压机房真空系统
34 | 冰毯 | TPU材料，可折叠卷曲、清洗消毒 | 5 | 适用于各型号降温弹
35 | 冰帽 | TPU材料，可折叠卷曲、清洗消毒 | 2 | 适用于各型号降温弹
36 | 湿化缸 | 最大注水容量400L | 1 | 适用于费雪派克
317