关于拜城县人民医院卫生材料采购项目采购需求

一、项目名称：拜城县人民医院卫生材料采购项目

二、采购内容：医疗器械润滑防锈剂、中药液包装袋等（详见报价清单）。

三、对供应商的资质要求：

1.参加投标的单位必须具有独立的企业法人资格、独立承担民事责任能力且从事相关行业，并取得营业执照；

2.本项目不接受联合体投标；

3.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

4.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本项目投标。

5.投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

（一） 资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料。（①若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；②若供应商为事业法人的，提供统一社会信用代码的“事业单位法人证书”复印件，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”复印件；③若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；④若供应商为自然人的，提供相关“身份证明材料”）

2、具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函，格式详见附件）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料：（以下4项任选其一提供）

①提供2023年或2024年度经审计的财务报告；

②提供2023年或2024年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

③提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（以下2项任选其一提供）

①提供近一年以来任意一月税务部门出具的纳税证明和社保缴纳的证明材料；

②提供承诺函。

在经营活动中没有重大违法记录

①未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法失信主体”其中之一；

②未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

6、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

7、有效的法定代表人授权书原件（分公司提供负责人授权书原件，经营部提供投资人授权书原件，其他组织提供单位负责人授权书）；

8、有效的法定代表人和授权代表的身份证复印件；

二、符合性评审标准（有一项不通过，否决投标文件）：

| 评 审 内 容 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件是否按照招标文件规定格式完整提供的； |
| 2 | 投标报价是否符合招标文件规定的要求且不超过预算价或最高限价的； |
| 3 | 投标文件载明的交付期限（合同履行期限）没有超过招标文件规定的期限； |
| 4 | 投标文件中没有采购人不能接受的附加条件的； |
| 5 | 是否满足招标文件实质性要求的其他情形； |
| 6 | 没有未按招标文件规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认。 |

注：以上要求提供的证明材料均须加盖投标单位的鲜章或电子章。（以上为实质性要求）

四、必须提供资料

1.有效期内营业执照；

2.法人身份证复印件；

3.有效报价清单（见模板）；

4.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图；

5.上传售后服务及和成交后5日内按照甲方需求数量、规划供货承诺函；

五、履约保证金：无

- 六、合同签订：公示结束后，在无投诉质疑的情况下，成交通知书发出后3天之内签订，如不按时签订视为拒绝签订合同，将按《政府采购法》进行行政处罚，给采购人造成损失的，采购人有权要求赔偿。

七、服务年限：1年，服务时间从成交之日开始计算。

八、中小企业面向情况：

该项目推荐中标候选人一家，该项目没有进口产品。

九、验收标准：符合国家标准。

十、付款方式：验收合格后1年内一次性支付。

十一、项目负责人：巩鹏涯     电话：13999078581

邮箱：1505178270@qq.com

拜城县人民医院

2025年06月24日

拜城县人民医院卫生材料采购项目清单及参数

| 序号 | 标的名称 | 规格参数 | 单位 | 预计数量 | 限价单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾绒柱 | 108柱/盒 | 盒 | 1500 | 20 | 30000 |  |
| 2 | 中药液包装袋 | WBD400（天津三延） | 组 | 60 | 480 | 28800 |  |
| 3 | 尿测定试管 | 16*95 | 支 | 70000 | 0.48 | 33600 |  |
| 4 | 标本袋 | 大、中、小 | 个 | 2500 | 0.83 | 2075 |  |
| 5 | ▲医疗器械润滑防锈剂 | 2.5L/桶 | 桶 | 30 | 570 | 17100 | 合同签订时必须提供厂家授权、资质等 |
| 6 | 液体石蜡 | 450ml | 桶 | 30 | 13.5 | 405 |  |
| 7 | 软皂 | 500g/瓶 | 瓶 | 360 | 12 | 4320 |  |
| 8 | ▲医疗器械中性多酶清洗剂 | 2.5L/桶 | 桶 | 260 | 450 | 117000 | 合同签订时必须提供厂家授权、资质等 |
| 9 | 机器打印腕带 | 成人 | 条 | 24000 | 0.98 | 23520 |  |
| 10 | 机器打印腕带 | 儿童 | 条 | 5800 | 1.3 | 7540 |  |
| 11 | 心电图纸 | 110*140 | 本 | 147 | 40 | 5880 |  |
| 12 | 紫外线灯管 | 30W | 支 | 100 | 86 | 8600 |  |
| 13 | 紫外线杀菌灯 | 40W | 支 | 80 | 32 | 2560 |  |
| 14 | 砂轮 |  | 个 | 50 | 0.8 | 40 |  |
| 15 | 热敏炙盒 | 方四孔 | 个 | 70 | 39 | 2730 |  |
| 16 | 橡皮布 |  | 米 | 6 | 32 | 192 |  |
| 17 | 吊网(瓶套) |  | 个 | 120 | 0.5 | 60 |  |
| 18 | 扎带 | 4mm*250mm/100支/1包 | 支 | 68000 | 0.13 | 8840 |  |
| 19 | 消毒免洗手液架子 | 1*1 | 个 | 30 | 20 | 600 |  |
| 20 | 单导心电图纸 | 热敏纸 | 本 | 33 | 10 | 330 |  |
| 21 | 心电图纸 | 210CM*140CM | 本 | 120 | 40 | 4800 |  |
| 22 | 十二导心电图纸 | 216mm*20m | 卷 | 31 | 48 | 1488 |  |
| 23 | 医用擦手纸 | 200张/包 | 包 | 1200 | 10 | 12000 |  |
| 24 | 医用棉签 | ≧10cm*20支/小包2千支/中包6万/件 | 支 | 510000 | 0.017 | 8670 | 合同签订时必须提供厂家授权、资质等 |
| 25 | 医用棉签 | 20cm*10支 1万支/箱 | 支 | 40000 | 0.24 | 9600 | 合同签订时必须提供厂家授权、资质等 |
| 26 | 无菌手术刀片 | 各种规格 | 片 | 3000 | 0.5 | 1500 |  |
| 27 | 组织包埋盒 | 带可折断式盖子 250个/盒 条形孔 | 个 | 15000 | 0.36 | 5400 |  |
| 28 | 病理级载玻片 | 50片/盒 | 盒 | 250 | 12 | 3000 |  |
| 29 | L-2型戊二醛浓度指示卡 | 30条/瓶 | 瓶 | 20 | 60 | 1200 |  |
| 30 | 白凡士林（医用） | 400ml/瓶*40瓶/件 | 瓶 | 20 | 15 | 300 |  |
| 31 | 余氯试纸 | 50片/瓶 | 瓶 | 20 | 100 | 2000 |  |
| 32 | 一次性使用鞋套 | 36*15cm 浅蓝PE10只/扎100只/袋3500只/箱 | 只 | 17000 | 0.2 | 3400 |  |
| 33 | 病历夹 | 23cm*32cm（A型） | 个 | 100 | 18 | 1800 |  |
| 34 | 玻璃体温计 | 口腔棒式 | 支 | 610 | 2.8 | 1708 |  |
| 35 | 超声波清洗检测能量瓶 | 6支/盒 | 支 | 10 | 93 | 930 | 合同签订时必须提供厂家授权、资质等 |
| 36 | 负压瓶专用自封袋 | 44cm*28cm | 个 | 6000 | 2.1 | 12600 |  |
|  | 注：清单中标注▲的产品为核心产品。投标时需提供所有产品详细参数，可另附页。 |  |  |  |  | 364588 |  |

- 一、参数

- ▲医疗器械润滑防锈剂详细参数：

1. 产品应为医用水溶性润滑剂；

2. 产品不分层、无悬浮物、无沉淀、无异味、乳白色；

3. 使用比例：机洗应≥1:290，手洗应≥1:20；

4. 有效期至少为2年；

5.对不锈钢、铜、铝、碳钢等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀，提供印证资料。

6. 产品不含荧光增白剂，甲醇含量＜1.1mg/g，甲醛含量＜0.15mg/g，砷含量（1%溶液中以砷计）＜0.055mg/kg，重金属含量（1%溶液中以铅计）＜1.1mg/kg，提供印证资料并提供第三方检测报告；

7. 产品低温试验（-10℃）无结晶、无沉淀；高温试验（大于35℃）不分层、不混浊、且不改变气味，提供印证资料；

8. 产品表面活性剂降解度应≥89%，提供印证资料;

9. 产品细菌菌落总数＜100CFU/mL，提供印证资料;

▲医疗器械中性多酶清洗剂详细参数：

1.产品组成：蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、表面活性剂、缓蚀剂等，含4种生物酶。

2.适用于各类器械的预浸泡、手工清洗、超声清洗以及全自动清洗机清洗。

3.稀释比例：手洗应≥1:199，机洗应≥1:299。

4.液体澄清透明，无肉眼可见的沉淀或悬浮颗粒，外观稳定。

5.产品符合«T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求»中清洗效果的要求（提供印证资料）：

a）对菌血悬液中细菌的去除率大于99%；且ATP的下降率大于99%，符合去除要求。

b）对人工模拟污染物的去除率大于97.00%，符合去除要求。

c)对模拟污染物中蛋白质的去除率大于90.00%；对模拟污染物中淀粉的去除率大80%；对模拟污染物中脂肪的去除率大于60%，符合去除要求。

6.不含荧光增白剂，甲醇含量≦1mg/g，甲醛含量≦0.1mg/g，重金属含量（1%溶液以铅计）<1mg/kg，砷含量（1%溶液以砷计）<0.05mg/kg，液体无菌落数检出，并提供提供印证资料。

7. 表面活性剂的降解度>93%，符合环保的要求，提供印证资料。

8.清洗剂急性经口实际无毒，不引起皮肤变态反应，对皮肤低刺激对细胞内染色体无损伤，满足毒理性要求，提供印证资料。

### 9.有效期至少为2年。

- 二、说明

- 1.卫生材料清单及参数清单中的预计数量为供应商报价时作为参考，不作为最终供货数量，以实际供应数量为准，在报价时供应商可适当调整数量达到报价总金额；耗材投标单价不得高于限制单价，高于限制单价为无效报价。

- 2.清单中标注▲的产品为核心产品不得低于采购人参数要求，低于的视为不满足，依次选择直至达到相关参数要求的供应商。

- 三、商务要求

1.交货时间：合同签订后一年，每批次供货时间以采购人通知为准， 采购数量以实际使用量为准。（具体以签订合同为准）

2.交货地点：采购人指定地点

3.付款方式：验收合格，并对当月供货清单进行核对，达到付款条件起60日内，据实情况说明为结算金额=实际用量×合同单价，采购人收到货物并入库验收合格签字确认并收到供应商提供的合法有效足额增值税完税发票后付款。（具体以签订合同为准）

四、服务要求：

（1）质量保修范围和保修期：技术参数中有要求的以技术参数中要求为准，没有要求的以产品厂家标注的质保期（有效期）为准。

（2）耗材送到采购人后，其产品效期不少于该产品总效期的2/3。

（3）包装方式及运输：涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

（4）配送时限：按采购人要求的时间配送（收到采购人采购计划后，要求7个工作日内到货），满足应急配送要求（收到应急配送计划，要求24小时内到货），如涉及到部分产品对于配送时限不能满足以上要求的，供应商须取得采购人同意后，按照新的配送时限完成配送。

（5）成交供应商在执行过程中以采购人的实际需要安排供货，保证产品的质量，并提供产品伴随的技术服务。

（6）违约责任与解决争议的方法：合同约定。

五、验收：

严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

报价一栏表

项目名称：拜城县人民医院卫生材料采购项目

预算金额：364588元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 供应商 | 报价（元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拜城县人民医院2025年卫生材料采购项目 | 1 | 年 |  | 小写： 大写： |  |  |

注：1.此表作为报价的依据；。

- 2.报价总价不得高于预算总价，否则报价无效。

- 3.本项目报价应是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应包括本项目货物运费、安装费、人工费、税金等所有费用，以及完成本项目及达到保修期限所需的一切费用及风险。

- 4.报价大小应写一致，如不一致以大写为准。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人（签字）：

2025年  月  日

## 承诺函（实质性要求）

拜城县人民医院：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我单位承诺符合该要求。

七、我单位有（ ）没有（ ）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有（ ）没有（ ）未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有（ ）没有（ ）重大违法记录（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

八、如本项目合同签订前过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX