拜城县人民医院口腔类卫生材料购置项目清单及参数

| 序号 | 标的名称 | 规格参数 | 单位 | 预计数量 | 最高限制单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车针bura | GW557SL GWSL | 把 | 2 | 230 | 460 |  |
| 2 | 金刚砂车针 | TF-11 | 支 | 20 | 10 | 200 |  |
| 3 | 金刚砂车针 | TC-21EF | 支 | 20 | 20 | 400 |  |
| 4 | 牙科用分离器 | KGS7 | 把 | 1 | 130 | 130 |  |
| 5 | 牙科用分离器 | KGS8 | 把 | 1 | 130 | 130 |  |
| 6 | 牙科开口器 | 钳柄式J50320 | 把 | 1 | 300 | 300 |  |
| 7 | 牙科开口器 | 大 | 把 | 1 | 250 | 250 |  |
| 8 | 牙科开口器 | 小 | 把 | 1 | 251 | 251 |  |
| 9 | 金刚砂车针 | 磨牙全冠精准预备套装 | 盒 | 8 | 252 | 2016 |  |
| 10 | 金刚砂车针 | 前牙全冠精准预备套装 | 盒 | 11 | 252 | 2772 |  |
| 11 | 一次性隔离膜 | 蓝色无边1200小片、长15cm，宽10cm | 盒 | 1 | 90 | 90 |  |
| 12 | 拔髓针 | 21mm、#1 | 板 | 60 | 4 | 240 |  |
| 13 | 牙科树脂充填器 | R1(双头 6.5圆柄) | 把 | 6 | 60 | 360 |  |
| 14 | 牙科树脂充填器 | ER1(双头 5.5) | 把 | 2 | 50 | 100 |  |
| 15 | 水门汀充填器 | 5.5mm八角柄E2 | 把 | 6 | 26 | 156 |  |
| 16 | 丁香油 | 20ml/瓶 | 瓶 | 3 | 16 | 48 |  |
| 17 | 打样牙托 | 上圆低无孔1# | 只 | 12 | 10 | 120 |  |
| 18 | 义获嘉桥丝牙线 | 薄荷味 | 盒 | 2 | 30 | 60 |  |
| 19 | 牙胶尖 | GAPA-ISO #20 | 盒 | 4 | 15 | 60 |  |
| 20 | 一次性使用口腔涂药棒 | M6500F小号 | 瓶 | 4 | 17 | 68 |  |
| 21 | 一次性使用口腔涂药棒 | M6500F中号 | 瓶 | 8 | 17 | 136 |  |
| 22 | 朗力慢失消毒凝胶 | 慢失 | 支 | 8 | 110 | 880 |  |
| 23 | 暂时填充材料 | 红色 | 瓶 | 83 | 50 | 4150 |  |
| 24 | 钢质机用根管器械P钻 | 6根/盒（PR） 28mm #1 | 根 | 12 | 12 | 144 |  |
| 25 | 吸潮纸尖 | GAPA-ISO #35 | 盒 | 5 | 22 | 110 |  |
| 26 | 吸潮纸尖 | GAPA-ISO #40 | 盒 | 10 | 22 | 220 |  |
| 27 | 光固化流体树脂 | 5100 A2 | 支 | 20 | 30 | 600 |  |
| 28 | 水枪头（一次性） | 200支/盒一次性三用枪 | 盒 | 1 | 100 | 100 |  |
| 29 | 钨钢车针 | 2# | 支 | 6 | 14.88 | 89.28 |  |
| 30 | 钨钢车针 | 3# | 支 | 30 | 14.88 | 446.4 |  |
| 31 | 钨钢车针 | 4# | 支 | 30 | 14.88 | 446.4 |  |
| 32 | 钨钢车针 | 5# | 支 | 18 | 14.88 | 267.84 |  |
| 33 | 钨钢车针 | 6# | 支 | 18 | 14.88 | 267.84 |  |
| 34 | 钨钢车针 | 557 | 支 | 30 | 10 | 300 |  |
| 35 | 钨钢车针 | 701L（6支1板） | 支 | 30 | 10 | 300 |  |
| 36 | 钨钢车针 | 34# | 支 | 30 | 10 | 300 |  |
| 37 | 钨钢车针 | 35# | 支 | 30 | 10 | 300 |  |
| 38 | 钨钢车针 | 157# | 支 | 30 | 10 | 300 |  |
| 39 | 扩大针 | 21mm 08# | 盒 | 20 | 36 | 720 |  |
| 40 | 扩大针 | 21mm 10# | 盒 | 20 | 36 | 720 |  |
| 41 | 扩大针 | 21mm 15# | 盒 | 20 | 36 | 720 |  |
| 42 | 扩大针 | 21mm 20# | 盒 | 20 | 36 | 720 |  |
| 43 | 扩大针 | 21mm 25# | 盒 | 20 | 36 | 720 |  |
| 44 | 扩大针 | 21mm 30# | 盒 | 20 | 36 | 720 |  |
| 45 | 扩大针 | 21mm 35# | 盒 | 20 | 36 | 720 |  |
| 46 | 扩大针 | 21mm 40# | 盒 | 20 | 36 | 720 |  |
| 47 | 扩大针 | 25mm 15# | 盒 | 20 | 36 | 720 |  |
| 48 | 扩大针 | 25mm 20# | 盒 | 20 | 36 | 720 |  |
| 49 | 扩大针 | 25mm 25# | 盒 | 20 | 36 | 720 |  |
| 50 | 扩大针 | 25mm 30# | 盒 | 20 | 36 | 720 |  |
| 51 | 扩大针 | 25mm 35# | 盒 | 20 | 36 | 720 |  |
| 52 | 扩大针 | 25mm 40# | 盒 | 20 | 36 | 720 |  |
| 53 | 扩大针 | 30mm 15# | 盒 | 20 | 36 | 720 |  |
| 54 | 扩大针 | 30mm 20# | 盒 | 20 | 36 | 720 |  |
| 55 | 扩大针 | 30mm 25# | 盒 | 20 | 36 | 720 |  |
| 56 | 带柄拔髓针 | 21mm/#1 | 板 | 20 | 56 | 1120 |  |
| 57 | 带柄拔髓针 | 21mm/#2 | 板 | 20 | 56 | 1120 |  |
| 58 | 带柄拔髓针 | 21mm/#3 | 板 | 20 | 56 | 1120 |  |
| 59 | 带柄拔髓针 | 21mm/#4 | 板 | 20 | 56 | 1120 |  |
| 60 | 朗力生物消毒液（Ⅰ型）CP | 樟脑苯酚溶液 | 瓶 | 10 | 20 | 200 |  |
| 61 | 朗力牌II型抑菌液(FC) | 20ml/瓶 | 瓶 | 3 | 20 | 60 |  |
| 62 | 碘甘油 | 20ml/瓶 | 瓶 | 10 | 20 | 200 |  |
| 63 | 抑菌粉 | 20g | 瓶 | 2 | 38 | 76 |  |
| 64 | 慢失消毒凝胶 | 无砷失活抑菌剂 （慢失） | 支 | 10 | 110 | 1100 |  |
| 65 | 无砷失活抑菌剂（快） | 无砷失活抑菌剂 （快失） | 支 | 2 | 110 | 220 |  |
| 66 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 注射型 | 支 | 20 | 80 | 1600 |  |
| 67 | 磷酸锌水门汀 | 粉30g/液15ml | 盒 | 1 | 40 | 40 |  |
| 68 | 松风FX-Ⅱ玻璃离子水门汀 | A3 | 盒 | 10 | 280 | 2800 |  |
| 69 | 根管充填材料AH Plus | AH plus/糊剂 A:3ML/管 | 盒 | 10 | 396 | 3960 |  |
| 70 | 齿科用根管充填材料 | 2g*1/支（vitapex） | 支 | 10 | 320 | 3200 |  |
| 71 | 窝沟封闭牙釉质涂布树脂 | F 型 1.5g | 支 | 2 | 140 | 280 |  |
| 72 | 流动树脂 | 高稠度A3 | 支 | 20 | 121 | 2420 |  |
| 73 | 牙科手机清洗润滑剂 | 450ml | 瓶 | 6 | 80 | 480 |  |
| 74 | 光固化牙体粘结剂 | 6ml | 瓶 | 6 | 398 | 2388 |  |
| 75 | 牙科橡胶抛光头 | MIDI（矽粒子） | 盒 | 1 | 220 | 220 |  |
| 76 | 扩大针测量器 | 1*1 1支（盒） | 支 | 3 | 220 | 660 |  |
| 77 | 成形片 | 钳式1号 | 袋 | 2 | 56 | 112 |  |
| 78 | 成形片 | 钳式2号 | 袋 | 2 | 56 | 112 |  |
| 79 | 成形片 | 钳式3号 | 袋 | 2 | 56 | 112 |  |
| 80 | 成形片 | 防粘型常规豆瓣 中号 | 袋 | 1 | 312 | 312 |  |
| 81 | 成型片夹 | 1*1 | 个 | 3 | 86 | 258 |  |
| 82 | 超声洁牙机工作尖 | 1*1 PD1 | 支 | 6 | 56 | 336 |  |
| 83 | 剔挖器 | 八角柄/E1 | 把 | 1 | 38 | 38 |  |
| 84 | 剔挖器 | 八角柄/E2 | 把 | 1 | 38 | 38 |  |
| 85 | 剔挖器 | 八角柄/E3 | 把 | 1 | 38 | 38 |  |
| 86 | 剔挖器 | 八角柄/E4 | 把 | 1 | 38 | 38 |  |
| 87 | 剔挖器 | 八角柄/E5 | 把 | 1 | 38 | 38 |  |
| 88 | 剔挖器 | 八角柄/E6 | 把 | 1 | 38 | 38 |  |
| 89 | 牙刮匙 | E1# | 把 | 1 | 35 | 35 |  |
| 90 | 牙刮匙 | E2# | 把 | 1 | 35 | 35 |  |
| 91 | 牙刮匙 | E3# | 把 | 1 | 35 | 35 |  |
| 92 | 牙刮匙 | E4# | 把 | 1 | 35 | 35 |  |
| 93 | 粘固粉调刀 | E1 | 把 | 1 | 75 | 75 |  |
| 94 | 水门汀充填器 | E2 | 把 | 1 | 26 | 26 |  |
| 95 | 水门汀充填器 | E3 | 把 | 1 | 26 | 26 |  |
| 96 | 齿科藻酸盐印模材料 | 粉装454克/袋/高精度(海吉雅) | 袋 | 50 | 98 | 4900 |  |
| 97 | 石膏调刀 | 1R | 把 | 2 | 20 | 40 |  |
| 98 | 一次性口腔印模托盘 | S | 付 | 100 | 3.8 | 380 |  |
| 99 | 一次性口腔印模托盘 | M | 付 | 100 | 3.8 | 380 |  |
| 100 | 一次性口腔印模托盘 | 儿童号（褐色） | 付 | 40 | 3.8 | 152 |  |
| 101 | 一次性隔离膜 | 蓝色无边1200小片、长15cm | 盒 | 3 | 90 | 270 |  |
| 102 | 牙用根管桩 | 15*1（BM1.2）/放头型（后牙） | 板 | 1 | 90 | 90 |  |
| 103 | 牙用根管桩 | 15*1（BM0.93）放头型（后牙） | 板 | 1 | 90 | 90 |  |
| 104 | 牙用根管桩 | 方头型（后牙）根管桩BM1.20 | 盒 | 1 | 90 | 90 |  |
| 105 | 牙用根管桩 | 方头型（后牙）根管桩BM0.93 | 盒 | 1 | 90 | 90 |  |
| 106 | 牙用根管桩 | 方头型（后牙）根管桩BM1.08 | 盒 | 1 | 90 | 90 |  |
| 107 | 根管充填器 | 侧方加压器25mm S #20 | 盒 | 1 | 58 | 58 |  |
| 108 | 根管充填器 | 侧方加压器21mm S #15-40 | 盒 | 1 | 58 | 58 |  |
| 109 | 钢质机用根管器械P钻 | 6根/盒（PR） 28mm #2 | 支 | 12 | 12 | 144 |  |
| 110 | 钢质机用根管器械P钻 | 6根/盒（PR） 28mm #3 | 支 | 12 | 12 | 144 |  |
| 111 | 钢质机用根管器械P钻 | 6根/盒（PR） 28mm #4 | 支 | 6 | 12 | 72 |  |
| 112 | 牙挺 | 微创挺ES2.5 | 把 | 1 | 220 | 220 |  |
| 113 | 牙挺 | 微创挺ES3 | 把 | 1 | 220 | 220 |  |
| 114 | 牙挺 | 微创挺ES4 | 把 | 1 | 220 | 220 |  |
| 115 | 牙挺 | 阻生牙挺KWTE3 | 把 | 1 | 220 | 220 |  |
| 116 | 牙挺 | （空心八角柄）15cr-HE1 | 把 | 1 | 220 | 220 |  |
| 117 | 牙挺 | 空心六角柄4# SC3弯头 | 把 | 1 | 220 | 220 |  |
| 118 | 牙挺 | 微创型 KEL S2.5 | 把 | 2 | 400 | 800 |  |
| 119 | 牙挺 | 微创型 KEL S3 | 把 | 1 | 400 | 400 |  |
| 120 | 牙挺 | ES3.5/ 空心八六角柄 | 把 | 1 | 220 | 220 |  |
| 121 | 牙挺 | WTE3 | 把 | 1 | 220 | 220 |  |
| 122 | 牙挺 | WTE2.5 | 把 | 2 | 220 | 440 |  |
| 123 | 牙挺 | 2#SS3/ 空心六角柄 | 把 | 2 | 220 | 440 |  |
| 124 | 根管长度测量仪组合配件 | 唇挂钩/1*1 | 个 | 10 | 30 | 300 |  |
| 125 | 拉钩 | 拉钩（唇颊）大弯 | 把 | 2 | 230 | 460 |  |
| 126 | 拉钩 | 拉钩（唇颊）小弯 | 把 | 2 | 230 | 460 |  |
| 127 | 抛光刷 | 平头P-B300 | 盒 | 1 | 400 | 400 |  |
| 128 | 三用枪喷杆 | 金属弯头 | 支 | 20 | 15 | 300 |  |
| 129 | 菌斑指示剂 | 15ml/瓶 | 瓶 | 1 | 104 | 104 |  |
| 130 | 一次性性治疗巾 | 50*60/1条白袋50条/中包 | 块 | 12500 | 0.84 | 10500 |  |
| 131 | 医用手术巾 | 灭菌型 带X光 3*30/ | 片 | 3900 | 1.98 | 7722 |  |
| 132 | 备皮刀 | 双刃 | 个 | 12800 | 2.16 | 27648 |  |
| 133 | 医用棉球 | 各种规格 | 包1.8-2.8元 | 8700 | 2.8 | 24360 |  |

- 一、说明

- 1、卫生材料清单及参数清单中的预计数量为供应商报价时作为参考，不作为最终供货数量，以实际供应数量为准，在报价时供应商可适当调整数量达到报价总金额；耗材投标单价不得高于限价单价，高于限价单价为无效报价。

- 2、中标供应商中标产品不能满足科室需求时，在名称不变投标单价不变的情况下应调整产品型号直至满足甲方需求。

- 二、商务要求

（一）交货时间：合同签订后一年内，每批次供货时间以采购人通知为准， 采购数量以实际使用量为准。（具体以签订合同为准）

（二）交货地点：采购人指定地点

（三）付款方式：验收合格，并对当月供货清单进行核对，达到付款条件起60日内，据实情况说明为结算金额=实际用量×合同单价，采购人收到货物并入库验收合格签字确认并收到供应商提供的合法有效足额增值税完税发票后付款。（具体以签订合同为准）

三、服务要求：

1、质量保修范围和保修期：技术参数中有要求的以技术参数中要求为准，没有要求的以产品厂家标注的质保期（有效期）为准。

2、耗材送到采购人后，其产品效期不少于该产品总效期的2/3。

3、包装方式及运输：涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

4、配送时限：按采购人要求的时间配送（收到采购人采购计划后，要求7个工作日内到货），满足应急配送要求（收到应急配送计划，要求24小时内到货），如涉及到部分产品对于配送时限不能满足以上要求的，供应商须取得采购人同意后，按照新的配送时限完成配送。

5、成交供应商在执行过程中以采购人的实际需要安排供货，保证产品的质量，并提供产品伴随的技术服务。

6、违约责任与解决争议的方法：合同约定。

四、验收：

严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。