## 报价表
拜城县第六中学政府采购询价报价表
供应商名称（公章）： 法定代表人（签章）： 联系电话：
采购单位名称： | 拜城县第六中学 |  |  |  | 项目名称： | 拜城县第六中学2025年度消防设备采购
采购项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 品牌型号 | 规格及主要参数 | 备注
灭火器补充干粉 | 50 | 个 |  |  |  | MFZ/ABC4
挡烟垂壁帘 | 50 | 平方 |  |  |  | 标准
应急照明灯 | 20 | 个 |  |  |  | Z-ZFJC-E2W-1111C
消防扳手 | 5 | 个 |  |  |  | 55mm
辣椒水喷雾 | 9 | 支 |  |  |  | 标准
消防栓卷盘软管 | 40 | 米 |  |  |  | pvc软管/19mm
防毒面罩 | 8 | 个 |  |  |  | 半面罩，kp型，TPE合成橡胶
强光灯 | 5 | 个 |  |  |  | 奥克斯（AUX）强光手电筒超亮户外充电变焦远射长续航野照明物业军骑家工业手
防火门闭门器 | 20 | 个 |  |  |  | 固尚（GSON）防火门闭门器液压缓冲大号自动关门神器
烟感器 | 50 | 个 |  |  |  | GB 205172006独立式感烟火灾探测报警器
消防总管道保暖棉 | 100 | 米 |  |  |  | 内径200mm
柴油 | 10 | 升 |  |  |  | 负35号
配电房绝缘工具柜 | 1 | 套 |  |  |  | 柜+六件套（绝缘手套、绝缘胶鞋、令克棒、验电器、接地棒）
消防梯 | 1 | 副 |  |  |  | 直梯：2米升4米（铝合金）
值班室专用橡胶棒 | 8 | 根 |  |  |  | 60cm/pc材质
手持金属探测器 | 6 | 个 |  |  |  | 德力西电气DLX-MD3003B1
电子巡查装置 | 1 | 套 |  |  |  | 巡更机/时区时组功能 | 16个点位
壁电机一套 | 5 | 套 |  |  |  | XMSJ挡烟垂壁电机，YCB-K-220/12-MK型挡烟垂壁控制器，活动式装置限位器（声音识别感应、无需遥控器、传感器）
灭火毯 | 6 | 块 |  |  |  | 1.5*1.5玻璃纤维
微型消防站 | 4 | 台 |  |  |  | 1600mm*390mm、三人套餐含材料（头盔*3、消防服*3、手套*3、腰带*3、靴子*3、防毒面罩*3、灭火毯*2、反光背心*3、安全绳*1、强光手电*1、消防水带*1、消防水枪*1、水枪接口*1、消防扳手*1、破板斧*1、消防腰斧*1、撬杆*1、铁锹*1、消防水桶*3、安全勾*2）
水基灭火器 | 6 | 个 |  |  |  | 3L
破窗锤 | 10 | 把 |  |  |  | 碳钢锤尖金属手柄，多功能（破窗、平锤、切割）
限位器 | 40 | 个 |  |  |  | 开启角度不大于30°，金属制品+钢丝绳
室外地下消防井保温棉 | 40 | 米 |  |  |  | 高密度加厚橡塑隔热保温棉（20mm厚+背胶）
资金合计（元）： |  |  |  |  | 大写：
采购需求：1、必须提前准备上述物品，保障物品的质量、品牌及实用性，供应商需提供售后服务和质保承诺书，加盖公章；2、服务期限：合同签订后采取灵活供货方式，视采购方的实际需求情况供货；3、结算要求：项目全部完成，并由学校验收合格，成交服务商相关结账材料交齐后，根据学校资金落实情况结账；4、服务方对所提供的服务质量负责，出现质量问题时，服务方应在接到通知后的1天内作出响应，12小时内拿出处理方案，并对出现问题的产品负责更换；2、所有产品质量保证1年，1年内自然原因出现问题需免费维修。