|  |
| --- |
| 乌什县人民医院医疗设备维修需求参数表 |
| **序号** | **产品****名称** | **规格参数及技术要求** | **数量** | **计量****单位** | **单价****（元）** | **总价****（元）** | **备注** |
| 1 | **全自动****医用PCR分析系统** | **一、设备信息：**全自动医用PCR分析系统，型号：GX4-4；品牌：赛沛。**二、故障情况：**B1[646060]、B2[648154]、B3[713656] 温度报警频繁，初步判断为模块问题；检测中频繁报警导致检测错误，无法检测出结果。**三、维修需求：**对四个检测模块进行故障清除并更换，整机进行维护、保养1年。 | 1 | 次 | 45000 | 45000 |  |
| 合计（大写）：肆万伍仟元整 | 小写：45000.00 |
| 备注：1.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册/备案证明材料，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证（加盖鲜章复印件）；不接受联合体投标。2.经营范围：符合医疗器械经营相关要求。3.设备免费质保详见参数；总价包括设备的运输、安装、培训等费用，以及其他与上述设备有关的网络接口等费用；定期开展售后服务及保养；设备出厂日期详见参数。 4.售后保障7\*24小时提供技术协助，出现故障48小时内解决。 5.采购单位提供现场勘查。6.投标人提供安装、调试。  |
|
|
|
|