采购需求

1.项目概况：

1.1建设地点：乌什县2025年农村供水工程维修养护项目

1.2工程规模：改建300m³高位水池1座、水源防护围栏100m;修建水源井至高位水池输水管4700m;新建管道闸阀井、排气井5座;信息化监测点闸阀井4座，新增水消毒设备4套;改建水质化验室1处，增设流量在线监测点4处、压力在线监测点4处、水质在线监测点4处。

1.3服务范围：对施工全过程监理。

2.投标人资格要求：

资格要求：应具有独立企业法人资格，具备水利工程监理乙级（含）以上资质，在全国水利建设市场监管平台进行主体基本信息登记，具有独立签署合同及履行义务能力且履约能力良好的监理单位。

财务要求：近3年(2021年-2023年)财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其它关、停、并、转现象；并附经会计师事务所或审计机构审计的近3年财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务情况说明书的复印件，新成立的企业提供成立至今的。

类似业绩：投标人应在近五年内承担过至少1项类似性质和复杂程度的监理业绩(水利工程项目)。

信誉要求：投标人没有被处于责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；近三年内没有与骗取合同有关联以及其他经济方面的严重违法行为；近几年有较好的安全记录，近三年内没有发生重大质量和特大安全事故。

人员要求：

1.总监理工程师的资格要求：具有水利工程建设监理工程师注册证书，具有水利工程相关专业中级(含)以上工程师职称，具有水利工程相关监理业绩（提供合同协议书或网上业绩截图）；(各监理单位可根据工作需要自行聘任满足工作要求的监理工程师担任总监理工程师，投标文件中应附有聘任书)；

2.监理工程师要求：具有水利工程建设监理工程师注册证书；

3.监理员：具有监理员证。

其他要求：

1)投标人拟投入招标项目的主要人员应当是本单位人员，提供劳务合同、社会保险证明；退休人员提供退休证明和返聘证书，否则投标无效。

2)投标人总监理工程师未同时在两个及以上大中型工程中担任总监理工程师；在同一县(市、区)同类型小型工程项目中，同时担任总监理工程师的项目数量不超过3个，（需提供承诺书格式自拟）；

3)拟投入本项目相关专业和管理人员数量：要求总监1人，监理工程师2人，至少配备现场监理员2人。专业结构及年龄结构合理，要求总监每月驻工地天数不得少于22天（需提供承诺书格式自拟）。

4)在施工期内必须保证工地监理人员不得少于3人，其中必须有总监或监理工程师在工地现场，全部人员（5人）同时在现场的天数，每月不少于22天（需提供承诺书格式自拟）。

- 3.服务期：监理服务期同施工计划工期为50日历天，工程开工至竣工验收和质保期期满终止(为合同签订之日起，工程竣工验收止和工程建设项目缺陷责任期满止)

- 4.预算金额：2.4462万元