## Sheet1
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 参数
1 | 27A人类DNA分型试剂盒 | 200人份/盒 | 4 | 28000 | 112000 | 1、国产案件试剂盒，6色荧光检测，27个位点复合扩增。 2、位点包含全球通用DNA联合索引系统（CODIS）20个核心基因座，高分辨率5碱基重复序列基因座（Penta E, Penta D），以及D1S1656、 D6S1043、TPOX、DYS570、DYS576。 3、单管同时扩增所有基因座中包含不少于10个长度低于250bp的mini-STR基因座，可针对降解样本提供更加全面的样本信息。 4、最大扩增片段长度小于500bp。 5、试剂包含3个Y STR基因座，其中DYS391是低突变基因座，用于样本性别位点扩增无效时的性别判定；DYS570和DYS576是高突变基因座，在区分不同家系或同一家系不同个体方面具有更高的识别力；这三个Y-STR基因座可以初步判断混合样本中是否存在男性 DNA，以及男性个体数量。 6、试剂盒灵敏度高，扩增62.5pg样本DNA,仍可获得完整的DNA图谱。 7、试剂盒配置的强劲buffer提高了处理疑难检材的成功率。对血红素、单宁酸、腐殖酸的抗抑制能力较高。 8、试剂盒包含扩增所需全部试剂（热启动酶、引物对、内标、等位基因Ladder、扩增用水）。 9、即可用于直接扩增，也可用于提取后DNA扩增。 10、扩增时间70分钟。 11、200（25ul体系）人份包装规格。 12、试剂盒已通过“中国安全技术防范认证中心”的认证。 13、试剂盒名称已经收录国家数据库，能成功导入。 14、试剂盒保质期2年。 15、终身免费的售后技术支持服务。 16、Mix Buffer和Primer混合后可冷藏保存72小时以上，要求初配效果与72小时后效果完全一致。 17、25μL扩增体系模板DNA添加量≥15μL。 18、报价时提供厂家授权和售后服务承诺书。
2 | 3500型POP4胶 | 384人份/盒 | 20 | 3250 | 65000 | 384人份/盒，适用于3500XL型遗传测序仪。
3 | 阳极缓冲液 | 4个/盒 | 5 | 1850 | 9250 | 适用于3500XL型遗传测序仪。
4 | 阴极缓冲液 | 4个/盒 | 5 | 2850 | 14250 | 适用于3500XL型遗传测序仪。
5 | 3500 96孔胶垫 | 10块/盒 | 1 | 3000 | 3000 | 兼容性：MicroAmpTM光学 96 孔反应板 产品规格：96 孔 适用于(设备)：3500 xL Dx 基因分析仪、3500 Dx 基因分析 仪、3500 xL 基因分析仪、3500 基因分析仪
6 | 脱落细胞粘取器小号 | 100个/盒 | 3 | 500 | 1500 | 100个/盒
7 | 离心管(1.5ml) | 500支/包 | 4 | 90 | 360 | 500支/包
8 | 扩增管(0.2m1) | 1000支/包 | 4 | 135 | 540 | 1000支/包
9 | 抗人血试剂条 | 100片/盒 | 2 | 1000 | 2000 | 100片/盒
10 | 实验室防尘地垫 | 30张/件 | 100 | 40 | 4000 | 30张/件
11 | 磁力震荡器 | 个 | 1 | 9000 | 9000 | 磁力振摇系统进行 100 至 2000 rpm 的强力振摇应用，这是一种用于集成振摇应用的遥控无磨损磁力振摇系统；
12 | 蓝盖植绒拭子 | 支 | 400 | 15 | 6000 | 植绒拭子的主要结构是由手柄、连接杆和采样头组成的，手柄上设计有折断点。
13 | 独立无菌植绒拭子 | 支 | 500 | 10 | 5000 | 采集效果好，吸附效率高，具有极高采集量和释放量:本品由0.9%氯化钠溶液、植绒拭子和TSB组成;TSB管用于定性测试，0.9%氯化钠管用于定量测试:采集时间短，不易脱绒、无刺激性。
14 | 抗人精试剂条 | 100片/盒 | 2 | 1200 | 2400 | 一步法检测精斑的快速、简便、定性的免疫图谱分析法。 检测方法结合了单克隆和多克隆抗体的原理，在标本中选择性鉴定人精斑，有很高的可信度。
15 | Maxwe11纯化试剂盒 | 48人份/盒 | 18 | 3500 | 63000 | 48人份每盒，48道核酸纯化仪使用预装好的试剂条和操作程序。 30分钟以内，可自动化一次性处理48个法医检材。处理的样本类型包括血迹，混合精斑，毛发， 烟蒂，组织样本，痕迹检材等。也可灵活调整处理的样本数量，一个试剂条处理一个样本—无浪费。试剂盒包含裂解液、模板 DNA 洗脱液及相对应的一次性耗材。
16 | 蛋白酶K(ProteinaseK) | 盒瓶/100MG | 4 | 1000 | 4000 | DNA纯化专用试剂，100MG。
17 | Chelex-100 | 50g/盒 | 2 | 950 | 1900 | DNA纯化专用试剂，50g。
18 | DTT | 10/瓶 | 2 | 980 | 1960 | DNA纯化专用试剂，10g。
19 | 大号纸质物证袋 | 46*30*17CM，50个/包 | 100 | 275 | 27500 | 46*30*17CM，50个/包
20 | 中号物证袋(牛皮纸) | 21*14cm，50个/包 | 100 | 60 | 6000 | 21*14cm，50个/包
21 | 小号物证袋(牛皮纸) | 8*11cm，50个/包 | 100 | 30 | 3000 | 8*11cm，50个/包
22 | 大号塑料物证袋 | 41*32cm，100个/包 | 50 | 175 | 8750 | 41*32cm，100个/包
23 | 中号塑料物证袋 | 35*20cm，100个/包 | 50 | 120 | 6000 | 35*20cm，100个/包
24 | 小号塑料物证袋 | 20*12cm，100个/包 | 50 | 90 | 4500 | 20*12cm，100个/包
25 | 现场勘查头套 | 100只/包 | 30 | 75 | 2250 | 100只/包
26 | 现场勘查鞋套 | 100只/包，每双的价格 | 3000 | 4.5 | 13500 | 100只/包，每双的价格
27 | 现场勘查PVC手套(独立包装) | 50双/盒 | 300 | 75 | 22500 | 50双/盒
28 | 现场勘查PE手套 | 50双/包 | 200 | 5.5 | 1100 | 50双/包
29 | 现场勘查PVC手套 | 50双/盒 | 200 | 75 | 15000 | 50双/盒
30 | 直角足迹比例尺 | 杭州创恒30*15cm | 10 | 38 | 380 | 杭州创恒30*15cm
31 | 相纸 | 230g(A4)20张/包 | 100 | 28 | 2800 | 230g(A4)20张/包
32 | 生物物证提取棉签 | 40套/盒 | 25 | 180 | 4500 | 40套/盒
33 | 生物物证提取专用棉签 | 30人份/盒 | 30 | 90 | 2700 | 30人份/盒
34 | 8号橡胶外科手套 | 50双/盒 | 20 | 225 | 4500 | 50双/盒
35 | 2ML真空采血管 | 个 | 1000 | 0.7 | 700 | 2ML真空采血管
36 | 20ML无菌注射器 | 100支/箱 | 20 | 250 | 5000 | 100支/箱
37 | 75%医用酒精 | 500ML/瓶 | 20 | 15 | 300 | 500ML/瓶
38 | 90%乙醇 | 500ML/瓶 | 10 | 35 | 350 | 500ML/瓶
39 | ST解剖专用缝合线 | 10个/盒 | 3 | 90 | 270 | 10个/盒
40 | 脏器称 | 0kg-10kg | 1 | 180 | 180 | 材 料：不锈钢外壳 数字显示：液晶 量 程：5kg 分 度 值：1g
41 | 现场解剖手术刀片 | 100个/盒 | 2 | 90 | 180 | 100个/盒，常用的有10～27、34、36
42 | 现场解剖手术刀柄 | 把 | 5 | 10 | 50 | 不锈钢材质，3、4号刀柄
43 | 免洗皮肤消毒液 | 100m1/瓶 | 10 | 28 | 280 | 以聚六亚甲基双胍和乙醇为主要有效成分的消毒液，100ml/瓶
44 | 医用绿色工作服 | 件 | 4 | 80 | 320 | 纯棉隔离服，L——XXL码数
45 | 现场解剖医用纱布 | 1kg/包 | 1 | 120 | 120 | 1kg/包
46 | ST手指扳直器 | 2片/套 | 4 | 18 | 72 | 将手指套入合适的圆孔内，向外侧扳动手指，就可以将尸体的手指扳直，便于捺印指纹。
47 | ST指纹捺印器 | 个 | 4 | 18 | 72 | S体手指不易转动，通过转动尸体指纹捺印器实现四面捺印
48 | 黑色指纹捺印盒 | 42mm | 20 | 18 | 360 | 采用微孔高分子材料作为印油渗透墨板，捺印出的指纹纹线清晰细腻
49 | 黑色掌纹捺印盒 | 145*125mm | 4 | 150 | 600 | 采用微孔高分子材料作为印油渗透墨板，捺印出的掌纹纹线清晰细腻
50 | 黄色有害垃圾袋 | 个 | 50 | 3 | 150 | 黄色专用垃圾袋，70*80cm
51 | 法医勘察箱 | 个 | 1 | 2900 | 2900 | 手术器械的清洗与存放：1.干净的手术器械固定在不锈钢 “手术器械存放盘”中。2.用过的器械放入不锈钢“手术器械清洗盒”进行清洗。3.清洗干净的器械再放回“手术器械存放盘”。4.配备“手术器械存放盘”位置图，方便恢复器械的位置，玻璃尸体温度计：（介质：水银，刻度：0.1℃，范围：0℃~40℃） 重量：7.4kg，尺寸：425x395x225mm 配置：可充电白光手电1把，尸体尸体温度计1个，骨锯1把，骨膜剥离器1个，骨锤1个，大号手术刀柄2把，大号手术刀片2包，大号缝合针1包，白色医用缝合线1轴，黑色医用缝合线1轴，弯头手术剪1把，直圆手术剪1把，弯头止血钳1把，直头止血钳1把，组织镊子1把，敷料镊子1把，截断刀1把，不锈钢勺1把，丁字凿1把，穿刺探针1个，勾状探针1个，球状探针1个，手术器械盘存放盘1个，手术器械清洗盘1个，指甲刀1把，大号手指扳直器1个，小号手指扳直器1个，尸体指纹捺印器1本，指纹捺印盒1个，左手指纹捺印卡1本，右手指纹捺印卡1个，30cm钢板尺1把，5m钢卷尺1个，尸体腐臭抑制剂1瓶，手术衣2套，乳胶手套2付，汗布手套2付，一次性塑料手套10付，毛巾2块，棉签1包，纱布10片，纸物证袋5个，塑料物证袋5个，物证瓶6个，5ml一次性注射器5个，10ml一次性注射器2个，带盖塑料试管5个，医用胶布1盒，红色记号笔1支，黑色记号笔1支，黑色不干胶比例尺1张，白色不干胶比例尺1张，物证标签1张，放大镜1个，消毒纸巾1包，指南针1个，铝合金箱1个，肋骨剪 1个， 骨凿 1个， 推子 1个，剃刀 1个。