政府采购项目采购需求书

2025年6月

项目名称：阿克苏地区消防救援支队UPS电源组

采购项目

编 制 说 明

一、需求部门可以自行组织编制采购需求，也可委托第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《政府采购需求管理办法》和总队内控制度规定。

三、提示提醒内容，编制时应删除。

- 一、需求清单

（一）项目概况

为满足建设现代化作战指挥中心的需求，确保断电及意外情况发生时指挥中心可以不间断运行，防止机房其他设备的损坏，结合工作实际，现需采购35KVA的UPS电源组一套并搭建小型配电室（符合配电机房要求）。

（二）采购项目预算

总预算：15万元（UPS主机后期维保比例不得高于10%）

（三）采购清单明细

| 序号 | 采购物品 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | 35KVA | 1 | 台 | 输入380V,输出380V |
| 2 | 蓄电池 | 120AH | 64 | 节 | 满足续航2小时 |
| 3 | 电池柜 | 配套 | 2 | 套 |  |
| 4 | 直流汇流柜 | 配套 | 1 | 套 |  |
| 5 | 电池连接线 | 定制 | 1 | 套 |  |
| 6 | 搭建小型配电室 | 4.4m*2.9m | 1 | 间 | 改造成符合配电机房要求（1.铺设防静电地板；2.符合小型配电室防火等级要求，并配备必要的灭火设施；3.入口安装乙级防火门，并设置防水门槛；4.采取防止雨雪侵入和小动物进入措施；5.配置专用绝缘工具（验电器、绝缘杆、绝缘手套等）存放于干燥防潮柜。 |
| 包含货物供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务。 |  |  |  |  |  |

（四）技术商务要求：

1.技术要求

1.1合同履行期限：结果成交30天内完成安装调试，试运行一周后交付验收。

1.2履约保证金：中标单位在签订合同前需缴纳成交价价格5%的履约保证金，在签订合同中约定履约保证金于验收合格交付后一年退还。

1.3质保期：三年（质保期内24小时电话保持畅通，3天内安排专人检修维护）

1.4结算方式：验收合格后一次性付清货款。

2.商务要求

1、供应商资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业项目。

2、业绩要求：供应商需提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），业绩资料证明。【提供合同关键页（包括合同首页、主要内容页、签字盖章页）及对应发票扫描件，证明材料须体现UPS主机容量、蓄电池数量；提供对应合同任意一期付款的发票扫描件，发票扫描件中的发票代码、发票号码、开票日期、开具金额(不含税)信息不得隐藏，否则不予认可。

3、报价响应要求

（1）投标供应商须对所投包内所有产品和数量进行唯一报价，否则视为无效报价；投标报价应包括所有货物供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格；

（2）投标供应商必须保证所投产品为全新、未使用过的产品；

（3）本项目需提供产品原厂3年质保，质保期内设备出现任何质量问题，供应商负责处理解决并承担全部费用。

（4）供应商在投标前要仔细核定采购要求，请评估自身能力，严禁恶意低价、不按要求报价，避免出现中标后弃标的情况发生。

（5）供应商响应附件上传要求：营业执照复印件、报价单、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函（格式自拟）、业绩证明资料（按业绩要求提供）、中小企业声明函。（以上材料须上传加盖公章的扫描件，缺一不可）。

4、项目实施地点：阿克苏地区消防救援支队