产 品 参 数

- 产品名称：替来他明尿液检测试剂盒

- 1、方法学原理：胶体金法。

- 2、产品规格：卡型，25人份/盒。

- 3、检测样本：尿液。

- 4、储存条件和有效期：4～30℃阴凉避光干燥处保存，禁止冷冻，有效期24个月。

- 5、检出限为：1000ng/mL。

☆6、供货商有医疗器械经营许可证，医疗器械二类备案凭证。

▲7、生产厂家为公安部《关于进一步加强吸毒检测试剂盒配备使用工作的通知（公禁毒［2016］1189号》）中附件“公安部吸毒检测试剂盒检查评比结果”中的中标厂家。

▲8、生产企业在《关于调整吸毒检测试剂采购目录的通知》（新公禁毒传发｛2019｝225号文件）规定的目录中。

- 生产企业获得ISO13485认证

- 生产厂家授权委托书

- 生产厂家有医疗器械经营许可证、医疗器械二类备案凭证