## Sheet1
项目清单
单位：阿克陶县公安局 |  |  |  |  | 经办人：
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 规格/参数 | 实际数量 | 单位 | 单价/元 | 总价/元 | 备注
1 | 办公区乳胶漆 | 多乐士家丽安 | TW21229-1 | 铲除墙面原有零星损坏部位大白和乳胶漆粉刷大白一遍，保证墙面整齐，完成后抛光处理墙面，找平。 | 400 | 平方 | 19.64 | 7856
2 | 防盗门接待区 | 金瑞祥 | 70系 | 接待区，国产 M2526(2100mm*1800mm) | 1 | 樘 | 1496.58 | 1496.58
3 | 实木封堵窗户 | 翼腾 | 定制 | 实木封堵 | 10.8 | 平方 | 145.2 | 1568.16
4 | 隔断墙面 | 翼腾 | 定制 | 乳胶漆粉刷大白一遍，保证墙面整齐 | 14.7 | 平方 | 85.3 | 1253.91
5 | 隔墙 | 翼腾 | 定制 | 轻钢龙骨隔断墙 | 44.1 | 平方米 | 100 | 4410 | 案管室及卫生间
6 | 防盗门 | 金瑞祥 | 定制 | 防盗门，乙级，门厚 门扇板厚0.8mm-1.2mm,门框厚度1.2mm-1.5mm,规格1000mm*2100mm | 2 | 樘 | 1247.16 | 2494.32 | 案管室
7 | 静电地板 | 道诺 | DNC-600 | 全钢防静电地板，四周有PVC导电黑边条；规格600mm*600mm | 18.36 | 平方米 | 358 | 6572.88 | 会议室及机房
8 | 石材窗台板 | 胜道 | 定制 | 人造大理石，中花白，厚度18mm | 2.5 | 平方米 | 270.6 | 676.5 | 会议室
9 | 水箱 | 欧吉美 | ll-380 | 塑料材质，长38cm、宽19cm、高41.5cm; | 2 | 套 | 150 | 300 | 卫生间
10 | 消防末端改造 | 翼腾 | 定制 | 管路、阀门更换 | 1 | 个 | 387.05 | 387.05 | 卫生间
11 | 警徽 | 瑞云 | 定制 | 金属材质，600mm | 3 | 套 | 364.65 | 1093.95 | 会议室+背景墙+吧台
12 | 踏步砖 | 胜道 | 优质 | 300mm*600mm，并拆除原损坏踏步砖 | 2 | 平方米 | 169.97 | 339.94 | 外踏步
13 | 玻璃贴膜 | 晴画 | 定制 | PVC静电薄膜静电玻璃贴膜 厚度 0.25（mm） 宽度 600（mm）拉伸性能 强 特殊性能说明：静电吸附 | 35.8 | 平方米 | 16.3 | 583.54 | 入户门
14 | 套装门 | 金瑞祥 | 定制 | 防盗门，乙级，门厚 门扇板厚0.8mm-1.2mm,门框厚度1.2mm-1.5mm,规格1000mm*2100mm | 1 | 套 | 800 | 800 | 办公区
15 | LED平板灯 | 全有美家 | 300mm*1200mm | 300mm*1200mm，LED面板灯，功率(w) 60，白温(k)6400，白光 | 12 | 个 | 220 | 2640 | 会议室
16 | LED平板灯 | 全有美家 | 300mm*300mm | 300mm*300mm，功率(w)15，白光 | 5 | 个 | 53 | 265 | 卫生间，医务室
17 | 防盗门改造 | 翼腾 | 定制 | PVC板打底，聚酯纤维板软化吸音铺贴饰面，蓝色，门框重新刷灰色漆 | 27 | 平方米 | 214.78 | 5799.06 | 10樘防盗门
18 | 钛金玻璃门 | 翼腾 | 定制 | 门扇上玻璃：纳米水晶硅防火玻璃，门扇不锈钢面板厚度：0.8mm厚 | 15 | 平方米 | 554.22 | 8313.3 | 男女候问
19 | 软包座椅 | 翼腾 | 定制 | 软包座椅，使用优质环保阻燃高密度板，优质西皮面料蓝色 | 14 | 平方米 | 411.21 | 5756.94 | 男女候问
20 | 玻璃贴膜 | 翼腾 | 定制 | 大理石面板，使用优质环保阻燃高密度板、甲醛释放量s0.015mg/m3、防污，防潮，无菌、硬度高，表面光滑，抗冲击性强等特点，2、五金件:采用优质五金配件 | 35.8 |  | 16.3 | 583.54 | 办案区第二道型材门
21 | 人身安全检查区 软包 | 翼腾 | 定制 | 木龙骨找平，水泥板打底，聚酯纤维板软化吸音铺贴饰面 | 1 | 批 | 3433.5 | 3433.5 | 人身安全检查区
22 | 包消防箱 | 翼腾 | 定制 | 生态板饰面 | 9 | 个 | 1067.1 | 9603.9 | 办案区一楼二楼
23 | 吧台 | 120×60×110 350×80×110 |  | 两节 | 4.7 | 米 | 1329.5 | 6248.65 | 办案区大厅
24 | 手铐固定桩 |  |  | 定制 | 16 | 个 | 95.92 | 1534.72 | 男女候问
25 | 外墙涂料 | 多乐士家丽安 | 外墙乳胶漆 | 外墙乳胶漆; 规格:白色，蓝色，12kg/桶 | 995 | 平方 | 17.23 | 17143.85 | 办案区正面及餐厅
27 | 更换踏步地胶 | 和讯 | 加厚2.0mm | 2.0mm密实底，防火B1级，耐磨度登记T级 | 8 | 根 | 326 | 2608 | 办案区
28 | 防盗门锁 | 欧利宝 | C级锁 | 全铜AB锁芯纯铜大门锁芯老式双面防撬 | 2 | 套 | 102.3 | 204.6
29 | 墙面修补 | 翼腾 | 定制 | 铲除墙面原有零星损坏部位大白和乳胶漆粉刷大白一遍，保证墙面整齐，完成后抛光处理墙面，找平。 | 1 | 批 | 7467 | 7467 | 防盗门边
30 | 警徽 | 瑞云 | 定制 | 金属材质，1200mm | 1 | 付 | 2122.16 | 2122.16 | 办案区上方
31 | 吧台 | 翼腾 | 定制 | 大理石面板，使用优质环保阻燃高密度板、甲醛释放量s0.015mg/m3、防污，防潮，无菌、硬度高，表面光滑，抗冲击性强等特点，2、五金件:采用优质五金配件 | 4.3 | 米 | 1341.7 | 5769.31 | 黄楼大厅
32 | 结构胶发泡胶 | 泰朗 | 标准款-750g | 聚氨酯泡沫填缝剂 | 1 | 件 | 500 | 500 | 黄楼
33 | 拘留所楼梯踏步贴砖修复 | 翼腾 | 定制 | 300mm*600mm，并拆除原损坏踏步砖 | 1 | 批 | 6638 | 6638 | 拘留所
34 | 防盗窗 | 翼腾 | 定制 | 优质钢材或铝材,材料厚度不应小于2.5mm，表面处理应为环保型喷涂或电镀处理。 | 1 | 樘 | 292.99 | 292.99 | 案管室外门
35 | 防滑垫 | 绿源 | 优质 | PVC防滑垫 | 9 | 平方 | 49 | 441 | 黄楼卫生室及浴室卫生间
37 | LED平板灯 | 全有美家 | 优质 | 功率：38w，白光，直径300圆灯 | 1 | 盏 | 53 | 53
38 | 五金 | 翼腾 | 优质 | 国产，铰链，水泥，砂浆等 | 1 | 批 | 98 | 98 | 钻头钢丝
39 | 堵防盗门 | 翼腾 | 定制 | 1000mm*2100mm防盗门封堵 | 1 | 个 | 400 | 400
40 | 挪空调 | / | / | / | 2 | 台 | 741 | 1482
合计 | [7 empty] | 119231.35