阿克陶县人民医院煎药包装一体机       采购项目竞价要求

一、本项目的特定资格要求：

1.投标人须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业。提供合法有效的具有统一社会信用代码的营业执照（经营范围必须有医疗器械维修）、产品注册证、二类经营备案凭证；

2.供货商签订合同后。送货到招标方指定地点安装投放，响应招标方指定品牌型号，需保证设备是全新原厂。

3.投标人提供近一年任意6个月的社保缴纳凭证及企业社保完税证明；

4.提供税务部门出具的近6个月任意一个月的完税证明；

5.提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，需提供近6个月社保缴纳证明；

6.被行政主管部门处罚或在处罚整改期限内的单位不能参加此次报价；

7.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

8.其他:

（1）供应商在中国政府采购网(www.ccgp gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“信用中国网站(www creditchina.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.c|n/) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的将拒绝其参本次采购活动，查询结果以询价开始查询为准; 供应商须提供投标单位 (供应商)《反商业贿赂承诺书》、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

(2) 未按照商务要求盲目竞价者的供应商，我单位保留投诉权力并上报本地区采购中心和政采云进行处理。

（3）供货期：需15天内完成配送，超过时限视为违约。

二、本次采购涉及范围：

（1）采购内容：血液透析机、单泵;具体参数型号详见附件。

（2）质保期：1年，验收合格后支付货款，在质保期间内除人为损坏，设备故障后供应商应24小时内提供维修服务。配件不超过72小时。

（3）为保障采购设备质量及合法性，采购后需提供正规购货渠道无法提供视为违约。

(4)需提供每台设备报价。

附件：

设备要求清单

| 序号 | 设备 | 推荐品牌型号 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煎药包装一体机 | 东华原、永历、航方 | 单锅 | 3 |
| 2 | 煎药包装一体机 | 东华原 、永历、航方 | 双锅 | 1 |
| 合计4台 |  |  |  |  |

每一台设备配置的清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 东华原 、永历、航方 | 不锈钢 | 1台 |  |
| 2 | 随机资料 | 使用说明书、合格证、保修卡 | 纸 | 1套 |  |
| 3 | 喉箍 | 通用 | 碳钢 | 1个 |  |
| 4 | 排水软管 | Φ25mm（外） | pvc | 1根 |  |
| 5 | 煎药机过滤网 | 通用 | 不锈钢 | 2个 |  |
| 6 | 药袋 | 2万 | 布 | 2条 |  |
| 7 | 药钩 | 通用自制件 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 8 | 挤压器 | 通用自制件 | 不锈钢 | 1套 |  |
| 9 | 叉子 | 通用自制件 | 不锈钢 | 1个 |  |

双循环1+1煎药包装一体机技术参数

- 容量：≥20L、功率：2800W、电压：AC220V

2、煎药包装一体机，结构紧凑合理，美观大方，每锅能煎3-20付药；

3、常压无蒸汽煎药，有效防止有效成份流失；

4、煎药时处于密闭状态，符合国家煎药室管理规范，煎药过程可见；

5、采用数控技术，操作简洁；

6、武火文火自动转换，省时省电；

7、高温时间（沸腾时间）自动显示；

8、煎药桶采用三层锅体，外层玻璃筒、中层不锈钢桶、内层多孔桶，煎药过程中，药液在外筒和中筒之间循环往复冲刷饮片，提高煎出率；

14、液体锅内循环和蒸汽回收循环双循环功能。液体循环方式为汽液锅内循环方式，提出率高，药味纯正。蒸汽回收循环为锅外风冷却回流方式（配带风冷凝器） ，蒸汽冷凝后回收至煎药容器内，真正实现无损耗、无味煎药；

15、自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便,

16、包装机为50-250ML以每1ml为单位无级变量包装机；

17、包装温度、包装量自动显示

- 包装速度：≥8袋/分钟。

- 质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目录。

22、售后服务有保障，在全国各省内均设有注册售后服务机构，提供本地化服务。

双循环2+1煎药包装一体机技术参数

1、容量：≥20L*2、功率：4800W、电压：AC220V

2、煎药包装一体机，结构紧凑合理，美观大方，同时可煎煮2个不同处方，每锅能煎3-20付药；

3、常压无蒸汽煎药，有效防止有效成份流失；

4、煎药时处于密闭状态，符合国家煎药室管理规范，煎药过程可见；

5、采用数控技术，操作简洁；

6、武火文火自动转换，省时省电；

7、高温时间（沸腾时间）自动显示；

8、煎药桶采用三层锅体，外层玻璃筒、中层不锈钢桶、内层多孔桶，煎药过程中，药液在外筒和中筒之间循环往复冲刷饮片，提高煎出率；

9、液体锅内循环和蒸汽回收循环双循环功能。液体循环方式为汽液锅内循环方式，提出率高，药味纯正。蒸汽回收循环为锅外风冷却回流方式（配带风冷凝器） ，蒸汽冷凝后回收至煎药容器内，真正实现无损耗、无味煎药；

10、自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便,

11、包装机为50-250ML以每1ml为单位无级变量包装机；

12、包装温度、包装量自动显示

- 13、包装速度：≥8袋/分钟。

14、质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目录。

15、售后服务有保障，在全国各省内均设有注册售后服务机构，提供本地化服务。