## Sheet1
半自动电解质配置清单
序号 | 配置名称 | 数量/单位
1 | 主机 | 1台
2 | 说明书 | 1本
3 | 保修卡 | 1本
4 | 合格证 | 1分
5 | 电极密封圈 | 5个
6 | 保险管 | 2个
7 | 阀盖拉环 | 1个
8 | 自封袋 | 1个
其他配置需求 | 国产电脑一套、打印机一套 | 套
技术参数要求 1. 核心功能 -检测项目：至少涵盖K⁺、Na⁺、Cl⁻、Ca²⁺、Li⁺（可选）、pH值等。 -样本类型：支持血清、血浆、全血、尿液（根据临床需求）。 样本量：≤100μL/测试，支持微量检测。 检测速度：≥100测试/小时。 校准方式：自动校准，校准周期≥24小时。 2. 性能指标 精确度：CV（变异系数）≤2%。 线性范围：覆盖临床常见范围（如Na⁺ 100-200mmol/L）。 -试剂开放：支持第三方试剂（需注明是否强制要求）。 3. 硬件配置 显示屏：≥7英寸触摸屏。 数据接口：USB、RS-232或联网功能（支持LIS/HIS系统对接）。 打印机：内置或外接热敏打印机（可选）。 4. 资质与标准 注册证：提供医疗器械注册证（Ⅱ类）。 认证：CE、ISO 13485等（根据需求）。