乌恰县人民医院临床病区卫生间修缮项目

最高限价301128元

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具备三证合一营业执照副本；

3.法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书；

4.投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近六个月内任意一个月社保证明；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.市政公用工程施工总承包三级以上

7.货物说明一览表

8.分项报价表

9.技术规格偏离表

10.投标人基本情况表

11.被行政主管部门处罚或在处罚整改期限内的单位不能参加此次报价

12.本项目需提前现场勘踏，并出具甲方填写的现场勘踏确认单，否则投标无效。

13.施工方案要求（格式自拟）工期12天

14.售后服务承诺函（质保2年）

注明：本项目以上的要求内容（1）-（14）项必须放在报价文件中作为附件盖章上传，未上传一律视为响应无效。

乌恰县人民医院门急诊楼基础设施改造项目清单

120急救楼维修

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原隔断门、安装新隔断门 | 32 | 个 |  |
| 2 | 拆除及更换新水龙头、下水管、三角阀 | 37 | 套 |  |
| 3 | 拆除及更换新门锁 | 35 | 个 |  |
| 4 | 马桶 | 3 | 个 |  |
| 5 | 马桶配件、安装人工费 | 30 | 个 |  |
| 6 | 瓷砖整修 | 12 | 平方 |  |
| 7 | 拆除原卫生间门、安装新门 | 13 | 个 |  |
| 8 | 水管更换维修 | 90 | 米 |  |
| 9 | 电力配件（电线、平行线等） | 1 | 项 |  |
| 10 | 电路维修 | 1 | 项 |  |
| 11 | 不锈钢架（开水房） | 6 | 个 |  |
| 12 | 脚踏开关安装 | 64 | 个 |  |
| 13 | 地脚线整修 | 20 | 米 |  |
| 14 | 柜子材料（包括生态板、封边胶、钉子、合页等） | 1 | 项 |  |
| 15 | 柜子制做、搬运及安装人工费 | 1 | 项 |  |
| 16 | 吊顶材料（铝合金集成块、龙骨、挂件等） | 1 | 项 |  |
| 17 | 吊顶拆除清运、安装人工费 | 1 | 项 |  |
| 18 | 吊顶换气+照明 | 94 | 个 |  |
| 19 | 拆除原破损台阶 | 70 | 平方 |  |
| 20 | 台阶材料（ 花岗岩火烧板、沙子、水泥等） | 1 | 项 |  |
| 21 | 台阶铺贴人工费 | 17 | 个 |  |
| 22 | 采光井维修材料（阳光瓦、压条等） | 1 | 项 |  |
| 23 | 采光井维修人工费 | 8 | 个 |  |

住院部维修

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔断门维修（把手、锁、合页） | 1 | 项 |
| 2 | 拆除及更换新水龙头、下水管、三角阀 | 40 | 套 |
| 3 | 拆除及更换新门锁 | 3 | 个 |
| 4 | 马桶 | 5 | 个 |
| 5 | 马桶配件、安装人工费 | 16 | 个 |
| 6 | 瓷砖整修 | 4 | 平方 |
| 7 | 拆除原卫生间门、安装新门 | 2 | 个 |
| 8 | 水管更换维修 | 36 | 米 |
| 9 | 电力配件（电线、平行线等） | 1 | 项 |
| 10 | 电路维修 | 1 | 项 |
| 11 | 不锈钢架（开水房） | 2 | 个 |
| 12 | 二楼防火门 | 1 | 个 |
| 13 | 地脚线整修 | 16 | 米 |
| 14 | 柜子材料（包括生态板、封边胶、钉子、合页等） | 1 | 项 |
| 15 | 柜子制做、搬运及安装人工费 | 1 | 项 |
| 16 | 吊顶材料（铝合金集成块、龙骨、挂件等） | 1 | 项 |
| 17 | 吊顶拆除清运、安装人工费 | 1 | 项 |
| 18 | 吊顶换气+照明 | 1 | 个 |
| 19 | 电梯口维修材料（不锈钢拉丝板） | 32 | 平方 |
| 20 | 电梯口维修人工费（包括结构胶） | 1 | 项 |
| 21 | 拖把池 | 1 | 个 |
| 22 | 洗手盆 | 3 | 个 |
| 23 | 洗手台大理石 | 2 | 块 |
| 24 | 采光井维修材料（阳光瓦、压条等） | 1 | 项 |
| 25 | 采光井维修人工费 | 10 | 个 |