乌恰县人民医务科科研项目采购试剂耗材（二次）

最高限价200000元

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具备三证合一营业执照副本；

3.法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书，签字盖章；

4.投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近六个月内任意一个月社保证明；

5.投标企业需提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.货物说明一览表

8.分项报价表

9.技术规格偏离表

10.投标人基本情况表

11.被行政主管部门处罚或在处罚整改期限内的单位不能参加此次报价

12.供货方案及冷链运输要求（格式自拟）工期5天

13.售后服务承诺函（质保1年）

注明：本项目以上的要求内容（1）-（13）项必须放在报价文件中作为附件盖章上传，未上传一律视为响应无效。

| 项目名称 |  | 乌恰县人民医院医务科科研项目采购（二次） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施地点 |  | 乌恰县人民医院 |  |  |  |  | 工期（供货期） | 5日 |
| 预算金额 |  | 200000元 |  | 付款方式 | 验收合格后一次性付清全款。 |  |  |  |
| 售后需求 |  | 服务需求 | 产品送至用户指定地点，必须外包装完好切无拆分痕迹，双方签收必须响应工作人员到场，拆分验收时必须内包装完好无损，必须满足售后服务响应时间7*24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三包需求 | 因质量问题出现的包退、包换、包修；质保1年 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要国产货物名称 | 规格参数 |  |  |  | 数量及计量单位 | 功能和质量需求 |  |
| 1 | l离心管 | 15ml.，直径为17mm，高度为120mm，蓝色旋盖，底部为锥形，无菌包装 |  |  |  | 2000个 | 样本前处理容器，产品符合质量要求 |  |
| 2 | l离心管 | 50ml，直径为30mm，高度为115mm，蓝色/白色旋盖，底部为锥形或者可立，无菌包装 |  |  |  | 1000个 | 样本前处理容器，产品符合质量要求 |  |
| 3 | l离心管 | 1.5ml，标准容量为1.5毫升，材质‌：通常采用聚丙烯（PP）材质，这种材质具有良好的化学稳定性和耐热性，适用于多种实验环境 |  |  |  | 1000个 | 样本前处理容器，产品符合质量要求 |  |
| 4 | 无菌带滤芯盒装吸头（1ml） | 1ml，每个包装包含100个吸头，通常以100个/盒的形式提供，并且有5盒/箱的包装。过滤功能‌：吸头内置滤芯，可以有效隔离病毒和防止吸液过程中造成污染，适用于高精密生物、医药、化学等移液过程‌ |  |  |  | 50个 | 吸取样本，隔离病毒：产品符合质量要求 |  |
| 5 | 无菌带滤芯盒装吸头（0.2ml） | 0.2ml，每个包装包含100个吸头，通常以100个/盒的形式提供，并且有5盒/箱的包装。过滤功能‌：吸头内置滤芯，可以有效隔离病毒和防止吸液过程中造成污染，适用于高精密生物、医药、化学等移液过程‌ |  |  |  | 50个 | 吸取样本，隔离病毒；产品符合质量要求 |  |
| 6 | 细胞培养皿（10cm） | 10cm，‌底面积‌：10cm培养皿的底面积为78.5平方厘米‌。‌表面积‌：10cm培养皿的表面积大约是78.5平方厘米‌。‌高度‌：通常高度为20mm‌。‌生长面积‌：10cm培养皿的生长面积为55平方厘米‌ |  |  |  | 500个 | 细胞培养；产品符合质量要求 |  |
| 7 | ISMART移液枪（200-1000ul） | 1000ul，1.量程范围：100-1000ul。2.Soft独立轻触式吸头脱卸系统，避免误操作及手部疲劳。3.颜色识别系统，更容易辨认型号，方便快速识别量程和适配吸头4.移液活塞运作滑顺平稳，左右手都能轻松使用,特殊PTFE密封件，特殊的特氟隆密封结构大大提高了移液器的准确性和精确性。5.5位读数，4位大数字显示，精确易读，工作时，移液数字清晰可见。 6.采用张力弹簧技术，按压力轻，伸缩性弹性吸嘴设计，确保移液气密性和均一性。7.可安装安全滤芯，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器使用寿命、减少维护频率。 8.内置密度调节装置，可根据不同液体密度进行微调，提高移液器准确性和精确性。9.TRTG数码轮微调装置，更加精确易读10.采用高科技材质，重量轻、耐高温抗腐蚀、坚固耐用。11.全型号可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。12.卓越人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。13.小量程移液器活塞功能增强设计，确保强吹出能力。 14.带锁定功能，确保所需的投放量设置与指针一致，向下拉锁以确保在移液期间体积不会意外更改。15.移液器手柄具有特殊材质制成的热塑性弹性体涂层，在确保移液器自身生物安全性的同时有效防止细菌滋生；防止身体热传递到内部零件，影响液体的精度；增大摩擦力，避免误操作意外损坏。16.符合ISO17025国际标准，附带质量认证和符合ISO8655的检验报告。17.无需拆卸，无需特殊工具下的用户自行校准，简化操作，大大提高了用户的使用效率。18.精准度：0.1-2.5 ul最大量程的不准确度≤±1.2%，不精确度≤0.56%； 0.5-10 ul最大量程的不准确度≤±1%，不精确度≤0.4%； 5-50 ul最大量程的不准确度≤±0.24%，不精确度≤0.12%； 10-100 ul最大量程的不准确度≤±0.8%，不精确度≤0.15%； 100-1000 ul最大量程的不准确度≤±0.6%，不精确度≤0.15%； 2-20 ul最大量程的不准确度≤±0.9%，不精确度≤0.3%； 20-200 ul最大量程的不准确度≤±0.8%，不精确度≤0.15%； 500-5000 ul最大量程的不准确度≤±0.36%，不精确度≤0.16%； 1000-10000 ul最大量程的不准确度≤±0.6%，不精确度≤0.15%； |  |  |  | 2把 | 精准转移和计量液体；产品符合质量要求 |  |
| 8 | ISMART移液枪（20-200ul） | 1.200ul，1.量程范围：20-200ul。2.Soft独立轻触式吸头脱卸系统，避免误操作及手部疲劳。3.颜色识别系统，更容易辨认型号，方便快速识别量程和适配吸头4.移液活塞运作滑顺平稳，左右手都能轻松使用,特殊PTFE密封件，特殊的特氟隆密封结构大大提高了移液器的准确性和精确性。5.5位读数，4位大数字显示，精确易读，工作时，移液数字清晰可见。 6.采用张力弹簧技术，按压力轻，伸缩性弹性吸嘴设计，确保移液气密性和均一性。7.可安装安全滤芯，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器使用寿命、减少维护频率。 8.内置密度调节装置，可根据不同液体密度进行微调，提高移液器准确性和精确性。9.TRTG数码轮微调装置，更加精确易读 10.采用高科技材质，重量轻、耐高温抗腐蚀、坚固耐用。11.全型号可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。12.卓越人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。13.小量程移液器活塞功能增强设计，确保强吹出能力。14.带锁定功能，确保所需的投放量设置与指针一致，向下拉锁以确保在移液期间体积不会意外更改。15.移液器手柄具有特殊材质制成的热塑性弹性体涂层，在确保移液器自身生物安全性的同时有效防止细菌滋生；防止身体热传递到内部零件，影响液体的精度；增大摩擦力，避免误操作意外损坏。16.符合ISO17025国际标准，附带质量认证和符合ISO8655的检验报告。17.无需拆卸，无需特殊工具下的用户自行校准，简化操作，大大提高了用户的使用效率。18.精准度：0.1-2.5 ul最大量程的不准确度≤±1.2%，不精确度≤0.56%； 0.5-10 ul最大量程的不准确度≤±1%，不精确度≤0.4%； 5-50 ul最大量程的不准确度≤±0.24%，不精确度≤0.12%； 10-100 ul最大量程的不准确度≤±0.8%，不精确度≤0.15%； 100-1000 ul最大量程的不准确度≤±0.6%，不精确度≤0.15%； 2-20 ul最大量程的不准确度≤±0.9%，不精确度≤0.3%； 20-200 ul最大量程的不准确度≤±0.8%，不精确度≤0.15%； 500-5000 ul最大量程的不准确度≤±0.36%，不精确度≤0.16%； 1000-10000 ul最大量程的不准确度≤±0.6%，不精确度≤0.15%； |  |  |  | 2把 | 精准转移和计量液体；产品符合质量要求 |  |
| 9 | ISMART移液枪（2-20ul） | 1.20ul，1.量程范围：2-20ul。2.Soft独立轻触式吸头脱卸系统，避免误操作及手部疲劳。3.颜色识别系统，更容易辨认型号，方便快速识别量程和适配吸头4.移液活塞运作滑顺平稳，左右手都能轻松使用,特殊PTFE密封件，特殊的特氟隆密封结构大大提高了移液器的准确性和精确性。5.5位读数，4位大数字显示，精确易读，工作时，移液数字清晰可见。 6.采用张力弹簧技术，按压力轻，伸缩性弹性吸嘴设计，确保移液气密性和均一性7.可安装安全滤芯，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器使用寿命、减少维护频率。 8.内置密度调节装置，可根据不同液体密度进行微调，提高移液器准确性和精确性。9.TRTG数码轮微调装置，更加精确易读10.采用高科技材质，重量轻、耐高温抗腐蚀、坚固耐用。11.全型号可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。12.卓越人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。13.小量程移液器活塞功能增强设计，确保强吹出能力。14.带锁定功能，确保所需的投放量设置与指针一致，向下拉锁以确保在移液期间体积不会意外更改。15.移液器手柄具有特殊材质制成的热塑性弹性体涂层，在确保移液器自身生物安全性的同时有效防止细菌滋生；防止身体热传递到内部零件，影响液体的精度；增大摩擦力，避免误操作意外损坏。16.符合ISO17025国际标准，附带质量认证和符合ISO8655的检验报告。17.无需拆卸，无需特殊工具下的用户自行校准，简化操作，大大提高了用户的使用效率。18.精准度：0.1-2.5 ul最大量程的不准确度≤±1.2%，不精确度≤0.56%； 0.5-10 ul最大量程的不准确度≤±1%，不精确度≤0.4%； 5-50 ul最大量程的不准确度≤±0.24%，不精确度≤0.12%； 10-100 ul最大量程的不准确度≤±0.8%，不精确度≤0.15%； 100-1000 ul最大量程的不准确度≤±0.6%，不精确度≤0.15%； 2-20 ul最大量程的不准确度≤±0.9%，不精确度≤0.3%； 20-200 ul最大量程的不准确度≤±0.8%，不精确度≤0.15%； 500-5000 ul最大量程的不准确度≤±0.36%，不精确度≤0.16%； 1000-10000 ul最大量程的不准确度≤±0.6%，不精确度≤0.15%； |  |  |  | 2把 | 精准转移和计量液体；产品符合质量要求 |  |
| 10 | RPMI 1640培养基 | 500ml，产品形态 ：液体，产品浓度 ：1×，产品规格 ：125mL×4，细菌检测 ：阴性，真菌检测 ：阴性，支原体检测 ：阴性，细胞生长实验 ：细胞生长良好，形态正常 ，内毒素含量(EU/mL) ：≤3，储存条件 ：2~8℃，避光储存，运输条件 ：冰袋冷藏运输，有效期 ：3 个月，培养基成分 ：RPMI-1640(PM150110)＋10% FBS(164210-50)＋1% P/S(PB180120)＋1% GlutaMax(PB180419) |  |  |  | 5瓶 | 提供营养物资和生存环境；产品符合质量要求 |  |
| 11 | 胰蛋白酶，含EDTA | 500ml，含0.25% 胰酶和0.02% EDTA。直接用于培养细胞的消化，或者一些组织的消化，通常室温下1min左右就可以消化下大多数贴壁细胞 |  |  |  | 1瓶 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 12 | 碱性磷酸酶染色试剂盒 | 50次，R1: 4×70ml R2: 4×14ml‌ |  |  |  | 2盒 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 13 | TRAP染色试剂盒 | 50T,包含100 mL×2的骨组织番红固绿染液，20 mL×6的Goldner三色法染色液‌ |  |  |  | 2盒 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 14 | 间充质干细胞成骨诱导分化试剂盒 | 50ml,DMEM低糖基础培养基、特级胎牛血清、成骨诱导添加物、茜素红染色液、0.1%明胶溶液 |  |  |  | 2瓶 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 15 | 干细胞培养血清替代物 | 540ml,含有细胞生长因子、粘附因子、结合蛋白、维生素、微量矿物元素、激素等，其生物活性是胎牛血清的5倍，一股使用浓度为0.5%- 4%，而FBS的使用浓度为2.5%-20%。 |  |  |  | 5瓶 | 样品前处理；产品符合质量要求 |  |
| 16 | 成骨细胞矿化结节染色试剂盒(茜素红S法) | 50次,试剂名称 2×50ml 保存条件 试剂(A): Ob 固定液 50ml 室温 试剂(B): 茜素红 S 染色液 50ml 室温，避光 |  |  |  | 3盒 | 样品前处理；产品符合质量要求 |  |
| 17 | Myco-Zero™支原体去除试剂 | 100次/套,可快速、高效的清除细胞培养过程中出现的支原体，根除效率近100% |  |  |  | 1套 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 18 | NUP54 Polyclonal antibody | 50ul/支，适用于免疫组化、免疫印迹、免疫荧光、流式细胞术和ELISA等‌ |  |  |  | 1支 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 19 | 利普2000 转染试剂 | 1.5mL/支,一种多用途转染试剂，可在各种贴壁和悬浮细胞系中提供高效转染 |  |  |  | 2支 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 20 | 利普3000 转染试剂 | 1.5mL/支，一种多用途转染试剂，可在各种贴壁和悬浮细胞系中提供高效转染 |  |  |  | 2支 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 21 | DNA转染试剂 | 10mL/套, 一种多用途转染试剂，可在各种贴壁和悬浮细胞系中提供高效转染 |  |  |  | 2套 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 22 | 转染试剂 | 1.5mL/支,一种多用途转染试剂，可在各种贴壁和悬浮细胞系中提供高效转染 |  |  |  | 2支 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 23 | 高糖DMEM培养基 | 10瓶,含有3.0 g/L D-葡萄糖、 L-谷氨酰胺、细菌蛋白胨 |  |  |  | 5瓶 | 提供营养物质；产品符合质量要求 |  |
| 24 | 50ml 离心管（8000g） | 25*20/箱,直径为30mm，高度为115mm，蓝色/白色旋盖，底部为锥形或者可立，无菌包装 |  |  |  | 2箱 | 样本前处理容器，产品符合质量要求 |  |
| 25 | 200μl 盒装滤芯长吸头 | 96*50/箱,89mm‌,200ul加长滤芯吸头 |  |  |  | 1箱 | 吸取样本，隔离病毒；产品符合质量要求 |  |
| 26 | 0.2ml pcr单管 平盖 | 500*20/盒,PCR单管的容量通常有0.2ml规格 |  |  |  | 2盒 | 实验容器；产品符合质量要求 |  |
| 27 | 0.2ml pcr8联排管 平盖 | 125*10/盒,通常有0.2ml规格 |  |  |  | 2盒 | 实验容器；产品符合质量要求 |  |
| 28 | 100mm 细胞培养皿 | 10*30/箱,底面积‌：10cm培养皿的底面积为78.5平方厘米‌。 ‌表面积‌：10cm培养皿的表面积大约是78.5平方厘米‌。 ‌高度‌：通常高度为20mm‌。 ‌生长面积‌：10cm培养皿的生长面积为55平方厘米‌ |  |  |  | 1箱 | 细胞培养；产品符合质量要求 |  |
| 29 | QPCR 96孔板膜 | 100*1/盒,部分96孔板具有0.2ml的容量，适用于需要更大样本量的实验‌ |  |  |  | 2盒 | 实验容器；产品符合质量要求 |  |
| 30 | 150mm细胞培养皿 | 100个/箱,尺寸：150mm*25mm,实际培养尺寸：139×21mm |  |  |  | 2箱 | 细胞培养；产品符合质量要求 |  |
| 31 | 胎牛血清（标准级) | 500ml/瓶,‌包装规格‌：胎牛血清通常以500毫升的瓶装形式提供‌12。内毒素水平‌：内毒素浓度通常≤5 EU/mL‌23。血红蛋白浓度‌：血红蛋白浓度通常≤30 mg/dL，有时可能≤25 mg/dL‌23。‌储存条件‌：胎牛血清应储存在≤-10°C的条件下，运输时也需要冰冻‌ |  |  |  | 2瓶 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 32 | 胎牛血清,需加干冰运输 | 500ml/瓶，胎牛血清应储存在≤-10°C的条件下，运输时也需要冰冻‌ |  |  |  | 3瓶 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 33 | 二代M-MLV逆转录单酶 | 10000U/管，二代M-MLV逆转录单酶的包装10000U/袋‌。保存条件‌：该酶应保存在-20°C的条件下，以确保其活性‌ |  |  |  | 3管 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 34 | BCA蛋白定量试剂盒 | 2500次/盒，2×1mL（5mg/mL，-20℃保存） |  |  |  | 3盒 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 35 | 一步法彩色PAGE凝胶快速制备试剂盒12% 可配100块1.0 mm胶 | 100T/盒，不含SDS，灌制的凝胶即可用于变性PAGE凝胶电泳也可用于非变性PAGE凝胶电泳 |  |  |  | 2盒 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 36 | 预染蛋白标记（10-180kda） | 10*250μl/袋，预染蛋白标记的分子量范围为10-180kDa，包含10种高度纯化的预染重组蛋白质，具体分子量包括10kDa、17kDa、25kDa、33kDa、43kDa、55kDa、70kDa、95kDa、130kDa和180kDa‌ |  |  |  | 3袋 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 37 | 卓越型ECL发光液 | 5*（50ml+50ml）/盒，5ml+5ml‌ |  |  |  | 2盒 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 38 | 直标兔单抗 | 100μl/支，WB, IP, IF, IHC, ICC, FC, ELISA, ChIP |  |  |  | 2支 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 39 | MOPS速溶颗粒 | 50 pouches/盒， 适用中等到大分子量蛋白电泳，主要成分是Tris、MOPS、EDTA和SDS，pH7.7±0.2(25℃) |  |  |  | 3盒 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 40 | 总RNA提取试剂盒 | 200mL/盒，用于石蜡包埋组织（FFPE）样本总RNA的提取、富集、纯化等步骤，处理后的产物用于临床体外检测使用‌ |  |  |  | 5盒 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 41 | RNA快速提取试剂盒(快速无毒) | 100T/盒,仅供科研实验 |  |  |  | 3盒 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 42 | 一管式反转录试剂盒（50℃，含基因组DNA去除酶及buffer）All-in-One First-Strand Synthesis MasterMix (with dsDNase)20 ul体系 | 50T/盒,仅供科研实验 |  |  |  | 2盒 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 43 | 鼠尾基因鉴定试剂盒 | 200T/盒,仅供科研实验 |  |  |  | 2盒 | 样本处理液；产品符合质量要求 |  |
| 44 | Tris-base | 500g/瓶,仅供科研实验 |  |  |  | 7瓶 | 样本缓冲液前处理；产品符合质量要求 |  |
| 45 | 甘氨酸 | 1kg/瓶,仅供科研实验 |  |  |  | 9瓶 | 样本缓冲液前处理；产品符合质量要求 |  |
| 46 | 一抗稀释液 | 500ml/瓶,仅供科研实验 |  |  |  | 3瓶 | 样本缓冲液前处理；产品符合质量要求 |  |
| 47 | 细胞冻存液 | 100ml/瓶,仅供科研实验 |  |  |  | 7瓶 | 样品保存；产品符合质量要求 |  |
| 48 | PBS | 500ml/瓶,仅供科研实验 |  |  |  | 30瓶 | 样本缓冲液前处理；产品符合质量要求 |  |
| 49 | 蔗糖 | 500g/瓶,仅供科研实验 |  |  |  | 2瓶 | 样本缓冲液前处理；产品符合质量要求 |  |
| 50 | 甲醇 | 4L HPLC/瓶,仅供科研实验 |  |  |  | 10瓶 | 样本缓冲液前处理；产品符合质量要求 |  |
| 51 | 乙腈 | 4L HPLC/瓶,仅供科研实验 |  |  |  | 10瓶 | 样本缓冲液前处理；产品符合质量要求 |  |
| 52 | 二氯甲烷 | 500ml/瓶,仅供科研实验 |  |  |  | 30瓶 | 样本缓冲液前处理；产品符合质量要求 |  |
| 53 | 无水乙醇 | 500ml/瓶,仅供科研实验 |  |  |  | 50瓶 | 样本缓冲液前处理；产品符合质量要求 |  |
| 54 | 5ml离心管 | 5ml/包,高度约30mm,适用于微量和小型样本的分离 |  |  |  | 50包 | 样本前处理容器，产品符合质量要求 |  |
| 55 | 10ml巴氏滴管 | 10ml/包,巴氏滴管通常用于实验室中，用于精确移液和测量 |  |  |  | 50包 | 吸取样本，隔离病毒；产品符合质量要求 |  |
| 56 | 5ml巴氏滴管 | 5ml/包,巴氏滴管通常用于实验室中，用于精确移液和测量 |  |  |  | 50包 | 吸取样本，隔离病毒；产品符合质量要求 |  |
| 57 | 5ml枪头 | 5ml/包,尺寸：口部内径13mm,外径15mm长度: 146mm规格：5ml长大口，配移液器 |  |  |  | 50包 | 吸取样本，隔离病毒；产品符合质量要求 |  |
| 58 | 1ml加长枪头 | 1ml/盒,毫升蓝枪头的长度为7.8厘米 |  |  |  | 20盒 | 吸取样本，隔离病毒；产品符合质量要求 |  |
| 59 | 5ml枪头 | 5ml/盒,口部内径13mm,外径15mm长度: 146mm规格：5ml长大口，配移液器 |  |  |  | 20盒 | 吸取样本，隔离病毒；产品符合质量要求 |  |
| 60 | 96孔（黑色板） | 96孔/个,尺寸‌：127.4×85.1×16.1 mm‌ |  |  |  | 60个 | 实验容器；产品符合质量要求 |  |
| 61 | 纸质冻存盒 | 100格/个IRBOX-2100 |  |  |  | 500个 | 样品保存盒；产品符合质量要求 |  |
| 62 | 液氮冻存盒 | 100格/个PCBOX-2100H |  |  |  | 20个 | 样品保存盒；产品符合质量要求 |  |
| 63 | 外旋冻存管 | 0.5ml/个IRBOX-2100 |  |  |  | 8000个 | 样品保存管；产品符合质量要求 |  |
| 64 | 内旋冻存管 | 2.0ml/个ECT-050 |  |  |  | 3000个 | 样品保存管；产品符合质量要求 |  |
| 65 | PCR MIX | 5ml/管,仅供科研实验 |  |  |  | 1管 | 样本前处理，产品符合质量要求 |  |
| 66 | 总RNA提取试剂盒 | 50T/盒,仅供科研实验 |  |  |  | 1盒 | 样本前处理，产品符合质量要求 |  |
| 67 | SYBR Green | 200T/盒,仅供科研实验 |  |  |  | 1盒 | 样本前处理，产品符合质量要求 |  |
| 68 | Real-Time PCR检测试剂盒 | 200T/盒,根据用量取PCR反应体系1/2体积的预混液，加入相同体积含引物和模板的水溶液混匀即可 |  |  |  | 1盒 | 样本前处理，产品符合质量要求 |  |
| 69 | 全蛋白提取试剂盒（强） | 100T/盒,包括裂解液、磷酸酶抑制剂（100×）、蛋白酶抑制剂（100×）和PMSF（100×）‌ |  |  |  | 1盒 | 样本前处理，产品符合质量要求 |  |
| 70 | Western及IP细胞裂解液 | 100ml/瓶，一种在非变性条件下裂解细胞的裂解液 |  |  |  | 1瓶 | 样本前处理，产品符合质量要求 |  |
| 71 | TUNEL细胞凋亡试剂盒（红色荧光） | 50T/盒，适用于经过固定和洗涤的细胞或组织，通过一步染色反应后，通过荧光显微镜或流式细胞仪检测到呈现红色荧光的凋亡细胞‌ |  |  |  | 1盒 | 样本前处理，产品符合质量要求 |  |
| 72 | 转染试剂 | 1.5ml/管,一种多用途转染试剂，可在各种贴壁和悬浮细胞系中提供高效转染 |  |  |  | 1管 | 样本前处理，产品符合质量要求 |  |
| 73 | ANNEXINV-FITC/PI凋亡检测试剂盒 | 100T/盒,一种在非变性条件下裂解细胞的裂解液 |  |  |  | 1盒 | 样本前处理，产品符合质量要求 |  |
| 74 | CCK-8试剂盒（细胞增值及毒性检测试剂盒） | 500T/盒,可用于细胞增殖测定，细胞毒性的检测，药物筛选，以及细胞生长抑制检测等 |  |  |  | 1盒 | 样本前处理，产品符合质量要求 |  |
| 75 | MMP9 ELISA检测试剂盒 | 96T/盒,检测范围为3.12-200ng/mL，灵敏度为1.62ng/mL，实验类型为双抗体夹心法‌ |  |  |  | 1盒 | 样本前处理，产品符合质量要求 |  |
| 76 | IL6 ELISA检测试剂盒 | 96T/盒,通常在15.625 pg/mL到1000 pg/mL之间‌,‌灵敏度‌：一般为6.2 pg/mL‌ |  |  |  | 1盒 | 样本前处理，产品符合质量要求 |  |
| 77 | MMP2 ELISA检测试剂盒 | 96T/盒,试剂盒的检测范围为3.13-200pg/mL |  |  |  | 1盒 | 样本前处理，产品符合质量要求 |  |
| 78 | Α-SMA antibody | 100μg/支,仅供科研实验 |  |  |  | 1支 | 样本前处理，产品符合质量要求 |  |
| 79 | 苏木素伊红（HE）染色试剂盒 | 3*100ml/盒,适用于病理组织标本、粘液和细胞核多的痰涂片‌ ‌ |  |  |  | 1盒 | 样本前处理，产品符合质量要求 |  |
| 80 | ELC发光液 | 500ml/盒,仅供科研实验 |  |  |  | 2盒 | 样本前处理，产品符合质量要求 |  |
| 81 | CollagenⅠantibody | 100μl/支,仅供科研实验 |  |  |  | 2支 | 样本前处理，产品符合质量要求 |  |
| 82 | 通用SP检测试剂盒 | 6ml/盒,适用于一抗为小鼠/兔IgG的免疫组化实验，适合用于显示组织和细胞中抗原分布‌ |  |  |  | 2盒 | 样本前处理，产品符合质量要求 |  |