克州人民医院采购成人、儿童热敏腕带项目需求

**一、项目名称**：克州人民医院采购成人、儿童热敏腕带项目

**二、项目采购控制金额：**总控制价40000元，成人热敏腕带数量为40000张，单价控制价为0.8元/张，儿童热敏腕带数量为10000张，单价控制价为0.8元/张。

**三、对供应商的资质要求：**

1.供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的，具有合法经营资格的独立法人或其他组织，且应当符合《政府采购法》第二十二条规定。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动。（我单位自行查询）

**四、采购需求参数要求：**

1、**规格尺寸**：成人热敏腕带尺寸：260\*35mm（正蓝色），儿童热敏腕带尺寸：220\*30mm（天蓝色）。

2、产品材质：成人腕带-纳米硅胶复合型热敏材质，儿童腕带-复合型热敏环保材质。

3、打印方式：热敏打印。

4、包装数量：100条/盒，5000条/箱。

5、佩戴方法：双扣一次性使用。

6、性能：防水、放油、防酒精、防过敏、抗斯、抗菌。

7、需通过CE、抗菌性、SGS、FDA、国际认证。

8、支持的条码类型：支持所有的一维码和二维码。

9、送打印系统软件；支持所有HIS系统、移动护站。

10、扫描有效期 ≥30天。

11、其他要求：印医院院徽及院训（厚德 仁爱 和谐 创新）。

**七、必须上传资料：**

1.上传有效期内营业执照；

2.上传法人身份证复印件；

3.在甲方制作的表中填写上传有效报价清单，货物图片及参数表（含品牌等信息）；

**八、供货要求：**①形成政采云成交通知书后乙方在15个工作日内一次性将产品送至甲方指定地点。②供货质量及品牌与投标参数一致。

**九、验收、**产品送货完毕后由甲方对数量、质量、品牌及投标参数进行验收。

**十、履约保证金收取及退还：**1.中标供应商须在收到《中标通知书》后5个工作日内完成缴纳，逾期视为自动放弃中标资格，履约保证金按中标合同金额的10%收取。

2.因不可抗力导致延迟的，需在3个工作日内提交书面说明。

3.初验合格后退50%保证金；质保期满且最终验收合格后退还剩50%（质保期内出现质量问题的，扣除相应金额）。

**十、付款方式：**甲方货物初验合格，无任何质量问题后 30个工作日内将合同价款全部支付给乙方。

**九、质量保证期（保修期）及服务要求：**质保1年。在质保内，任何由于质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由厂家提供免费更换。

**十、其他：**

1.投标人报价须含材料费、人工费、安装费、运输费、税费等一切费用。

2.说明：

以下技术指标及要求中如出现设备或产品品牌或指向某个品牌，仅作为参考该设备或产品所需达到的具体技术性能要求，不作为该设备或产品的品牌要求。