## 6.食堂设备
2024年喀什市乃则尔巴格镇中心小学食堂设备询价表
序号 | 物品名称 | 单位 | 详细参数 | 参考图片 | 品牌产地 | 品牌产地 | 品牌产地 | 数量 | 单价 | 合计金额/元
1 | 豪华带盖毛刷清洗机 | 台 | 1.功率1.1千瓦。电压380v 2.尺寸1280*750*970 3.产量每小时300千克 4.机器采用凹凸球型毛刷辊，杜绝清洗去皮死角。土豆脱皮不损伤土豆 5.机器有透视窗，工作进程一目了然，且杜绝了水花四溅的缺点，是配套大型中央厨房和蔬菜瓜果加工单位非常理想的专业清洗设备，适用于土豆、萝卜、地瓜、洋葱、核桃、苹果、鸭梨、木瓜等根茎类蔬菜和瓜果的清洗去皮。整机不锈钢设计，方便清洁。中标企业负责安装到位。 |  | 河北德汇 | 山东天龙 | 山东展圣 | 1 | 15000 | 15000
2 | 24盘双开门蒸饭车 | 台 | 规格型号：，带检测报告。双门24盘（燃气）型,产品尺寸:1390*640*1630mm,包装尺寸：1470*760*1700mm,产品重量：112kg,包装重量：159kg全发泡保温，门上带温度显示器 带4个静音万向轮，自动进水，止水装置，带24个加厚不锈钢蒸饭盘，渐进式门把手， 燃气款，可拆卸式水箱，自动点火，带熄火保护装置，板材厚度1.2MM。中标企业负责安装到位。 |  | 山东金佰川 | 山东宇丰 | 山东盛远 | 3 | 6000 | 18000
3 | 六门冰箱 | 台 | 带检测报告。6开不锈钢门，尺寸：1800*760*1950采用SUS201优质不锈钢厚度1.5mm制温范围：-15℃～+10℃聚氨酯发泡电压:控制面板为液晶显示屏。220V功率：410W.柜体发泡为整体发泡,密度均匀发泡效果好保温时间长.底部有排水口更利于产品 清扫,压缩机为国内知名品牌或合资品牌质量稳定耐用.箱体内胆为拉伸内胆，一次成型，带有排污口，带中梁加热，不锈钢冲孔层板，自动回归门，中标企业负责安装到位。 |  | 山东金佰川 | 山东宇丰 | 山东盛远 | 2 | 5800 | 11600
4 | 全钢双开门消毒柜 | 台 | 尺寸：1180*500*1800。整体采用201优质无磁不锈钢厚度1.2mm，柜体从中间隔开二门互不相通，每门带4个无磁可抽拉式深篮筐，每个篮筐可竖着放快餐盘方便沥水。全自动温度控制，电器 元件全部选用优质进口电子元件，门体及盛筐均人性化结构设计使用更方便。产品获得中国质量认证中心的食品接触产品安全认证证书220V，2000W，热风循环加热，温度0-125度可调。二星级消毒标准，全不锈钢门及柜体。, |  | 山东金百川 | 山东王牌 | 中山伊德星 | 2 | 3600 | 7200
5 | 12千瓦开水机+底座 | 套 | 12千瓦，380V，容量120升，全发泡保温，微电脑显示屏，侧身带2级过滤器，双水箱，没有阴阳水，双缸无蒸汽，温控器外置，方便调节。采用SUS304优质不锈钢厚度1.5mm，步进式纯开水系统，微电脑控制，整体选用不锈钢304优级板，优质铜发热管，用进口温度控制器。设防干烧装置、防开盖、防蒸气。安全要求：产品采用常压设计，含安装所需所有辅材。 |  | 广东广义 | 山东水保康 | 广州科美 | 4 | 2000 | 8000
6 | 绞切三用机 | 台 | 大型盆式三用绞切肉机，型号：QRLS-400.优质201不锈钢材质，220V电压，可拆卸刀组，掀盖可直接用水冲洗，方便清洁，清洗不留死角。双电机，功率 2*2KW，可绞肉馅 切丝，切片，尺寸；700*550*900，绞肉产量300公斤每小时，切丝产量200公斤每小时，切片产量400公斤每小时，随机附带2个食品级不锈钢接料盆 |  | 江苏神农 | 广东伊动 | 山东美鹰 | 3 | 4800 | 14400
7 | 电动管道疏通器 | 台 | 工业高压清洗机 移动户外管道疏通机大功率 适用工厂小区管道冲洗机市政环卫下水道 |  | 山东京通 | 浙江大力神 | 山东弘大 | 1 | 2500 | 2500
8 | 米面架 | 组 | 1500*600*300mm， 全不锈钢结构，符合卫生要求； 均采用201#1.5㎜不锈钢板材制作；加强筋1.0㎜板材；层架支管及脚架采用38×50×1.5㎜不锈钢制作，配可调全钢不锈钢子弹脚 |  | 山东金佰川 | 山东宇丰 | 山东盛远 | 6 | 650 | 3900
9 | 不锈钢蔬菜架 | 个 | 1500*500*1550，全不锈钢材质,1.2MM厚度，四柱立管为方形35*35mm， 连接处为满焊组装方式为氩弧焊焊接的方式焊接，配全钢可调子弹脚，货架内面厚度为2mm，外层面厚度为45mm，每层可承受重量为120公斤以上，重量不低于26公斤 |  | 山东金佰川 | 山东宇丰 | 山东盛远 | 24 | 800 | 19200
10 | 洗菜池 | 个 | 1800*700*930mm，内槽为590*520*350mm,槽中间隔板厚度为6cm, 四角支架为方管支撑5*4.5cm，水池下方左右拉杆为4.8*2.2cm，水池后方拉杆为3.5*2.2cm，水池有可调节高低脚，面板采用实厚SUS201-1.0mm不锈钢磨砂板材，星盆采用实厚SUS201-1.0mm不锈钢板一次性冲压形 |  | 山东金佰川 | 山东宇丰 | 山东盛远 | 1 | 1500 | 1500
11 | 燃气热水器 | 台 | 外观设计：超薄型，操控方式：触控式，商品毛重：6.500 kg，类型：即热式燃气热水器。防水等级：IPX4，电压/频率：220Ｖ/50ＨＺ。产热水能力：每小时100-149L，热负荷22.4KW。二级能效， |  | 海尔 | 美的 | 澳柯玛 | 2 | 4000 | 8000
12 | 地暖清洗机 | 台 | 额定工作电压：220V 额定工作压力：0.7MPa 重量：一体机约20公斤 配备空气压缩机参数： 排气量范围：0.11至0.25立方米/分钟 工作压力：0.7MPa 电动机功率：0.75至1.2千瓦 容积：20至30升 电压：AC220V1。 |  | 山东祥宇 | 浙江大力神 | 广东志腾 | 1 | 3128 | 3128
13 | 电暖气 | 台 | 产品尺寸：1120*390*55mm，温控方式：机械温控，电压：220V，功率：1500w-2000w，加热方式：蝶形加热体，以纯自然的对流的方式加热房间，使房间均匀受热，过热保护装置，温度过高自动切断电源，纯镀锌钢板结构，象牙白主体色，防倒安全断电。 |  | 海尔 | 美的 | 澳柯玛 | 4 | 1000 | 4000
1 | 排烟系统 | 套 | 内含：不锈钢油烟分离排烟罩16.8平方（参数：1、规格12000*1400*500。2、壳体采用201#不锈钢材质，厚度≧1.2mm 3、照明采用防潮防爆灯4、隔油网工艺要求S型油网，隔油网工艺要求折死角边，所有连接处必须段焊。5、接油盒采用200*50不锈钢油盒，避免因高温变形漏油，背面U型边压死角边形成加强筋，连接处为满焊）， 不锈钢烟罩装饰扣板12平方（12000*1000采用优质1.2不锈钢折边焊接而成），排烟管20米（规格600*600*15000；材质说明：1、采用1.2mm镀锌板，满焊连接，确保不漏油，内折加强筋，保证抽风时风管无抖动。） 不锈钢护墙板15.6平方（产品尺寸：13*1.2厚度1.2mm优质不锈钢折4边焊接而成，与排烟罩连接后用快干灰色玻璃胶封边），静音式排烟风柜1台（功率11千瓦全铜电机,380V 静音式风柜，双层箱体，带消音器），油烟净化器1台（低空排放，12000风量，不锈钢外壳，净化效率95%），风柜减震架2台（依照风柜实际配套，采用4*4*10mm槽钢加防震垫圈制作而成，外喷防锈漆，），风柜启动保护箱1套（规格：60A；控制箱是专门智能电动阀门配套设计的新颖控制装置，具有操作简单，控制动力直观准确，质量可靠等特点。可以实现风机的启闭和松开夹紧动作。风机控制箱功能强大的伺服控制器、面板、控制按钮、电源开关、指示灯、交流接触器等构成。可以完成风机的启闭和松开、手动/自动切换，状态指示、电机过载保护等功能。），风柜电源线30米（10平方国标铜芯线），并包含学校食堂旧烟罩拆卸，食堂墙体地面清洗保洁，风柜房顶吊装。房顶吊顶重新吊顶（材质铝扣板)面积约18，实际面积根据安装实地考察，旧烟罩及食堂垃圾清运，配电箱走线及安装，墙体打洞及维修，外墙二个窗户砖块封窗及抹灰，食堂上下水电安装及安装材料，食堂旧炉灶抬出，及重新安装等工作。（投标商家应实地考察后谨慎报价，充分考虑学校需求及自身成本，严格遵守参数要求，不得以次充好，降低学校采购标准，否则我校将报财政局加入黑名单处理） |  | 山东金佰川， | 山东宇丰， | 山东盛远 | 1 | 58000 | 58000
14 | 拦标价/元 | [8 empty] | 174428