产品名称：指夹式脉搏血氧仪

显示方式:OLED显示

*血氧饱和度显示范围为:0%~100%，士2%，8秒速测

脉率显示范围为:25~250BPM，士1%或士1bpm

工作电流:<30mA

*外形尺寸:长69*宽36*高33(mm)

重量:约58g

*重力传感 四方向显示

*血氧、脉率数值与脉搏柱可随手指

旋转显示，横向读数时能显云脉搏容积波。

内置硅胶模，佩戴舒适