## Sheet1
序号 | 厂家 | 产品名称 | 型号 | 参数 | 配置 | 图片
2 |  | 全自动生化分析仪 |  | 1.仪器类型：随机任选、分立式全自动生化分析仪 2.分析速度：生化恒速≥800T/H 3.可同时分析项目：≥176个 4.测试原理：比色法、比浊法、电极法 5.分析方法：终点法、固定时间法、动力学法; 6.样本位：≥185个样本位； 7.最小样本量：1.5μL， 0.1µl步进。 8.试剂位：≥175个试剂位； 9.试剂盘冷藏温度：2～8℃ 10.★最小试剂量：10μL， 0.5µl步进。 11.反应杯位：≥162个,光径5mm； 12.★反应体积： ≤75µl； 13.温控方式：固体直热，升温快，免维护； 14.比色杯清洗：8阶，自动温水/清洗剂清洗 15.光学系统：全息凹面光栅后分光系统 16.波长：340～850nm ,16个波长 17.吸光度线性范围：0～3.5 Abs 18.★样品携带污染率：≤0.05% 19.★支持HbA1c全血测试功能 20.具有酶线性拓展功能 21.支持在线试剂装载 22.支持一个项目放置多套试剂 23.支持定时休眠和手动休眠 24.操作系统：全中文操作界面 25.★生产厂家拥有有通过CNAS认可的标准化实验室，并提供证明文件。 26.★配套系统：具备原厂生产通过SFDA注册的配套校准物和质控物，可直接溯源至国际参考方法，保证检测系统的可靠性，并提供证明文件。 27.★售后服务：本地区有仪器厂家设立的售后服务中心和零配件中心，提供新疆经工商注册的营业执照。并有不少于8名专业维修工程师提供售后服务，并提供多有经社保部门开具的工程师在疆内缴纳的社保证明。 | 26.配套系统：配备纯水机；具备原厂生产通过SFDA注册的配套校准物和质控物，可直接溯源至国际参考方法，保证检测系统的可靠性，并提供证明文件。 27.★售后服务：具有厂家授权，本地区有仪器厂家设立的售后服务中心和零配件中心，提供新疆经工商注册的营业执照。并有不少于8名专业维修工程师提供售后服务，并提供多有经社保部门开具的工程师在疆内缴纳的社保证明。