## 清单
喀什市乃则尔巴格镇中心小学及村级小学食堂及零星维修项目清单
序号 | 项目名称 | 材质/规格 | 工程量 | 单位 | 备注
一，中心小学食堂接水管子及零星维修
1 | 拆除原有混凝土地面 | 含切缝，拆除，15cm厚，宽度0.8m | 28 | ㎡
2 | 挖水沟 | 宽度0.8m以内深度1m以内，含回填 | 52 | m
3 | 室外直埋水管子 | PE管DN75，含配件 | 52 | m
4 | 室内接水管子 | PE管DN50，含配件 | 15 | m
5 | 砌检查井 | 直径1.2m，深度1.5m以内含生铁井盖 | 3 | 个
6 | 恢复混凝土地面 | 15cm厚，宽度0.8m，C25 | 26 | ㎡
7 | 恢复砖地面 | 恢复原有铺砖地面含砂子 | 16 | ㎡
8 | 宿舍楼安装纱窗 | 普通纱窗 | 25 | 个
9 | 宿舍楼金刚网纱窗 | 不锈钢金刚网 | 75 | 个
10 | 男女生宿舍楼卫生间下水维修 | 含浴室，含材料及配件安装DN100 | 15 | 项
11 | 伸缩缝整改 | 1号楼，2号楼伸缩缝贴铁皮及修补墙面 | 46 | m
12 | 教学楼安装饮水机 | 原有饮水机般安装 | 4 | 台
13 | 饮水机接电线 | 电缆线，16平方，2*16，铜芯线 | 25 | m
14 | 安装自动空气开关 | 63A,含漏电开关 | 4 | 个
15 | 饮水机接水管子 | 含配件DN32 | 25 | m
16 | 安装不锈钢地漏 | 含安装 | 4 | 个
17 | 补瓷砖 | 规格600*300 | 38 | ㎡
18 | 砌水槽子 | 用砖砌高度30cm | 20 | m
19 | 做防水 | 饮水机槽子地面做防水 | 45 | ㎡
20 | 校园地面水管子维修 | 拆除及恢复DN32PE管 | 1 | 项
21 | 消防池更换开关 | 更换蝶阀DN150，含配件，拆除及恢复安装 | 3 | 套
22 | 宿舍楼安装壁挂式灭蚊灯 | 含电线，插座 | 36 | 个
23 | 宿舍楼安装壁挂式灭蚊灯 | 不含电线及插座 | 20 | 个
24 | 清理垃圾 | 清理及搬运 | 2 | 次
二，6村小学食堂及下水管道维修
1 | 食堂外墙面刷乳胶漆 | 高度1.5m，含拆除原有墙面 | 235 | ㎡
2 | 室内墙面刷乳胶漆 | 含拆除原有墙面 | 95 | ㎡
3 | 墙面贴瓷砖 | 含拆除原有墙面，高度1.5m，600*300 | 35 | ㎡
4 | 铝合金门维修及加固 |  | 2 | 樘
5 | 铝合金门更换玻璃 | 含加固 | 1 | 个
6 | 安装紫外线灯 | 含电线开关 | 4 | 个
7 | 安装壁挂式灭蚊灯 | 含电线，插座 | 10 | 个
8 | 进户门安装钢纱网门 | 材质；方钢，金刚网1400*2400 | 1 | 个
9 | 室外下水挖沟 | 宽度1m深度1.3m以内含回填 | 95 | m
10 | 直埋下水管 | 波纹管DN300，含配件 | 95 | m
11 | 砌检查井 | 直径1.5m，深度1.5m以内含生铁井盖 | 4 | 个
12 | 恢复砖地面 | 恢复原有铺砖地面含砂子 | 50 | ㎡
13 | 清理垃圾 | 清理及搬运 | 1 | 次
三，8村小学食堂维修
1 | 安装不锈钢洗手盆 | 600*600*800，含上下水，包含感应水龙头 | 1 | 套
2 | 进户门安装钢纱网门 | 材质；方钢，金刚网1400*2400 | 3 | 个
3 | 1楼及2楼吊顶 | 铝合金扣板600*300 | 205 | ㎡
4 | 安装LED灯 | 600*300，40瓦 | 45 | 个
5 | 室内墙面刷乳胶漆 | 含拆除原有墙面 | 305 | ㎡
6 | 墙面贴瓷砖 | 含拆除原有墙面，高度1.5m，600*300 | 50 | ㎡
7 | 整理电及水管子 | 含材料 | 1 | 项
8 | 安装紫外线灯 | 含电线开关 | 8 | 个
9 | 安装壁挂式灭蚊灯 | 补含电线插座 | 22 | 个
10 | 食堂安装不锈钢隔断 | 钢化玻璃8mm厚 | 16 | ㎡
11 | 教学楼安装饮水机 | 原有饮水机般安装 | 2 | 台
12 | 饮水机接电线 | 电缆线，16平方，2*16，铜芯线 | 30 | m
13 | 安装自动空气开关 | 63A,含漏电开关 | 2 | 个
14 | 饮水机接水管子 | 含配件DN32 | 28 | m
15 | 安装不锈钢地漏 | 含安装 | 2 | 个
16 | 砌检查井 | 直径1.2m，深度1.5m以内含生铁井盖 | 2 | 个
四，12村小学食堂维修
1 | 墙面贴瓷砖 | 含拆除原有墙面，高度1.5m，600*300 | 30 | ㎡
2 | 更换排水槽网子 | 不锈钢网子，含安装 | 1.5 | m
3 | 安装壁挂式灭蚊灯 | 含电线，插座 | 21 | 个
4 | 室内粉刷 |  | 125 | ㎡
5 | 食堂吊顶 | 铝合金扣板600*300 | 50 | ㎡
6 | 安装LED灯 | 600*300，40瓦 | 25 | 个
7 | 进户门安装钢纱网门 | 材质；方钢，金刚网1400*2400 | 3 | 个
8 | 清理垃圾 | 清理及搬运 | 1 | 次
9 | 食堂换塑窗及安装原有排风扇 | 1.2m*1.5m，含原有排风扇安装 | 1.8 | ㎡
五，花园小学食堂维修
1 | 吊顶 | 铝合金扣板600*300含拆除原有扣板 | 300 | ㎡
2 | 安装LED灯 | 600*300，40瓦 | 75 | 个
3 | 后堂拆除原有墙面瓷砖 |  | 59 | ㎡
4 | 墙面瓷砖 | 规格600*300 | 305 | ㎡
5 | 地面补瓷砖 | 含拆除及恢复600*600 | 5 | ㎡
6 | 清理垃圾 | 清理及搬运 | 1 | 次
五，花园小学其他零星维修
1 | 后堂安装报警器 | 食堂后堂安装燃气报警器 | 1 | 个
2 | 更换水泵 | 地下消防池水泵更换 240v/1.5kw/2860r/min | 1 | 个
3 | 地面拆除 | 塌陷水泥地面，挖掘机破头拆除 | 120 | ㎡
4 | 地面硬化 | 塌陷地面硬化，填隔壁及标准c20水泥，厚10cm-12cm | 120 | ㎡
5 | 室外飞线整理 | 值班室，宿舍楼，综合楼中间非线处理 | 1 | 次
6 | 锅炉房后门安装围栏 | 方钢制作围栏，带喷漆 高2.2m | 15 | ㎡
7 | 室内电路整理 | 食堂2楼，教学楼4楼照明灯电路整理，重新拉线 | 130 | ㎡
| 拦标价/元 | 341726
| 拦标价/元 | 341726