## Sheet1
采购清单
序号 | 商品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 预估单价（） | 预估总价（元） | 备注
1 | 医用帽子 | 5000个/箱，无纺布 | 1 | 箱 | 3000 | 3000 | 个人防护
2 | A级防化服套装 | 包含防化服、防化手套、防化靴、防化口罩-防毒、过滤） | 10 | 套 | 2500 | 25000
3 | B级防化服套装 | 包含防化服、防化手套、防化靴、防化口罩-防毒、过滤） | 10 | 套 | 2500 | 25000
4 | 医用防护服 | 40件/箱（XXL/185-2箱，XL/180-2箱，L/175-8箱，M/170-6箱，S/165-2箱） | 20 | 箱 | 400 | 8000
5 | 医用护目镜 | 10只/盒装，10盒/箱 | 8 | 箱 | 1000 | 8000
6 | 医用面屏 | 100只1箱 | 8 | 箱 | 100 | 800
7 | 医用隔离衣 | 45克隔离衣，50件/箱，每件独立包装 | 20 | 箱 | 150 | 3000
8 | 正压式空气呼吸器 | 外形尺寸：700*300*450mm，6.8L 要求：标准款钢制气瓶，带箱款 | 20 | 个 | 600 | 12000
9 | 医用靴套 | 独立包装，200双/箱 | 4 | 箱 | 100 | 400
10 | 免洗手凝胶 | 250ml/瓶，箱/100瓶 | 1 | 箱 | 500 | 500
11 | 医用一次性外科口罩 | 蓝色，50只/盒，独立包装，50盒/箱 | 1 | 箱 | 2500 | 2500
12 | 记号笔 | 材质：pp，颜色：黑色 性能：字迹快干防水不易掉色 12支装/盒 | 10 | 盒 | 20 | 200 | 流调组
13 | 黑色中性笔 | 结构：单向阀门，按动式 颜色：黑色 子弹头：0.5mm 24支装/盒 | 10 | 盒 | 60 | 600
14 | A4纸 | 大小：（210*297）mm 80g/㎡ | 5 | 箱 | 200 | 1000
15 | 写字垫板 | 型号：A4/22.6*31.6cm 材质：外层铝制/内层纤维硬板 | 50 | 个 | 10 | 500
16 | 红色印泥 | 材质：泡棉，塑料外壳 尺寸：外直径70mm，内直径56mm,中号 | 20 | 个 | 10 | 200
17 | 病毒采样管（灭活） | 保存液3ml,50支/盒，10盒/箱（含咽拭子、密封袋） | 2 | 箱 | 1000 | 2000 | 采样组
18 | 病毒采样管（非灭活） | 保存液3ml,50支/盒，10盒/箱（含咽拭子、密封袋） | 1 | 箱 | 1000 | 1000
19 | 一次性外科手套 | 100只／盒 | 3 | 盒 | 40 | 120
20 | 肛拭子 | 50只／盒 | 4 | 盒 | 300 | 1200
21 | 打火机 | 10只／盒 | 2 | 盒 | 15 | 30
22 | 医用不锈钢镊子 | 30cm(直圆头） | 10 | 只 | 10 | 100
23 | 复合中和洗脱液 | 100mL/支*20套/盒 | 50 | 盒 | 300 | 15000
24 | 不锈钢勺 | 14cm10个/盒 | 10 | 盒 | 15 | 150
25 | 食品级透明加厚密封袋（大） | 100只／包 | 10 | 包 | 40 | 400
26 | 食品级透明加厚密封袋（中） | 100只／包 | 10 | 包 | 30 | 300
27 | 食品级透明加厚密封袋（小） | 100只／包 | 10 | 包 | 20 | 200
28 | 带盖灭菌广口瓶（塑料） | 250ml/个 | 50 | 瓶 | 10 | 500
29 | 密封采样袋（加厚） | 20*32cm，100个/包 | 3 | 包 | 100 | 300
30 | 医用剪刀 | 9.5cm/个 | 10 | 个 | 10 | 100
31 | 酒精棉球 | 25粒/瓶 | 50 | 瓶 | 20 | 1000
32 | 医用不锈钢罐子 | 10cm | 7 | 个 | 5 | 35
33 | 采水样塑料桶（理化2） | 5升 | 30 | 桶 | 6 | 180
34 | 水样采集袋（理化2，微检2） | 10个/包 | 3 | 包 | 30 | 90
35 | 水质浊度速测盒 | 50只／盒 | 1 | 盒 | 320 | 320
36 | 酒精灯 | 150ml酒精+三脚架+石棉网 | 5 | 个 | 20 | 100
37 | 水质余氯速测盒 | 100只／盒 | 1 | 盒 | 600 | 600
38 | 真空采血管 | 紫色抗凝管100支/包，10包一箱，5ml,玻璃 | 2 | 箱 | 900 | 1800
39 | 真空采血管 | 黄色抗凝管100支/包，10包一箱，5ml,玻璃 | 2 | 箱 | 900 | 1800
40 | 真空采血管 | 红色普通管100支/包，10包一箱，10ml,玻璃 | 2 | 箱 | 900 | 1800
41 | C-B保存液试管 | 10支/包 | 10 | 包 | 10 | 100
42 | 采血针 | 0.55*19mm，100支/袋，10袋一箱 | 2 | 箱 | 300 | 600
43 | 医用棉签 | 50支/包，100包一箱 | 5 | 箱 | 150 | 750
44 | 试管架 | 塑料材质，18mm*50孔 | 50 | 个 | 10 | 500
45 | 转运箱 | UN2814，17L小提手（配温显） | 10 | 个 | 700 | 7000
46 | 采尿管 | 12ml，100支/包，螺旋口，10包一箱 | 2 | 箱 | 400 | 800
47 | 一次性粪便采样管 | 10ml，100支/包，10包一箱 | 2 | 箱 | 1200 | 2400
48 | 密封采样袋（动物样本） | 大号，45*55cm，50只/包 | 5 | 包 | 150 | 750
49 | 密封采样袋(呕吐物) | 大号，45*55cm，50只/包 | 5 | 包 | 150 | 750
50 | 密封采样袋(组织样本) | 大号，45*55cm，50只/包 | 5 | 包 | 150 | 750
51 | 精创温度计 | ST-1A防水，含电池 | 10 | 个 | 50 | 500
52 | 农药速测卡 | 10片／盒 | 5 | 盒 | 15 | 75 | 检测组
53 | 禽流感核酸检测试剂 | 50人份／盒 | 2 | 盒 | 400 | 800
54 | 流感病毒抗原检测试剂 | 50人份／盒 | 2 | 盒 | 300 | 600
55 | 常见呼吸道病原多重 PCR | 50人份／盒 | 2 | 盒 | 700 | 1400
56 | 炭疽检测试剂 (ELISA、PCR) | 50人份／盒 | 2 | 盒 | 400 | 800
57 | 肠道病毒多重 PCR检测试剂 | 50人份／盒 | 2 | 盒 | 400 | 800
58 | 鼠疫检测试剂 | 50人份／盒 | 2 | 盒 | 450 | 900
59 | 出血热 IgM检测试剂 | 96人份/盒 | 2 | 盒 | 2200 | 4400
60 | 伤寒副伤寒诊断试剂 | 50人份／盒 | 2 | 盒 | 300 | 600
61 | 乙脑检测试剂盒(ELISA) | 50人份／盒 | 2 | 盒 | 300 | 600
62 | 风疹 lgM诊断试剂盒 | 48人份/盒 | 5 | 盒 | 1800 | 9000
63 | 麻疹 lgM诊断试剂盒 | 48人份/盒 | 5 | 盒 | 1800 | 9000
64 | 医用双门冰箱 | 有效容积800L | 1 | 台 | 10500 | 10500
65 | 甲肝IgM诊断试 验盒 | 50人份／盒 | 2 | 盒 | 400 | 800
66 | 水质余氯、总氯速测盒 | 余氯0.025-1.0mg/L | 1 | 盒 | 300 | 300
67 | 水中汞速测盒 | 要求：检出限0.002mg/L | 1 | 盒 | 300 | 300
68 | 水中铅速测盒 | 0.2-1mg/了（100条/盒） | 1 | 盒 | 300 | 300
69 | 水中镉速测盒 | 50次/盒 | 1 | 盒 | 200 | 200
70 | 水中甲醛速测盒 | 50次装 | 1 | 盒 | 500 | 500
71 | 金属探针温度计 | 探针长90公分 | 2 | 个 | 80 | 160
72 | 笔式电导仪 | CT-3030电导率（0-1999us/cm） | 2 | 个 | 220 | 440
73 | 笔式酸度计 | SX620笔试PH计 | 2 | 个 | 500 | 1000
74 | 帐篷（大） | 材质：牛津布， 框架抗风：8-10 尺寸：500*175*270cm 含地钉，防风绳 | 10 | 个 | 2500 | 25000 | 保障类
75 | 帐篷（单人） | 材质：牛津布， 框架抗风：8-10 尺寸：200*150*110cm 含地钉，防风绳，防潮垫 | 20 | 个 | 300 | 6000
76 | 货架 | 加厚，长200宽60高200cm，300KG/层，共4层 | 5 | 组 | 800 | 4000
77 | 折叠桌 | 要求：户外折叠桌，防水面板 材质：铝合金 尺寸：120*60*80cm 颜色：蓝色 | 20 | 张 | 100 | 2000
78 | 折叠椅 | 材质：铝合金材质框架，加厚材质，加粗支架 要求；十字交叉，稳固框架结构 承重：200斤 尺寸：高度31㎝，长30cm,宽度30㎝ 全折款大号 | 80 | 张 | 20 | 1600
79 | 厕所帐篷 | 材质：流沙金加厚涂银牛津布，拉链双侧窗，含储物袋、挂衣绳 尺寸：120*120*185cm | 2 | 个 | 200 | 400
80 | 凉衣绳（杆） | 材质：环保PVC外皮，防晒防冻防雨淋，不掉色，每根15m，含双杆，可承重50kg， | 10 | 套 | 50 | 500
81 | 应急灯 | 大范围光照，功率200W，最大照明时间48小时，室外防雨，有固定支架，电压110-240V | 10 | 个 | 100 | 1000
82 | 担架 | 便携式折叠加厚铝合金简易楼梯式2*0.6米 | 20 | 个 | 250 | 5000
83 | 警戒线 | 50米警戒线 | 5 | 个 | 20 | 100
84 | 电子血压计 | 1、测量范围：0-280mmhg 2、LED显示屏 3、臂带式 | 5 | 个 | 200 | 1000
85 | 血糖测量仪 | 检测范围：1.1-33.3mmol/l,LED显示屏 要求：血糖仪+300件配件(试纸+采血针+酒精棉 | 5 | 套 | 300 | 1500
86 | 一次性毛巾压缩 | 原料：粘胶纤维，双面纹理，独立包装 大小：30*60cm，重量80克，20个1包 | 100 | 包 | 10 | 1000
87 | 洗脸盆 | 中号，塑料 | 50 | 个 | 15 | 750
88 | 洗漱套装 | 含牙具、洗发水、沐浴露、梳子、洗面奶、剃须刀 | 200 | 套 | 100 | 20000
89 | 单人睡袋 | 规格：可拆洗羽绒睡袋，充绒量1000g，大小210*80cm， | 50 | 套 | 300 | 15000
90 | 单人折叠床 | 材质：铁合金，稳固无声，结实耐用，帆布 大小：200*80*35cm，称重150公斤 | 50 | 张 | 100 | 5000
91 | 方便面 | 12桶*1箱 | 10 | 箱 | 50 | 500
92 | 压缩饼干 | 200g*40袋*桶 | 10 | 桶 | 150 | 1500
93 | 饮用矿泉水 | 550ml*24瓶*箱 | 100 | 箱 | 30 | 3000
94 | 保温桶 | 材质：304不锈钢，双层隔热防烫，容量40L | 5 | 个 | 200 | 1000
95 | 物资收纳箱 | 材质：PP材质 型号及尺寸：170#，长57*宽43*高39cm 颜色：彩色 | 50 | 个 | 60 | 3000
96 | 医疗应急队服装 | 包括：外套、裤子、马甲、帽子四件套 材质：面料塔丝隆+牛津布，防风防水，透气保暖，反光条设计 印字：中国卫生 | 50 | 套 | 500 | 25000
97 | 心肺复苏人体模型（成人） | 要求：简易半身,便携式手提 尺寸：75cm，箱装尺寸;89*40*27 功能：数码计数，模式考核，自定义参数、模拟生命体征，语音提示，指示灯显示，气道开放，人工呼吸 | 2 | 个 | 2500 | 5000
98 | 75%酒精湿巾 | 80抽10包装，50包1箱 | 6 | 箱 | 500 | 3000
99 | 擦手纸（抽式） | 400张每包，10包/箱 | 5 | 箱 | 200 | 1000
100 | 对讲机 | 长待机，10公里对话，便携式配备可充电 | 10 | 个 | 100 | 1000
101 | 便携式拉杆电子音箱 | 主要功能：U盘/内存卡，蓝牙、WIFI可连 尺寸：43.5*23*27cm（约6公斤） 要求：带屏幕，无线话筒（2个）、遥控器，大容量电池 | 5 | 个 | 500 | 2500 | 宣教组
102 | 含氯消毒片 | 100瓶/箱 | 1 | 箱 | 1000 | 1000 | 消杀组
103 | 酒精75% | 500ml,30瓶*1箱 | 10 | 箱 | 300 | 3000
104 | 创可贴 | 20片/盒 | 50 | 盒 | 10 | 500 | 急救组
105 | 医用碘伏消毒液 | 100ml/瓶 | 50 | 瓶 | 10 | 500
106 | 一次性止血带 | 一次性使用加宽弹力急救使用,50根/盒 | 10 | 盒 | 100 | 1000
107 | 弹性绷带 | 伤口包扎自粘加宽 | 100 | 卷 | 5 | 500
108 | 医用急救箱 | 1.材质：优质铝合金 2.大小：18寸（三层）36*25*29㎝ 3.双锁扣 | 10 | 箱 | 200 | 2000
109 | 云南白药喷雾剂 | 60克/瓶 | 30 | 瓶 | 50 | 1500
110 | 治疗盘 | 材质：304不锈钢 尺寸：30*20.5*5.5cm 要求：带提手有孔 | 5 | 个 | 40 | 200
111 | 氧气袋 | 容量：50L 尺寸;83*52CM | 50 | 个 | 50 | 2500
112 | 生理盐水 | 250ml | 50 | 瓶 | 10 | 500
113 | 医用纱布 | 独立包装，10片/袋 大小：10*8cm | 50 | 袋 | 10 | 500
114 | 医用手电筒 | 要求;自带USB充电接口，带精准瞳孔刻度 | 10 | 个 | 20 | 200
合计 | [5 empty] | 328450